**Уведомление о внесении изменений**

**в Схему теплоснабжения городского округа Заречный на период с 2013 по 2028 год, утвержденную постановлением администрации ГО Заречный от 28.04.2016 №562-П**

В соответствии с обращением филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» о необходимости внесения изменений в действующую Схему теплоснабжения городского округа Заречный на период с 2013 по 2028 год, утвержденную постановлением администрации ГО Заречный от 28.04.2016 №562-П (далее - Схема теплоснабжения), действующим законодательством, администрация городского округа Заречный уведомляет о сборе в срок до 1 декабря 2017 года включительно предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных лиц по внесению изменений в Схему теплоснабжения. Сбор замечаний и предложений по проекту внесения изменений в Схему теплоснабжения осуществляется по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет № 315, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в письменной форме (телефон для справок: 8(34377) 3-91-06).

Внесение изменений в Схему теплоснабжения предполагает следующее:

Изложить Таблицу «Распределение выработки тепла в период 2018 – 2026 гг. от Белоярской АЭС в г. Заречный и промзону (Гкал/год) следующее» Раздела 1.4. «Распределение выработки тепла в сетевой воде для г. Заречный в период 2018 – 2026 гг.» Тома 1 в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Период | 2018 г. | 2019 – 2022 гг. | 2023 – 2026 гг. |
| 1 | Всего г. Заречный, от Белоярской АЭС в т.ч.: | 273070,0 | 273070,0 | 294867,0 |
| 2 | - на хозяйственные и непромышленные нужды Белоярской АЭС в городе | 12860,0 | 12860,0 | 12860,0 |
| 3 | - тепловые потери в тепловых сетях города  | 48100,0 | 48100,0 | 48100,0 |
| 4 | - полезный отпуск конечным потребителям (без тепловых потерь) | 212110,0 | 212110,0 | 233907,0 |
| 5 | Полезный отпуск конечным потребителям в промзоне (без тепловых потерь в промзоне) | 19140,0 | 19140,0 | 19140,0 |
| 6 | Всего полезный отпуск от Белоярской АЭС (п. 3 + п.4 + п.5) | 279350,0 | 279350,0 | 301147,0 |
| 7 | Тепловые потери в тепловых сетях промзоны | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 |
| 8 | Всего отпуск в сеть от Белоярской АЭС (п. 6 + п.7) | 307850,0 | 307580,0 | 329647,0 |

Администрация ГО Заречный