администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__21.10.2014___  №  ___1349-П____

г.Заречный

Об утверждении Плана мероприятий по устранению замечаний выявленных в ходе проверки готовности городского округа Заречный

к отопительному периоду 2014-2015 гг.

В соответствии со ст. 20 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на основании «Акта проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2014-2015 гг.», ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный, администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки готовности городского округа Заречный к отопительному периоду 2014-2015 гг.

- Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий плана в соответствии с графиком.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# городского округа Заречный

от__21.10.2014___ № ___1349-П___

План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки

готовности городского округа Заречный к отопительному периоду 2014-2015 гг.

| № п/п | Описание и характер выявленного нарушения | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено и/или не соблюдено | Требование в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду | Мероприятие по устранению выявленного нарушения | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отсутствует акт проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорт готовности к прохождению отопительного периода и паспорт готовности Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» к работе в отопительный период | Ст. 20 Федерального Закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ | п. 18. «Правил оценки готовности к отопительному периоду» Утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 | Подготовка Акта проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорт готовности к работе в отопительный период | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» | 10.11.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Отсутствует паспорт готовности ООО «Теплопередача» к работе в отопительный период | Ст. 20 Федерального Закона «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. | п. 18. «Правил оценки готовности к отопительному периоду» Утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 | Предоставление паспорта готовности | ООО «Теплопередача» | 10.11.2014 г. |
| 3 | Отсутствие акта проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности 26 потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде | Ст. 20 Федерального Закона «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. | п. 7. «Правил оценки готовности к отопительному периоду» Утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 | Предоставление паспортов готовности | МУП «Единый город» | 10.11.2014 г. |
| 4 | Отсутствие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонто-строительных и транспортных организаций | Ст. 20 Федерального Закона «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. | п. 13. «Правил оценки готовности к отопительному периоду» Утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 | Разработка и утверждение порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонто-строительных и транспортных организаций | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО Заречный совместно с энергоснабжающими и теплосетевыми организациями (филиал ОАО «Концерн Энергоатом» «Белоярская атомная станция», МУП «Теплоцентраль», ООО «Теплопередача») | 10.11.2014 г. |
| 5 | Отсутствие соглашения об управлении систем теплоснабжения между Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», МУП «Теплоцентраль» и ООО «Теплопередача» | Часть 5 и часть 6 статьи 18 Федерального Закона «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. | п. 13. «Правил оценки готовности к отопительному периоду» Утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103 | Разработка и утверждение соглашения об управлении системой теплоснабжения, в порядке, установленном Федеральным законом |  | 10.11.2014 г. |