АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

п о с т а н о в л е н и е

от__19.10.2018___ № ___926-П____

г. Заречный

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах

городского округа Заречный

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности в границах городского округа Заречный, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

  - Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Заречный (прилагается).

  - Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) (прилагается).

  - Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями (прилагаются).

- Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и жителям городского округа Заречный для предотвращения пожаров:

  - обеспечить выполнение мер пожарной безопасности на территории городского округа Заречный, установленных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», другими документами и нормами пожарной безопасности.

  - оснастить находящиеся в собственности (пользовании) помещения и строения первичными средствами пожаротушения и противопожарного инвентаря.

- Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 26.09.2013 № 1390-П «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Заречный».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапова В.В.

- Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

И.о. Главы

городского округа Заречный                                                                      В.В. Потапов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__19.10.2018___ № ___926-П____

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Заречный»

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории

городского округа Заречный

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Заречный (далее - городского округа), устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.

1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа относится к вопросам местного значения.

  - Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения;

первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

муниципальная пожарная охрана - вид пожарной охраны, создаваемой на территории поселения с целью обеспечения предотвращения пожаров (профилактики пожаров), спасения людей и имущества от пожаров.

добровольная пожарная охрана (ДПО) - одно или несколько подразделений добровольных пожарных дружин, не имеющих на вооружении пожарные машины, или добровольных пожарных команд, имеющие на вооружении пожарное оборудование, пожарные мотопомпы или пожарные машины;

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны по предупреждению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселения.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 К первичным мерам пожарной безопасности в границах городского округа относятся:

обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

оснащение муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров;

соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории городского округа;

разработку и выполнение для городского округа мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения городского округа;

организацию патрулирования территории городского округа в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;

обеспечение городского округа исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

своевременную очистку территории городского округа от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах городского округа, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

содержание и исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

установление особого противопожарного режима;

профилактика пожаров в населенных пунктах городского округа.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  - Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

организация и осуществления мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

спасение людей и имущества при пожаре.

  - Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности;

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности городского округа и объектов муниципальной собственности;

создание, реорганизацию и ликвидацию подразделений добровольной пожарной охраны;

установление порядка, привлечение сил и средств для тушения пожаров в границах городского округа;

осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдению требований пожарной безопасности при планировке и застройке на территории городского округа;

оборудование гидрантами населенные пункты, имеющие централизованное водоснабжение совместно с Государственной противопожарной службой;

организацию пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

организацию контроля соответствия жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;

осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей.

3.3 Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на эти цели, и предусматривает:

разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность;

осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участии населения в борьбе с пожарами;

за счёт средств бюджета городского округа осуществляются расходы, связанные с:

а) 	реализацией вопросов местного значения и приведением к созданию и (или) увеличению муниципального имущества;

б) 	созданием, реорганизацией, ликвидацией и содержанием добровольной пожарной охраны;

в) 	проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичных мер пожарной безопасности;

г) 	информированием населения о принятых администрацией муниципального образования решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-технических знаний;

  - Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

содержание автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа, проездов к зданиям, строениям и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, к месту пожара;

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

осуществление первичных мер пожарной безопасности;

формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

- ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К полномочиям администрации городского округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:

информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа;

организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц органов местного самоуправления, первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;

организация деятельности муниципальной и добровольной пожарном охраны;

разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений, создание условий для обеспечения населенных пунктов городского округа телефонной связью);

организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения городского округа;

осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории городского округа;

организация патрулирования территории городского округа в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами добровольных пожарных;

очистка территории городского округа от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах городского округа, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

регулирует взаимодействия и взаимоотношения между другими видами пожарной охраны (муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны);

организация исполнения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, в части компетенции органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

  - К полномочиям Главы городского округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:

установление особого противопожарного режима на территории городского округа;

назначение и увольнение руководителя муниципальной пожарной охраны;

иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

- ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа является расходным обязательством администрации городского округа Заречный.

  - Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год.

- ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНЫМИ

СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

  - Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления, должны быть в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.

  - Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

6.3 Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

  - Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в собственности муниципального образования, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях иной формы собственности - за счет средств собственника данных объектов.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__19.10.2018___ № ___926-П____

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Заречный»

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности

(пользовании)

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры, комнаты общежития | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 м2 общей площади помещений квартиры (комнаты) | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья |
|  | Асбестовое покрывало размером 1х1 м – 1 ед. на квартиру (комнату) |  |
|  | Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п. 74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» |  |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше) | Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собрания и контролируется председателями уличных комитетов, председателями кооперативов |
|  | Емкости с водой объемом не менее 200 л., 2 ведра |  |
|  | Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электроприборов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава защитные экраны, ящики с песком) |  |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) – 1 ед. на 1 машинное место | Приобретается за счет владельцев |
|  | Асбестовое покрывало размером не менее 1х1м – 1 ед. на 1 помещение |  |
|  | Ящик с песком емкостью не менее 0,5 м2 с совковой лопаткой – 1 ед. на 1 помещение |  |
|  | Трос, буксирная тяга – 1 ед. на 1 автомобиль |  |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (Бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) – 1 ед. на 50 м2 защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» | Приобретается за счет владельцев |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__19.10.2018___ № ___926-П____

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Заречный»

НОРМЫ

оснащения помещений ручными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью | Порошковые огнетушители вместительностью, л/ массой огнетушащего вещества, кг. | Углекислотные огнетушители вместительностью, л/ массой огнетушащего вещества, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 л. | 2/2 | 5/4 | 10/9 | 2/2 | 5(8)/3(5) |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 200 | А | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - |
|  |  | В | 4+ | - | 2+ | 1++ | - | - |
|  |  | С | - | - | 2+ | 1++ | - | - |
|  |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - |
| В, Г | 400-800 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | 2+ |
|  |  | D | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - |
|  |  | C | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - |
|  |  | E | - | 2+ | 2++ | 1+ | 4+ | 2++ |

Примечание:

- Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа
местах на высоте не менее 1,5 м.

- Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.

- Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с правилами пожарной
безопасности.

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

- Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов
огнетушители.

- Знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при
отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании.

- Знаком - огнетушители, которые не допускаются для оснащения
данных объектов.