АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

п о с т а н о в л е н и е

от 11.06.2020 № 421-П

г. Заречный

Об утверждении перечня источников пожарного водоснабжения, расположенных на территории городского округа Заречный

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Заречный, учитывая, что гидранты являются частью водопроводных сетей, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень пожарных гидрантов на водопроводных сетях на территории городского округа Заречный (прилагается).

- Утвердить перечень противопожарных водоемов, пирсов и водонапорных башен, расположенных на территории городского округа Заречный (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 29.05.2015 № 569-П «Об утверждении перечня источников пожарного водоснабжения, расположенных на территории городского округа Заречный».

- Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

| Глава городского округа Заречный |  | А.В. Захарцев |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН                                                                  постановлением администрации                                                                                   городского округа Заречный                                                                                      от 11.06.2020 № 421-П                                                                                   «Об утверждении перечня источников                                                                                   пожарного водоснабжения,                                                                                   расположенных на территории                                                                                   городского округа Заречный»

Перечень пожарных гидрантов на водопроводных сетях

городского округа Заречный

| № п/п | Номер пожарного гидранта | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| По городскому округу Заречный |
| 1. | 79 | напротив ж/д ул. Алещенкова, д. 11 |
| 2. | 79а | ул. Алещенкова, д. 7 |
| 3. | 81 | напротив ж/д ул. Алещенкова, д. 1 |
| 4. | 128 | район ж/д ул. Алещенкова, д. 18 |
| 5. | 129 | ул. Алещенкова, д. 14 |
| 6. | 130 | напротив ул. Алещенкова, д. 17 со стороны СОШ № 7 |
| 7. | 135 | напротив ж/д ул. Алещенкова, д. 23 |
| 8. | 136 | напротив ж/д ул. Алещенкова, д. 25 |
| 9. | 16 | пересечение улиц Бажова, Р. Люксембург |
| 10. | 17 | пересечение улиц Бажова, Островского |
| 11. | 18 | ул. Бажова, район библиотеки |
| 12. | 19 | ул. Бажова, д. 28 |
| 13. | 107 | между военкоматом и базой ОРСа |
| 14. | 20 | ул. Горького, д. 6 |
| 15. | 22 | ул. Горького, напротив Администрации МСЧ |
| 16. | 60 | напротив ж/д ул. Кл. Цеткин, д. 5 |
| 17. | 61 | напротив ж/д ул. Кл. Цеткин, д. 7 |
| 18. | 62 | напротив ж/д ул. Кл. Цеткин, д. 9 |
| 19. | 63 | напротив ж/д ул. Кл. Цеткин, д. 11 |
| 20. | 64 | между ж/д ул. Кл. Цеткин, д. 13 и 15 |
| 21. | 65 | пересечение улиц Бажова, Кл. Цеткин |
| 22. | 66 | ул. Кл. Цеткин, д. 19 |
| 23. | 67 | напротив ж/д ул. Кл. Цеткин, д. 21 |
| 24. | 68 | между ж/д ул. Кл. Цеткин, д. 21 и 23 |
| 25. | 69 | ул. Кл. Цеткин, д. 23 со стороны ж/д ул. Кл. Цеткин, д. 21 |
| 26. | 70 | напротив ж/д ул. Кл. Цеткин, д. 23 |
| 27. | 71 | пересечение улиц Кл. Цеткин, Курчатова |
| 28. | 56 | ул. Курчатова, д. 2 |
| № п/п | Номер пожарного гидранта | Месторасположение |
| 1 | 2 | 3 |
| 29. | 57 | ул. Курчатова, д. 4 |
| 30. | 58 | ул. Курчатова, д. 6 |
| 31. | 59 | ул. Курчатова, д. 8 |
| 32. | 72 | пересечение улиц Курчатова, Таховская |
| 33. | 73 | между гостиницей «Тахов» и ж/д Курчатова, д. 21 |
| 34. | 74 | ул. Курчатова, д. 23, район МФЦ |
| 35. | 75 | пересечение улиц Курчатова – Кузнецова (со стороны МФЦ) |
| 36. | 94 | за Домом Торговли со стороны ж/д Курчатова, д. 15 |
| 37. | 131 | ул. Курчатова, д. 29/1 |
| 38. | 132 | с торца ж/д Курчатова, д. 27/3 |
| 39. | 132а | ул. Курчатова, д. 27/2 |
| 40. | 133 | напротив ж/д Курчатова, д. 29/3 |
| 41. | 134 | между ж/д ул. Курчатова, д. 31/3 и 33 |
| 42. | 158/1 | ул. Курчатова, д. 49, район КНС-4 |
| 43. | 159 | между ж/д ул. Курчатова, д. 10 и 45 |
| 44. | 159/1 | ул. Курчатова, д. 47 |
| 45. | 76 | напротив ж/д Кузнецова, д. 4 |
| 46. | 77 | напротив ж/д Кузнецова, д. 5 |
| 47. | 78 | пересечение улиц Алещенкова, Кузнецова |
| 48. | 96 | напротив ж/д Кузнецова, д. 16 |
| 49. | 97 | напротив ж/д Кузнецова, д. 14 |
| 50. | 98 | напротив ж/д Кузнецова, д. 9 |
| 51. | 142 | ул. Кузнецова, напротив ТЦ «Галактика» |
| 52. | 143 | район ж/д Кузнецова, д. 24 и 24а |
| 53. | 144 | напротив ж/д Кузнецова, д. 24а |
| 54. | 145 | напротив ж/д Кузнецова, д. 24 |
| 55. | 9 | ул. Комсомольская, д. 3 и 4 |
| 56. | 10 | пересечение улиц Свердлова и Комсомольская |
| 57. | 11 | ул. Комсомольская, д. 10 |
| 58. | 12 | ул. Комсомольская, д. 12, район памятника строителям |
| 59. | 49 | между ж/д ул. Ленина, д. 3 и 4 |
| 60. | 50 | ул. Ленина, д. 14 |
| 61. | 51 | между ж/д ул. Ленина, д. 16 и 17 |
| 62. | 52 | между ж/д ул. Ленина, д. 18 и 19 |
| 63. | 53 | между СОШ № 2 и ж/д ул. Ленина, д. 24 |
| 64. | 54 | пересечение улиц Ленина и Курчатова |
| 65. | 55 | пересечение улиц Ленина и Горького |
| 66. | 90 | между ж/д ул. Ленина, д. 29 и колледжем |
| 67. | 103 | район ж/д ул. Ленина, д. 31 |
| 68. | 113 | напротив ж/д ул. Ленина, д. 28 |
| 69. | 113а | между ж/д ул. Ленина, д. 30 и 32 |
| 70. | 114 | напротив ж/д ул. Ленина, д. 34 и 36 |
| 71. | 1 | район АТХ БАЭС |
| № п/п | Номер пожарного гидранта | Месторасположение |
| 1 | 2 | 3 |
| 72. | 2 | между ж/д ул. Лермонтова, д. 15 и 13 |
| 73. | 3 | между ж/д ул. Лермонтова, д. 15 и 17 |
| 74. | 4 | пересечение улиц Свердлова и Лермонтова |
| 75. | 5 | ул. Лермонтова, р-н СОШ № 7 |
| 76. | 6 | пересечение улиц Лермонтова и Ленина |
| 77. | 7 | между ж/д ул. Лермонтова, д. 31 и 29 |
| 78. | 8 | пересечение улиц Лермонтова и Кл. Цеткин |
| 79. | 115 | напротив ж/д ул. Ленинградская, д. 2 |
| 80. | 116 | напротив ж/д ул. Ленинградская, д. 4 и 6 |
| 81. | 117 | напротив ж/д ул. Ленинградская, д. 8 |
| 82. | 118 | напротив ж/д ул. Ленинградская, д. 12 и 12а |
| 83. | 119 | напротив ж/д ул. Ленинградская, д. 14 |
| 84. | 120 | угол ж/д ул. Ленинградская, д. 16, со стороны ж/д ул. Ленинградская, д. 18 |
| 85. | 121 | ул. Ленинградская, район ТЦ «Галактика» |
| 86. | 122 | ул. Ленинградская, д. 11 |
| 87. | 123 | между ж/д ул. Ленинградская, д. 15 и 19 |
| 88. | 124 | между ж/д ул. Ленинградская, д. 24 и 26 |
| 89. | 125 | ул. Ленинградская, д. 20 со стороны ж/д ул. Ленинградская |
| 90. | 127 | между ж/д ул. Ленинградская, д. 24а и 24б |
| 91. | 139 | напротив ж/д ул. Ленинградская, д. 23а |
| 92. | 140 | напротив ж/д ул. Ленинградская, д. 23 |
| 93. | 141 | ул. Ленинградская, д. 19 |
| 94. | 151 | напротив ж/д ул. Ленинградская, д. 13 |
| 95. | 152 | между художественной школой и ж/д ул. Ленинградская, д. 21а |
| 96. | 152 | напротив ж/д ул. Ленинградская д., 15/2 |
| 97. | 154 | напротив ж/д ул. Ленинградская, д. 21 |
| 98. | 155 | между ж/д ул. Ленинградская, д. 21 и 29 |
| 99. | 156 | напротив ж/д ул. Ленинградская, д. 29 и 29а |
| 100. | 31 | ул. Мира, д. 2 |
| 101. | 32 | ул. Мира, д. 6 |
| 102. | 33 | пересечение улиц Мира и Комсомольская |
| 103. | 34 | пересечение улиц Мира и Строителей |
| 104. | 35 | между ж/д ул. Мира, д. 16 и 18 |
| 105. | 36 | между ж/д ул. Мира, д. 20 и 22 |
| 106. | 37 | пересечение улиц Мира и Бажова |
| 107. | 38 | напротив ж/д ул. Мира, д. 28 |
| 108. | 39 | между ж/д ул. Мира, д. 30 и 32 |
| 109. | 41 | пересечение улиц Мира и Горького |
| 110. | 41а | ул. Мира, напротив ВНС-4 |
| 111. | 41б | ул. Мира, напротив ВНС-4 |
| 112. | 41в | напротив ж/д ул. Мира, д. 40 (на автостоянке) |
| № п/п | Номер пожарного гидранта | Месторасположение |
| 1 | 2 | 3 |
| 113. | 41г | напротив ж/д ул. Мира, д. 40 |
| 114. | 41д | напротив ж/д ул. Мира, д. 40 |
| 115. | 15 | напротив здания по ул. Невского, д. 3 |
| 116. | 146/3 | ул. Победы, д. 20 |
| 117. | 146/2 | ул. Победы, д. 22 |
| 118. | 146/1 | ул. Победы, д. 24 |
| 119. | 111 | ул. Попова, напротив проходной базы АТК |
| 120. | 113 | база АО «Акватех» |
| 121. | 1ГК | ул. Попова, ГК |
| 122. | 2ГК | ул. Попова, ГК |
| 123. | 3ГК | ул. Попова, ГК |
| 124. | 4ГК | ул. Попова, ГК |
| 125. | 5ГК | ул. Попова, ГК |
| 126. | 108 | на территории автостанции |
| 127. | 109 | ул. Попова, автостанция (круговое) |
| 128. | 23 | пересечение улиц Горького, Островского |
| 129. | 24 | район СЭС |
| 130. | 25 | ул. Островского (Поликлиника) |
| 131. | 26 | ул. Островского, район поликлиники и ДОУ № 6 |
| 132. | 27 | ул. Островского, район ДОУ № 6 |
| 133. | 28 | ул. Р. Люксембург, напротив нового роддома |
| 134. | 29 | ул. Р. Люксембург, д. 7 |
| 135. | 30 | ул. Р. Люксембург, д. 11, напротив гаражей МСЧ № 32 |
| 136. | 42 | между ж/д ул. Свердлова, 4 и Лермонтова, д. 21 |
| 137. | 43 | ул. Свердлова, д. 6 |
| 138. | 44 | между ж/д ул. Свердлова, д. 6 и 8 |
| 139. | 45 | ул. Свердлова, с торца ж/д ул. Комсомольская, д. 8 |
| 140. | 46 | пересечение улиц Свердлова и Невского |
| 141. | 47 | между ж/д ул. Свердлова, д. 14 и 16 |
| 142. | 48 | между ж/д ул. Свердлова, д. 18 и ул. Бажова, д. 20 |
| 143. | 82 | ул. Алещенкова, в районе остановки |
| 144. | 83 | между ж/д ул. Таховская, д. 14 и магазином Монетка |
| 145. | 84 | напротив ж/д ул. Таховская, д. 12 |
| 146. | 85 | напротив ж/д ул. Таховская, д. 8 |
| 147. | 87 | напротив ж/д ул. Таховская, д. 18 и 20 |
| 148. | 88 | напротив ж/д ул. Таховская, д. 22 и 24 |
| 149. | 89 | возле гостиницы «Тахов», со стороны м-на «Стимул» |
| 150. | 102/В | ул. Уральская, д. 26 |
| 151. | 102/Г | ул. Уральская, д. 26 |
| 152. | 146 | напротив ж/д ул. Энергетиков, д. 6 |
| 153. | 148 | напротив ж/д ул. Энергетиков, д. 8 |
| 154. | 149 | между ж/д ул. Энергетиков, д. 10/1 и КС «Заря» |
| 155. | 150 | напротив ж/д ул. Энергетиков, д. 10/2 и ул. Кузнецова, д. 26 |
| № п/п | Номер пожарного гидранта | Месторасположение |
| 1 | 2 | 3 |
| 156. | 13 | между ж/д ул. 9 Мая, д. 4 и 6 |
| 157. | 14 | ул. Ленина, д. 10 |
| 158. | б/н | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 |
| 159. | б/н | ул. Малахитовая, д. 10 |
| По сельской территории |
| д. Гагарка |
| 160. | 1 | ул. Титова, д. 31 |
| 161. | 2 | ул. Титова, д. 13 |
| 162. | 3 | ул. Титова, д. 3 |
| 163. | 4 | ул. Р. Люксембург, д. 33 |
| 164. | 5 | ул. Р. Люксембург, д. 20 |
| 165. | 6 | ул. Р. Люксембург, д. 2 |
| 166. | 7 | ул. Механизаторов, д. 16 |
| 167. | 8 | ул. Механизаторов, д. 11 |
| 168. | 9 | ул. Механизаторов, д. 5 |
| д. Курманка |
| 169. | 1 | ул. Толмачева, д. 110 |
| 170. | 2 | ул. Толмачева, д. 96 |
| 171. | 3 | ул. Толмачева, д. 79 |
| 172. | 4 | ул. Толмачева, д. 55 |
| 173. | 5 | ул. Толмачева, д. 18а |
| 174. | 6 | ул. Толмачева, д. 8 |
| 175. | 7 | ул. Вайнера, д. 6 |
| 176. | 8 | ул. Вайнера, д. 1 |
| 177. | 9 | ул. Юбилейная, д. 5 (почта) |
| 178. | 10 | ул. Юбилейная (возле ДК «Романтик») |
| 179. | 11 | Школа № 6 |
| 180. | 12 | ул. Санаторная, д. 9 |
| с. Мезенское |
| 181. | 1 | ул. Строителей, д. 21 |
| 182. | 2 | ул. Строителей, д. 9 |
| 183. | 3 | ул. Строителей, д. 1 |
| 184. | 4 | ул. Новая, д. 5 |
| 185. | 5 | ул. Новая, д. 6 |
| 186. | 6 | ул. Новая, д. 11-13 |
| 187. | 7 | ул. Новая, д. 16 (ДОУ «Теремок») |
| 188. | 8 | ул. Юбилейная, д. 15-17 |
| 189. | 9 | ул. Юбилейная, д. 8 |
| 190. | 10 | ул. Юбилейная, д. 31 |
| 191. | 11 | ул. Юбилейная, д. 58 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от 11.06.23020 № 421-П

«Об утверждении перечня источников

пожарного водоснабжения,

расположенных на территории

городского округа Заречный»

Перечень противопожарных водоемов, пирсов и водонапорных башен, расположенных на территории городского округа Заречный

| № п/п | Месторасположение | Объем, куб. м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Противопожарные водоемы |
| 1. | д. Гагарка (СОШ № 6) | 50 | Искусственный |
| 2. | г. Заречный (ООО «Континенталь») | 60 | Искусственный |
| 3. | г. Заречный (ООО «Континенталь») | 300 | Искусственный |
| 4. | с. Мезенское (за АЗС ООО «Мезенское») | 100 | Искусственный |
| 5. | с. Мезенское (за АЗС ООО «Мезенское») | 300 | Искусственный |
| 6. | г. Заречный ГАУ «КЦСОН «Забота» | 300 | Искусственный |
| 7. | с. Мезенское (ДОУ «Теремок») | 100 | Искусственный |
| Пирсы |
| 8. | д. Курманка, пересечение улиц Гагарина - Юбилейная |  |  |
| 9. | д. Боярка, река Пышма (около моста) |  |  |
| Водонапорные башни |
| 10. | г. Заречный ГАУ «КЦСОН «Забота» |  |  |