ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.05.2017  года                                                                                                                 №  117

г. Невьянск

Об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ»  отопительного сезона 2016/2017 года

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Петелина В.Н. об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ»  отопительного сезона 2016/2017 года, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ»  отопительного сезона      2016/2017 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 23.05. 2017г. № 117

Об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ»  отопительного сезона 2016/2017 года

Справочно.

На территории муниципального образования «Невьянский городской округ» теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилищного фонда  обеспечивают  23 котельные: 15 газовых, 8 угольных, из которых в муниципальной собственности находятся 13 котельных.

Общая  протяженность тепловых сетей составляет 94,2 км.

Обеспечение холодным  водоснабжением объектов социального назначения и населения осуществляется из 18 водозаборов. Прием и очистка стоков осуществляется на 5 очистных сооружениях.

Протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет более 100 км, суммарная протяженность  канализационных сетей составляет 71,6 км.

Общая площадь жилищного фонда составляет 1 132,9 тыс. кв.м, из них имеет централизованное отопление 624,5 тыс. кв.м.

Обслуживает жилищный фонд 10 управляющих компаний, 9 ТСЖ,          3  ЖСК, 1 ТСН.

Отчет об итогах прохождения отопительного сезона 2016/2017 года

Подготовка жилищного фонда, объектов соцкультбыта и коммунального хозяйства Невьянского городского округа  к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года осуществлялась в соответствии с постановлением администрации  Невьянского городского округа  от 19.05.2016 г. № 1017-п  «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года».

По результатам проведенной проверки, в октябре 2016г., комиссией Нижнетагильского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора, о готовности Невьянского городского округа к отопительному сезону 2016/2017 года - был получен паспорт готовности муниципального образования к отопительному сезону.

Все котельные городского округа, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы, своевременно начали отопительный сезон.

Запас угля для муниципальных угольных котельных к началу отопительного сезона 2016/2017 года по состоянию на сентябрь 2016 года составлял  1 370 тонн,  что обеспечивало  необходимый нормативный             100- дневный запас. С целью обеспечения бесперебойной работы угольных котельных, за счет средств местного бюджета  в течение прошедшего периода с 25.09.2016г. по 10.05.2017г. отопительного сезона 2016/2017 года было приобретено 3 360 тонн  угля (на сумму  10 093 600 руб.).

Приобретенный уголь был передан двум теплоснабжающим организация: ООО «АятьКоммуналСервис» и МУП «Территория», теплоисточники которых работают на каменном угле. Срывов теплоснабжения в отопительном сезоне из-за отсутствия твердого топлива не было.

Для оперативного решения вопросов по ликвидации нештатных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального обеспечения, в период прохождения зимних максимумов, у всех ресурсоснабжающих и управляющих компаниях были созданы и осуществляли свою деятельность аварийные бригады.

О всех возникающих аварийных ситуациях информация в круглосуточном режиме сообщалась на телефон МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», тел. (34356) 4-22-21 и предпринимались меры по своевременному их устранению.

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства    была и остается высокая изношенность и низкая энергоэффективность жилищного фонда и коммунальных сетей. В течение отопительного сезона 2016/2017 года случилось 24 аварийных ситуации, из них:

на сетях теплоснабжения – 6 шт.;

-11.11.2016г. порыв трубы на теплотрассе ул.Гагарина,д.2; ул.Ленина,д.1,2,10 в п.Калиново;

-21.11.2016г. порыв трубы на теплотрассе у дома №3 пер.Плотникова в г.Невьянске;

-06.12.2016г. порыв трубы на теплотрассе у дома №2 ул.Володарского в г.Невьянске;

-14.12.2016г. порыв трубы теплоносителя в здании спортивной школы г.Невьянска;

-08.02.2017г. порыв трубы теплоносителя в подвале дома №18 ул.Ленина в г.Невьянске;

-02.02.2017г. порыв трубы на теплотрассе у здания музыкальной школы в г.Невьянске.

на сетях водоснабжения – 14 шт.;

-29.10.2016г. порыв трубы водоснабжения около дома №1 ул.Космонавтов в г.Невьянске;

-05.11.2016г. порыв трубы водоснабжения по ул.Ленина в г.Невьянске;

-26.11.2016г. порыв трубы водоснабжения в подвале дома №11 ул.Горького в г.Невьянске;

-11.12.2016г. порыв трубы водоснабжения около дома №19 ул.Профсоюзов в г.Невьянске;

-06.01.2017г. порыв трубы водоснабжения по ул.Малышева в г.Невьянске;

-25.01.2017г. порыв трубы водоснабжения по ул.Садовая в п.Ребристый;

- 14.02.2017г. порыв трубы водоснабжения по ул.Куйбышева п.Цементный;

-15.02.2017г. остановка водозабора п.Таватуй из-за перегорания двигателя глубинного насоса ;

-21.02.2017г. порыв трубы водоснабжения около дома №18 по ул.к.Маркса в г.Невьянске;

-22.02.2017г. порыв трубы водоснабжения около дома №9 по ул.Малышева в г.Невьянске;

-03.03.2017г. порыв трубы водоснабжения по ул.К.Либкнехта в г.Невьянске;

-14.03.2017г. порыв трубы водоснабжения около дома №20 по ул.Ленина в г.Невьянске;

- 30.03.2017г. остановка водозабора п. Цементный из-за выхода из строя частотного преобразователя;

- 19.04.2017г. остановка водозабора п. Цементный из-за ремонта насоса насосной станции второго подьема.

на канализационных сетях – 2шт.

-24.01.17г. порыв канализационного коллектора по ул.Зеленая в п.Ребристый;

-01.03.17г. порыв канализационного коллектора на пересечении ул. Советская и ул.Лесная  в  п. Калиново

на электросетях – 2 шт.

-04.03.2017г. авария на питающей эл.линии 10 кВт , в связи с чем был остановлен водозабор п.Вересковый

Для обеспечения надёжного и энергоэффективного снабжения населения теплоэнергией между администрацией Невьянского городского округа и ООО «Уралпромтранс» было заключено концессионное соглашение № 1/15 от 30.11.2015г., одним из условий которого было строительство блочно-модульных газовых котельных в селе Конево Невьянского района:

-мощностью 0,250 МВт для отопления здания школы и пожарной части,

- мощностью 0,55 МВт для отопления здания детского сада и жилого фонда,

- мощностью 0,11 МВт для отопления здания дома культуры.

Из-за финансово-экономических проблем ООО «Уралпромтранс» передал свои права и обязанности по концессионному соглашению новому концессионеру ООО «Газ-сервис-Энерго» на основании трехстороннего дополнительного соглашения №4 от 26 июля 2016 года к концессионному соглашению.

На основании Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Невьянского городского округа от 27.10.2016г. № 16 постановлением  администрации Невьянского городского округа № 2407-п от 27.10.2016г. «О введении на территории Невьянского городского округа режима функционирования «Повышенная готовность», данный режим был введен на территории с.Конево. Для предупреждения возникновения и развития чрезвычайной ситуации по обеспечению теплоснабжением данным постановлением принято решение о выполнении работ по замене систем отопления многоквартирных жилых домов №11,12,13,15 по улице Горького села Конево. Были заключены муниципальные контракты на поставку материалов, необходимых для ремонта систем отопления  в  вышеуказанных многоквартирных жилых домах, за счет средств резервного фонда администрации Невьянского городского округа. Были выполнены работы силами муниципального унитарного предприятия «Территория»  Невьянского городского округа по замене систем отопления многоквартирных жилых домов №11,13,15 по улице Горького.

Однако с 25 декабря 2016г. ООО «Газ-сервис-Энерго» прекратил работы по исполнению концессионного соглашения, уведомив администрацию городского округа своим письмом от 23.12.2016г. № 333.

На сегодняшний день в селе Конево услугой централизованного теплоснабжения обеспечиваются через теплоснабжающую организацию – МУП «Территория»:

- четыре многоквартирных дома, в которых зарегистрировано 142 человека,

- детский сад с посещением 42 воспитанников,

- школа с обучением 61 учащегося,

- пожарная часть, с круглосуточным дежурством.

Выработка теплоносителя для многоквартирных домов и детского сада, осуществляется старой угольной котельной, в которой установлены три водогрейных котла модели «Энергия-3М», мощностью 0,9 кВт каждый. Котлы были установлены в 1985 году, имеют 95 % моральный и физический износ, неоднократно ремонтировались.

Для обеспечения нормативным теплоснабжением объектов жилья и соцкультбыта в селе Конево необходимо строительство двух новых блочно-модульных газовых котельных:

1.Мощностью 0,8 мВт, для обеспечения теплоснабжением многоквартирных домов, детского сада, дома культуры. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных  работ и оборудования (на основании коммерческих предложений от проектных организаций ООО «Уральский реинжиниринговый центр», ООО «Энергоресурс», ООО «УЭСК «Корал») составляет 12  млн. рублей

2.Мощностью 0,3 мВт, для обеспечения теплоснабжением школы и пожарной части. Ориентировочная стоимость работ и оборудования (на основании коммерческих предложений от проектных организаций ООО «Уральский реинжиниринговый центр», ООО «Энергоресурс») составляет   7 млн. рублей

Итого для строительства данных котельных необходимы средства в размере 19 млн. рублей, которые были выделены из резервного фонда Правительства Свердловской области.

Для выбора организации по проведению работ по разработке проектно-сметной документации по котельным, с прохождением государственной экспертизы, был проведен электронный аукцион в период с 15.02.2017г. до 17.03.2017г. по результатам которого заключен муниципальный контракт с ООО «УЭСК «КОРАЛ».

Финансовые показатели итогов прохождения отопительного сезона 2016/2017 года.

Кредиторская задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг за предоставленные топливно-энергетические ресурсы на 01.05.2017г. составила:

|  | 01.10.2016г. тыс. руб. | 01.05.2017г. тыс. руб. | Увеличилась(+) Уменьшилась(-) тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| за газ | 94 721 | 131 520 | +36 799 |
| За эл.эн-гию | 11 813 | 16 043 | +4 230 |
| За уголь | 890 | 881 | - 9 |
| всего | 107 424 | 148 444 | +41 020 |

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства на 01.05.2017г. составила :

|  | 01.10.2016г. тыс. руб. | 01.05.2017г. тыс. руб | Увеличилась(+) Уменьшилась(-) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| население | 165 822 | 184 967 | + 19 135 |
| Задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями | 32 562 | 28 295 | - 4 267 |

С целью погашения задолженности проводятся совещания с участием ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, организаций-потребителей топливно-энергетических ресурсов.

На территории округа работает ОАО «Расчетный Центр Урала», который ведет работу по агентским договорам, заключенными с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, и осуществляет взыскание дебиторской задолженности, путем ведения претензионной - исковой работы.

Отопительный сезон на территории Невьянского городского округа завершен c 11 мая 2017 года на основании постановления  администрации Невьянского городского округа от 19 апреля 2017 года  № 765-п.

После окончания отопительного сезона теплоснабжающие организации, с целью проверки механической прочности и плотности трубопроводов, должны провести  гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам которых разработать планы мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017/2018 года и представить их в администрацию Невьянского городского округа.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ                                             В.Н. Петелин