**Планируемые отключения ЛЭП и оборудования 0,23 – 35 кВ Невьянского РЭС с ограничением режима потребления электроэнергии потребителей на сентябрь 2020 года.**

| **Диспетчерское наименование оборудования** | **Содержание работ** | **Наименование населенного пункта, улицы**  **попадающих в зону обесточения** | **Дата и время**  **начала/окончания работ** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-640 - Население | Отключить в ремонт для замены провода (ЛЭП) | с.Киприно ул.Мира 1-22,Речная | 03,04.08.2020с 0900 до 1700 |  |
| ТП-641 | Отключить в ремонт для капитального ремонта ТП | д.Корелы ул. Крупской 2-70(четная сторона),43, ул.Крупской 1-43(нечетная сторона), ул. Набережная 1-56 | 28.09.2020  0900 до 1700 |  |
| ТП-641 | Отключить в ремонт для капитального ремонта ТП | д.Карелы ул. Крупской 2-70(четная сторона),43, ул.Крупской 1-43(нечетная сторона), ул. Набережная 1-56 | 15.09.2020  0900 до 1700 |  |
| ВЛ 10 кВ ПС Киприно - Кипринский | отключить в ремонт для замены опор (ЭП), установки разъединителя, установки птицезащитных устройств. | д.Гашени, с.Киприно ул.Новая,ул.Трактористов,ул. Куйбышева, Кооперативная 1-37,2-3017 | 21.09.2020  0900 до 1700 |  |
| ВЛ 10 кВ ПС Киприно - Кипринский | отключить в ремонт для замены опор (ЭП), установки разъединителя, установки птицезащитных устройств. | д.Гашени, с.Киприно ул.Новая,ул.Трактористов,ул. Куйбышева, Кооперативная 1-37,2-3017 | 17,18.09.2020  0900 до 1700 |  |
| ТП-673 | Отключить в ремонт для капитального ремонта ТП | п.Забельный | 07,08.09.2020  0900 до 1700 |  |
| ТП-4809 | Отключить в ремонт для замены спусков от КТП до первой опоры ВЛ | п.Аять. ул. Ленина, ул. Некрасова, ул.Строителей, ул. Станционная | 15.09.2020  0900 до 1700 |  |

Начальник НРЭС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Коновалов

(подпись)