**Планируемые отключения ЛЭП и оборудования 0,23 – 35 кВ Невьянского РЭС с ограничением режима потребления электроэнергии потребителей на октябрь 2020 года.**

| **Диспетчерское наименование оборудования** | **Содержание работ** | **Наименование населенного пункта, улицы****попадающих в зону обесточения**  | **Дата и время****начала/окончания работ** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-674 ВЛ 6 кВ ПС НПУ - Середовина | Отключить в ремонт для капитального ремонта ТП | п.Осиновский рудникул.Центральная,ул.Набережная, ул.Садовая,ул.Луговая | 20.10.2020с 1000 до 1800  |  |
| ВЛ 10 кВ ПС Таволги - Невьянск | Отключить в ремонт для замены опор, установка птицезащитных устройств | п.Ударник, с.Быньги,ул.Трактористов, ул.Свердлова ул.Октябрьская, ул.Чапаева , ул.8 Марта, ул.Фрунзе, ул.Чапаева, ул.Октябрьская | 05,06,07,08.10.2020с 1000 до 1800  |  |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-4806 - Ленина низ ТП-4806 ВЛ 6 кВ ПС Таватуй - Калиново | Отключить в ремонт для подрезки крон деревьев | Калиновоул.Ленина д.1-15 | 22.10.2020с 1000 до 1800  |  |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-4806 - Ленина вверх ТП-4806 ВЛ 6 кВ ПС Таватуй - Калиново | Отключить в ремонт для подрезки крон деревьев | Калиновоул.Ленина д.2,2а,2е,2в,4,4б,6,14-18, ул.Гагатина д.2,4. | 21.10.2020с 1000 до 1800  |  |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-4803 - Насосная 1 ТП-4803 ВЛ 6 кВ ПС Таватуй - Калиново | Отключить в ремонт для подрезки крон деревьев и подключение КЛ 0,4кВ на школу | Калиновоул.Ленина д.21,23,20,22,31,32,34,36ул.Советская д.1,3,5,7,9,11,13,13а,15 1/2,16,18,20пер.Ленина д.1,2,3,4,6,ул.Свердлова д.5/1,5 | 23.10.2020с 1000 до 1800  |  |
| ВЛ 6 кВ ПС Таватуй - Калиново | Отключить в ремонт для замены опор | Пос.Приозерный,пос.Калиново ул. Свердлова д.24-58,ул.Ярославского, ул.Лесная, ул.Малоозерная, ул.Ручейная, ул.40 лет Октября, 1-й микрорайон. ул.Ленина д.20-47 21А-39/2, ул.Советская д.1-15 16-20, пер.Ленина,Свердлова,Витилка | 14,15,16.10.2020 с 1000 до 1800  |  |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-656 - Советов ТП-656 ВЛ 6 кВ ПС Романовская - ЖБИ | Отключить в ремонт для замена опор, вводов, устройство повторных заземлений. | Шурала ул.Советов | 13,14,15,16.10.2020 с 1000 до 1800  |  |

Начальник НРЭС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Коновалов

(подпись)