АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 07.04.2016 г.                                                                                                                    № 680-п

Об утверждении Положения по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2007 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2005 N 1524-РП «О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области», п.10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  подп. 26 п.1 ст. 6 Устава Невьянского городского округа  в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Невьянского городского округа в практической работе руководствоваться настоящим Положением по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа.

3. Отделу капитального строительства  администрации Невьянского городского округа (Предеин Е.В.), муниципальному бюджетному учреждению «Управление хозяйством Невьянского городского округа» (Спаи В.Н.) совместно с начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа:

3.1. в срок до 01.06.2016 г. провести работу по составлению смет на проведение работ по созданию новых пожарных водоемов, пирсов   и ремонту уже существующих;

3.2. в срок до 01.06.2016 г. определить организации и начать работы по созданию и ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Начальникам  управлений населенными пунктами Невьянского городского округа, муниципальному бюджетному учреждению «Управление хозяйством Невьянского городского округа» (Спаи В.Н.) принимать меры по содержанию в исправном состоянии имеющиеся источники противопожарного водоснабжения.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Звезда" и разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в сети "Интернет".

6. Постановление главы Невьянского городского округа от 21.08.2006 г.     № 1169-п «Об утверждении размещения пожарных пирсов» признать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по  вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом  Шелепова Ф.А.

И.о. главы городского округа 						 Ф.А. Шелепов

Утверждено

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от «07»  апреля 2016 г. № 680-п

ПОЛОЖЕНИЕ

по содержанию и обслуживанию источников наружного  противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2007 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- Распоряжения Правительства Свердловской области № 1524-РП от 09.11.2005 г. «О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области»;

1.2. Настоящее Положение устанавливает взаимодействие  46 пожарно-спасательной части 13 ОФПС, 22 пожарно-спасательной части 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области с начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, МБУ «УХ НГО», по вопросам противопожарного водоснабжения.

1.3. Источниками наружного противопожарного водоснабжения являются искусственные и естественные водоисточники.

2. Содержание и обслуживание естественных водоисточников

2.1. Ответственность за наличие, исправность и своевременную очистку пирсов и береговых колодцев, подъездов к ним, устройств незамерзающих прорубей, несут начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с  МБУ «УХ НГО»  (Приложение № 1).

2.2. Пожарный пирс выполняется согласно требований, утвержденных Распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2005 N 1524-РП «О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области».

2.3. В целях обеспечения быстрого забора в зимнее время около пирса устраивают незамерзающие проруби размером не менее 0,6 x 0,6 метра. В целях предотвращения замерзания проруби в нее вмораживают пустую деревянную бочку дном под лед так, чтобы большая часть ее высоты находилась под водой. Бочка заполняется утепляющим материалом, который выбрасывается перед забором воды, а дно бочки выбивается. Местоположение бочки должно быть обозначено.

2.4. В целях уменьшения толщины льда и увеличения полезного объема воды рекомендуется утеплять естественные водоисточники путем засыпки поверхности льда и части берега на 1 метр от края слоем снега в 70 - 80 сантиметров.

2.5. Состояние пожарных водоемов проверяется не менее двух раз в год начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа  совместно с представителями 46 ПСЧ 13 ОФПС, 22 ПСЧ 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области, в районе обслуживания которых они расположены с отметкой результатов проверки в журнале учета состояния естественных и искусственных водоисточников.

2.6. 46 ПСЧ 13 ОФПС, 22 ПСЧ 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области предоставляется право выборочного контроля состояния пожарных водоемов с начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа. Обо всех обнаруженных неисправностях должностные лица 46 ПЧС 13 ОФПС, 22 ПЧС 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области должны сообщить начальникам управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа. Начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с МБУ «УХ НГО» в срочном порядке принимаются меры к устранению неисправностей и сообщается об этом в 46 ПСЧ 13 ОФПС, 22 ПСЧ 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области с указанием сроков начало и окончания ремонта.

2.7. На зимний период времени производится утепление пожарных водоемов. Работы по утеплению организуются начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с МБУ «УХ НГО». По окончании работы список утепленных водоемов, незамерзающих прорубей высылается в 46 ПСЧ 13 ОФПС, 22 ПЧ 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области.

2.8. Организация очистки устройств незамерзающих прорубей возлагается на начальников управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с  МБУ «УХ НГО».

2.9. Организация ремонта пожарных водоемов, принятых в эксплуатацию, проводится начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с МБУ «УХ НГО».

3. Содержание и обслуживание искусственных  водоисточников

3.1. Ответственность за наличие, исправность и своевременную очистку искусственных водоисточников, а также подъездов к ним несут начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с МБУ «УХ НГО» (Приложение № 1).

3.2. К искусственным водоисточникам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с твердым покрытием дорог.

3.3. У мест расположения искусственных водоисточников должны быть предусмотрены указатели согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001. Состояние искусственных водоисточников проверяется не менее двух раз в год начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, на территории которых имеются искусственные водоисточники, и совместно с представителями 46 ПСЧ 13 ОФПС, 22 ПСЧ 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области, в районе обслуживания которых они расположены.

3.4. 46 ПСЧ 13 ОФПС, 22 ПСЧ 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области предоставляется право выборочного контроля состояния искусственных водоисточников с начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа. Обо всех обнаруженных неисправностях должностные лица 46 ПСЧ 13 ОФПС, 22 ПСЧ 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области  должны сообщить начальникам управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа. Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с МБУ «УХ НГО» в срочном порядке принимают меры к устранению неисправностей и сообщает об этом в 46 ПСЧ 13 ОФПС, 22 ПСЧ 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области с указанием сроков начала и окончания ремонта.

3.5. На зимний период времени производится утепление искусственных водоисточников. Работы по утеплению проводятся начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с  МБУ «УХ НГО». По окончании работы список утепленных искусственных водоисточников высылается в 46 ПСЧ 13 ОФПС, 22 ПСЧ 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области.

3.6. Очистка искусственных водоисточников возлагается на начальников управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с МБУ «УХ НГО».

3.7. Состояние искусственных водоисточников проверяется не менее двух раз в год начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с представителями 46 ПСЧ 13 ОФПС, 22 ПСЧ 72 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области, в районе обслуживания которых они расположены с отметкой результатов проверки в журнале учета состояния естественных и искусственных водоисточников.

Приложение N 1

к Положению по содержанию и обслуживанию

источников наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Невьянского городского округа

Список  мест,  для размещения и обустройства

естественных и искусственных наружных источников противопожарного водоснабжения

| Наименование водоисточника | Адрес | Ответственный за наличие и исправность естественных и искусственных водоисточников | Организация, ответственная за своевременную очистку пирсов, устройств незамерзающих прорубей и подъездов к водоисточникам |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарный пирс | п.Калиново, ул.Ленина, напротив дома №9 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Калиново, ул.Ленина, напротив дома №25 (здание школы) | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Калиново, ул.Ленина, № 31а | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Калиново, ул.Ленина, напротив дома №41 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Таватуй,ул.Кедровая,20 | Начальник управления населенными пунктами ЗАО «Атомстройкомплекс» (по согласованию) | Начальник управления населенными пунктами, ЗАО «Атомстройкомплекс» (по согласованию) |
| Пожарный пирс | п.Таватуй, ул.Ленина,18 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Таватуй, ул.Набережная,1а | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Таватуй, пер.Набережный,4 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Аять, ул.Набережная, напротив дома №30 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Аять, ул.Железнодорожная, напротив дома №31 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Аять, возле садоводческого товарищества «Заря» | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Садовая, дом №1 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Лесная, напротив домов №9 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Таватуй (Аятский сельсовет), ул.Садовая, дом №1 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Приозерный, ул.Таватуйская между домами 12 и 14 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный водоем | п.Забельный | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| пожарный пирс | с.Шурала Шуралинский пруд, проезд по четной стороне улицы Р. Люксембург от дома № 4 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| пожарный пирс | с.Шурала водоем Ивановский, проезд по улице 1 Мая по переулку между домами № 55 и № 59 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ "УХ" НГО |
| Водонапорная башня | ст.Шурала, за домом № 14 ул.Гагарина | МУП «Территория» | МУП «Территория», МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | с.Быньги, ул.Заречная | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | д.Нижние Таволги, мост между ул.Ленина и Куйбышева | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | д. Верхние Таволги, у моста между ул.Мира и Свердлова | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | д. Сербишино, у моста домами 17 и 17-а ул.Куйбышева | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный водоем | п. Быньговский, ул.Железнодорожная | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п. Ударник, переезд ч\з реку Быньга | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | п.Ребристый, ул.Зеленая | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Водонапорная башня | п.Середовина, ул. Шахтерская у д.1-а | МУП «Территория» | МУП «Территория», МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | д.Федьковка, мост ч/з р.Нейва | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | д. Осиновка, мост ч/з р.Нейва | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | д.Невьянска, ул.Береговая, дом 50 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | с.Аятское, ул.Калинина, у моста ч/з р. Б.Сап | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | с.Аятское, ул.К-Маркса, у моста ч/з р. Аять перед больницей | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный водоем | с.Киприно, с.Корелы на въезде в с.Киприно (мост ч\з р.М.Сап) | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | с.Коневое, у моста ч/з р. Б.Сап (за обелиском возле моста направо) | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | с.Кунара, ул.Ленина у моста ч/з р. Кунарка | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | с.Кунара, ул. Советская, д 2 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | с.Шайдуриха, ул.Ленина у моста ч/з р.Грязнушку | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | с.Шайдуриха, ул. М-Горького, д 99 | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | с.Осиновка, мост ч/з р. Б.Сап по автодороге со стороны г.Невьянска по левой стороне | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | с.Сосновка, на въезде в н/пункт река Аять | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | д.Пьянково пирс на теле плотины | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |
| Пожарный пирс | д.Гашени (пирс у моста) | Начальник управления населенными пунктами | Начальник управления населенными пунктами, МБУ «УХ НГО» |

С О Г Л А С О В А Н И Е

Постановления  администрации  Невьянского городского округа

«Об утверждении Положения по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа»

| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата согласования | Замечания и подпись |
| заместитель главы администрации по | Шелепов Ф.А. |  |  |
| Заведующий юридическим отделом администрации | Ланцова О.И. |  |  |
| Заведующий отделом архитектуры администрации | Эдильгериева Е.В. |  |  |
| Заведующий отделом капитального строительства | Предеин Е.В. |  |  |
| Управляющий делами администрации | Петухова Т.М. |  |  |

| Является муниципальным нормативным правовым актом Невьянского городского округа | (место для штампа) |
| --- | --- |
| Направлен в Невьянскую городскую прокуратуру | __________________ 2015 г. ______________ (подпись исполнителя) |

| Постановление разослать: | Прокуратура -1, Заместителю главы -1, Отдел ГЗ и МР -1, Отдел кап.строительства-1, Начальникам УНП-4 |
| --- | --- |
| Исполнитель: | Заикин Станислав Юрьевич главный специалист отдела ГЗ и МР администрации Невьянского городского округа (34356) 4-25-06 |