Приложение 1

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Общие сведения о многоквартирном доме

      - Адрес многоквартирного дома - 628125, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, пгт Андра, ул. Северная, дом 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома - 86:07:0103007:2869

- Серия, тип постройки – Из мелких бетонных блоков

- Год постройки - 1916 г.

- Степень износа по данным государственного технического учета - 0 %

- Степень фактического износа – 0,5 %

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

- Количество этажей - 3

- Наличие подвала - есть

- Наличие цокольного этажа - нет

- Наличие мансарды - нет

- Наличие мезонина - нет

- Количество квартир - 18 (восемнадцать)

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 0

- Реквизиты правового акты о признаниях всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – 4 461 куб.м.:

а) площадь многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и   лестничными клетками – 1453,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 1061,5 кв.м.

в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 392,1 кв.м.

19. Количество лестниц - две

20. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 52,4

21. Уборочная площадь общих коридоров - нет

22. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы) – 339,7, из них:

а) техническое подполье – 334,0 кв.м.

б) кладовые – 5,7 кв.м.

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома – 1709 кв.м.

24. Кадастровый номер земельного участка - 86:07:0103007:2162

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фундамент | железобетонные сваи | хорошее |
|  | а) Наружные и внутренние капитальные стены б) Перегородки | пеноблочные пеноблочные, кирпичные | хорошее хорошее |
|  | Перекрытия чердачные | железобетонное | хорошее |
|  | Крыша | металлическая по деревянным стропилам | хорошее |
|  | Полы | железобетонные по стяжке | хорошее |
|  | Проемы | оконные дверные | стеклопакеты простые | хорошее хорошее |
|  | Отделочные работы | а) наружная отделка б) внутренняя отделка | сайдинг сырая штукатурка, каменные плиты | хорошее хорошее |
|  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: | теплоснабжение электроснабжение телефонизация вентиляция водопровод горячее водоснабжение канализация газоснабжение | центральное проводка скрытая нет есть центральный центральное местная сетевое | хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее |
|  | Отмостка | есть | хорошее |