А К Т

обследования муниципального жилого сектора на территории

муниципального образования городское поселение Андра

на соответствие Правилам противопожарного режима

в Российской Федерации (постановление Правительства от 25.04.2012 № 390)

п.г.т. Андра					                   «14» марта 2017 года

С 10 и 14 марта 2017 года комиссией в составе: Н. Г. Бытовой – гл. специалиста по делам ГО и ЧС администрации г.п. Андра; А. А. Сытник – представителя пожарной части (поселок городского типа Андра) филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району, мастером Октябрьского энергоучастка ОАО «ЮТЭК-Кода» А. В. Ряндиным провели обследование муниципального жилого сектора на территории муниципального образования г.п. Андра на соответствие Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства от 25.04.2012 № 390).

В ходе обследования выявлено следующее:

| № п/п | Адрес местонахождения объекта | Выявленные нарушения Правил противопожарного режима |
| --- | --- | --- |
| 1 | мкр. Финский, дом № 1 | 1 подъезд – 1 эт. под лестничной клеткой хранится мебель; лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов; 2 эт. на лестничной клетке стоит тумба, сушка белья, на путях эвакуации находится матрац, отсутствует заземление на эл.щитках (п. 23, п. 36, п. 42 ППР); 2 подъезд – 2 эт. на лестничной клетке находится строительный материал, в общем коридоре пути эвакуации заставлены мебелью, лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов; 1 эт. хранятся личные вещи жильцов, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, отсутствует крышка вводного кабеля на эл.щитке, эл.щит не закрыт (п. 23, п. 36, п. 42 ППР); 3 подъезд – 1-эт. лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов; на лестничной клетке находятся личные вещи жильцов; 2 эт. на лестничной клетке находятся личные вещи жильцов, сушка для белья; не закреплен телефонный провод (п.23, п. 36, п. 42 ППР). |
| 2 | мкр. Финский, дом № 2 | 1 подъезд – 1 эт. лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, под лестничной клеткой хранится строительный материал, велосипед; 2 эт. лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, пристроен самодельный короб для хранения личных вещей, сушка белья (п. 23, п. 36, п. 42 ППР); 2 подъезд – 1 эт. лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, под лестничной клеткой находится личные вещи жильцов; 2 эт. сушка белья, отсутствует замок на эл.щитке и диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке (п. 23, п. 36, п. 42 ППР); 3 подъезд – 1 эт. распределительная коробка находится в открытом состоянии; 2 эт. на лестничной клетке стоит тумба, отсутствует защитное заземление (п. 23, п. 42 ППР). |
| 3 | мкр. Финский, дом № 3 | 1 подъезд – 2 эт. в местах общего пользования хранятся личные вещи жильцов (п. 23 ППР); 2 подъезд – 2 эт. 1 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, на лестничной клетке хранятся личные вещи жильцов, отсутствие диспетчерских надписей по квартирам на эл.щитке и отсутствие замка, не установлена фальч-панель, отсутствует заземление эл.щита (п. 36, п. 42 ППР); 3 подъезд – 2 эт. на лестничной клетке расположен шкаф, личные вещи жильцов; 1 эт. пути эвакуации заставлены мебелью (тумба под обувь), (п. 23, п. 36 ППР). |
| 4 | мкр. Финский, дом № 4 | 1 подъезд – 1 эт. лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, подставки под обувь; 2эт. на лестничной клетке строительный мусор 2 подъезд – 1эт. отсутствует заземление эл.щита; 2 эт. в коридоре общего пользования сушка для белья, ящик для хранения личных вещей, строительный мусор, отсутствие заземления эл.щита (п. 36 ППР); 3 подъезд – 1эт. на лестничной клетке хранится тумба под обувь, лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов; 2 эт. в коридоре общего пользования сушка белья, на лестничной клетке хранится бытовой мусор, тумба под обувь (п. 36 ППР). |
| 5 | пгт. Андра, мкр. Центральный дом № 11 | 1 подъезд -1эт. отсутствует замок на эл.щитке и не закреплена крышка, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, подключена розетка без кабель-канала и кабель-канал не закрыт; 2-эт. на лестничной клетке находится стиральная машина, отсутствует замок на эл.щитке и не закреплена крышка, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке; 2 подъезд- 1эт. на лестничной клетке хранятся строительные материалы, отсутствует замок на эл.щитке и не закреплена крышка, 2-эт. не закреплена крышка на эл.щитке, необходимо обновить диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке |
| 6 | пгт. Андра, мкр. Центральный дом № 12 | 1 подъезд – 2эт. отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, крышка эл.щитка не закреплена 2 подъезд - 1эт. лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, крышка эл.щитка не закреплена, металлорукав не заземлен (п. 42 ППР). 3 подъезд – 2 эт. на лестничной клетке стоит тумба под обувь; 1эт. лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, мусорные пакеты с бытовыми отходами (п. 23, п. 42 ППР). |
| 7 | пгт. Андра, мкр. Центральный дом № 13 | 1 подъезд 1эт. на путях эвакуации находятся детские санки, бураны, необходимо обновить нумерацию квартир на эл.щитке, отходящий кабель у 1 рубильника без наконечника; 2 подъезд – 2 эт. отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, отсутствует замок на крышке эл.щитка, не закреплены антенные провода, старые провода не демонтированы, на лестничной клетке находится мебель (стол и тумба) (п. 23 ППР); 3 подъезд 1эт. на лестничной клетке находится тумба под обувь; 2 эт. на лестничной клетке находятся стройматериалы, нулевая шина не закреплена, диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке отсутствуют, питающий кабель не изолирован, заземление эл.щитка без наконечника, нет на эл.щитке знака безопасности |
| 8 | пгт. Андра, мкр. Центральный дом № 14 | 1 подъезд – 2 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, хранятся личные вещи жильцов, на лестничной клетке хранятся двери с проемов, мебель, строительные материалы, люк на чердак находится в открытом состоянии, на чердаке хранятся личные вещи жильцов; 1 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, в общих коридорах установлены не проектные двери, препятствующие эвакуации, на путях эвакуации хранятся личные вещи жильцов, распределительные коробки находятся в открытом состоянии, нет изоляции проводов в эл.щитке, на лестничной клетке хранится мототехника (скутер) (п. 23, п. 36, п. 42 ППР); 2 подъезд – 2 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, люк на чердак содержится в открытом состоянии, в общих коридорах установлены не проектные двери, препятствующие эвакуации, распределительная коробка находится в открытом состоянии, в общем коридоре построена самодельная полка для хранения личных вещей, на путях эвакуации хранятся личные вещи жильцов и мусор жильцов, самовольно построен ящик для хранения личных вещей, не закреплен кабель у эл.щитка, отсутствует мех.защита (гофра) кабеля, сломана ручка рубильника, подводящий кабель подключен без наконечника, отсутствуют замки и диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитках, старые провода не демонтированы (п. 23, п. 36, п. 42 ППР). |
| 9 | пгт. Андра, мкр. Центральный дом № 15 | 1 подъезд – 1 эт. в общих коридорах установлены не проектные двери, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, хранятся личные вещи жильцов, отсутствует распределительная коробка на проводах; 2 эт. в общих коридорах также хранятся личные вещи жильцов, мебель, лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, в общих коридорах установлены не проектные двери, препятствующие эвакуации, отсутствует заземление эл.щитка (п. 23, п. 36, п. 42 ППР), 2 подъезд - на 1 эт. в общих коридорах хранятся личные вещи жильцов, мебель, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов; 2 эт. в общих коридорах хранятся строительные материалы, в общем коридоре самовольно построен короб для хранения личных вещей, открыт вход на чердак, входящий кабель на 1 этаж подключен не через нулевую шину, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке (п. 23, п. 36, п. 42 ППР). |
| 10 | пгт. Андра, мкр. Центральный дом № 16 | 1 подъезд – 1эт. на фасаде дома необходимо демонтировать фонарь, распределительная коробка не закрыта, отсутствует заземление эл.щита, открыт кабель-канал; 2 эт. отсутствуют замки на эл.щитках, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без плафонов 2 подъезд – 1 эт. на лестничной клетке хранится строительный материал, полка для обуви, в общих коридорах установлены не проектные двери, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов; 2 эт. в общих коридорах хранятся личные вещи жильцов, установлены не проектные двери, самовольно построена кладовка для хранения личных вещей, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, открыта распределительная коробка, отсутствует заземление эл.щитка, металлорукав не заземлен, кабель-канал открыт (п. 23, п. 36, п. 42 ППР). |
| 11 | пгт. Андра мкр. Центральный дом № 19Б | на 1 эт. пож. шкафы открыты, ключи отсутствуют, нет пож. рукавов, в местах общего пользования стоит мебель, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, в пожарных шкафах обнаружены пустые бутылки от спиртных напитков, а также окурки от сигарет (п. 23, п. 42, п. 57 ППР). на 2 эт. пож. шкафы открыты, ключи отсутствуют, нет пож. рукавов, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, люк на чердак содержится в открытом состоянии, на чердаке хранятся личные вещи жильцов, мебель, строительный материал и строительный мусор, также на чердаке отсутствует освещение и решетки на окнах, оборудовано место отдыха в чердачном помещении (пластиковые стулья и стол), жильцы дома курят в подъезде, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитках (п. 23, п. 42, п. 57, п. 61 ППР). |
| 12 | пгт. Андра, мкр. Восточный, дом № 27 | 1 подъезд – 1 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отсутствует нулевая шина, эл.щит и труба не заземлены, броня питающего кабеля не заземлена, вводной рубильник не заземлен, отсутствует заземление у отходящего и питающего кабелей; 2 подъезд – 1 эт. распределительная коробка находится в открытом состоянии;2 эт. на путях эвакуации находится стройматериал и детские снегокат (буран), отсутствует нулевая шина, эл.щит и труба не заземлены, броня питающего кабеля не заземлена, вводной рубильник не заземлен, отсутствует заземление у отходящего и питающего кабелей (п. 42 ППР); 3 подъезд – 2 эт. на лестничной клетке находится мебель (кровать), осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отходящая жила питающего кабеля 1 этажа не заземлена, отсутствует нулевая шина,4 щита и труба не заземлены, необходимо обновить нумерацию по квартирам на эл.щитке, нет знаков безопасности на эл.щитке, открыты токоведущие части; 1 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отсутствует заземление эл.щитка, нет знаков безопасности на эл.щитке. отсутствует нулевая шина, провода подключены к корпусу эл.щита, броня кабеля не заземлена, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, кабель-канал не закрыт (п. 42 ППР). |
| 13 | пгт. Андра, мкр. Восточный, дом № 28 | 1 подъезд – 1 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отсутствует крышка на распределительной коробке, в общих коридорах установлены не проектные двери, хранятся личные вещи жильцов, стройматериалы, отсутствует замок и заземление на эл.щитке; 2 эт. в общих коридорах установлены не проектные двери, открыт чердак, на лестничной клетке находится мебель (диван), на эл.щитке имеется туалетная бумага, эл.щиток не подключен к заземлению, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов (п. 23, п. 36 ППР). 2 подъезд – на 1 эт. хранятся личные вещи жильцов, установлены не проектные двери, перенесена дверь 11кв. на левую сторону, дверной проем закрыт ПВХ панелями, не закреплено заземление эл.щитка, заземляющий провод распределительного щитка подключен без наконечников к основному распределяющему проводнику, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке; 2 эт. в общих коридорах установлены не проектные двери, препятствующие эвакуации, хранятся личные вещи жильцов, мебель, нет знака безопасности на эл.щитках, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке .(п. 23, п. 36 ППР). |
| 14 | пгт. Андра, мкр. Восточный, дом № 30 | 1 подъезд – 2 эт. на путях эвакуации стоит тумбочка под обувь, жильцами дома с торцевой стороны установлена деревянная беседка на расстоянии менее 15 м. от дома, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, металлорукав не заземлен и заземление эл.щита не затянуто (п. 36, п. 74 ППР); 2 подъезд - 2 эт. на путях эвакуации находятся личные вещи жильцов, препятствующие безопасной эвакуации, стоит тумба под обувь, неправильное подключение эл.щитов к заземлению, металлорукав не заземлен, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке (п. 36, п. 42 ППР) 3 подъезд –1 эт. в коридорах общего пользования стоит полка под обувь, 2 эт. стоит тумба под обувь отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, отсутствует основное заземление и заземление металлорукава (п. 36 ППР). |
| 15 | пгт. Андра, мкр. Восточный, дом № 31 | 1 подъезд – 1 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, 2 эт. на лестничной клетке находятся личные вещи, жильцы курят на лестничной клетке, хранится мусор, отсутствуют диспетчерские надписи на эл.щитке (п. 23, п. 42 ППР); 2 подъезд – 1эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, в местах общего пользования хранятся личные вещи жильцов, стройматериал, холодильник, мебель, также имеется сушка белья, эл.щиток 7 квартиры не заземлен, (п. 23, п. 36, п. 42 ППР); 3 подъезд – 1эт. нет заземления эл.щитка, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, 2 эт. в местах общего пользования хранятся личные вещи жильцов, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, сушка белья, дверь на чердак находится в открытом состоянии, крышка эл.щитка без замка, отсутствует заземление эл.щитка, не закреплен кабель эл.щитка (п. 23, п. 36, п. 42 ППР). |
| 16 | пгт. Андра, мкр. Восточный, дом № 32 | 1 подъезд – 1 эт. в общих коридорах установлены не проектные двери, препятствующие эвакуации, строительный материал, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отсутствует заземление эл.щитка; 2 эт. в общих коридорах установлены не проектные двери, препятствующие эвакуации, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отсутствует крышка на автоматах в эл.щитке, питающая фаза подгорает, заземляющая жила не подключена (п. 23, п. 36, п. 42 ППР); 2 подъезд – 1 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, не закреплена крышка эл.щитка, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке; 2 эт. на лестничной клетке хранятся личные вещи жильцов, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, крышка эл.щитка не закреплена (п. 23, п. 42 ППР). |
| 17 | пгт. Андра, мкр. Финский, дом № 33 | в общих коридорах установлены не проектные двери, препятствующие эвакуации, хранятся личные вещи жильцов, в общем коридоре самовольно построена полка для хранения личных вещей, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, на лестничной клетке имеется сушка белья, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке (п. 23, п. 36, п. 42 ППР). |
| 18 | пгт. Андра, мкр. Центральный дом № 34 | 1 подъезд – 1 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, нулевая шина не подключена, заземление щита подключено без наконечников, отсутствуют знаки безопасности на эл.щитке; 2 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, металлорукав не заземлен (п. 42 ППР); 2 подъезд – 1 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, на путях эвакуации стоит полка под обувь, труба не заземлена, нулевая жила вводного кабеля имеет оплавления, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке; 2 эт. осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, люк на чердак находится в открытом состоянии, на лестничной клетке находятся личные вещи жильцов, двери с проема, отсутствуют: нулевая шина, заземление на квартиры, диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, подводящий короб не заземлен, в подъезде курят (п. 36, п. 42 ППР). |
| 19 | пгт. Андра, мкр. Восточный, дом № 35 | 1 подъезд – 1 эт. в общих коридорах установлены не проектные двери, препятствующие эвакуации, при входе в подъезд на осветительной лампе нет защитного плафона; хранятся личные вещи жильцов, смонтированы не проектные двери, отсутствует замок на эл.щитке, питающий кабель 1 кв.- нулевая жила запитана через шарнирные соединения шкафа ВРУ, не демонтированы старые провода, открыты токоведущие части, автоматы не закреплены; 2 эт. хранятся личные вещи жильцов, мебель (п. 23, п. 36, п. 42 ППР); 2 подъезд – хранятся личные вещи жильцов, мебель, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, дверь эвакуационного выхода со стороны улицы заставлена лавочкой, отсутствует замок и диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, открыты токоведущие части, отсутствует заземление эл.щитка(п. 23, п. 36, п. 42 ППР); 3 подъезд – при входе в подъезд плафон не закреплен и висит на проводах, хранятся личные вещи жильцов, строительный материал, на путях эвакуации находятся детские коляски, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов, отсутствуют замок и диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке; 2эт. на козырьке находится стройматериал, осветительные лампы в местах общего пользования эксплуатируются без защитных плафонов (п. 23, п. 42 ППР). |
| 20 | пгт. Андра, мкр. Восточный, дом № 36 | 1 подъезд – 1эт. отсутствуют замок и диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, нет заземления эл.щитков, обгорание проводов фаза Б; 2 подъезд – 1 эт. на путях эвакуации хранятся личные вещи жильцов, заземление соединено неразъемным соединением, нет диспетчерских надписей по квартирам на эл.щитке, отходящие провода от 7 автомата выключателя имеются оплавления изоляции, автоматы не закреплены, заземление эл.щита отсутствует, в подъезде курят; 2 эт. на лестничной клетке стоит тумба, хранятся личные вещи жильцов (п. 23, п. 36 ППР); 3 подъезд – эл.щит не закрыт, отсутствуют замок и диспетчерские надписи по квартирам на эл.щитке, открыты токоведущие части провода и имеют оплавления изоляции |
| 21 | пгт. Андра, мкр. Центральный дом № 37 | 1 подъезд – 1 эт. на путях эвакуации хранятся личные вещи жильцов, закрыта дверь эвакуационного выхода на ключ, место нахождения ключа неизвестно, пож. шкафы открыты, ключи отсутствуют; 2 эт. пути эвакуации заставлены личными вещами жильцов, на лестничной клетке стоит мебель, пож. шкафы открыты, ключи отсутствуют, нет пож. рукавов, в подъезде курят, отсутствует нулевая шина, провода подключены к корпусу крепления предохранителя, вводной эл.щит не заземлен, распределительный щит подключен к заземляющей шине неразъемным соединением (п. 23, п. 35, п. 36, п. 57 ППР); 2 подъезд – 1 эт. хранятся личные вещи жильцов, мебель, закрыта дверь эвакуационного выхода на ключ, место нахождения ключа неизвестно, пож. шкафы открыты, ключи отсутствуют; 2 эт. пути эвакуации заставлены личными вещами жильцов, мебелью, строительными материалами, пож. шкафы открыты, ключи отсутствуют, нет пож. рукавов, в местах общего пользования жильцами самовольно подключены холодильные камеры к общедомовому электричеству, отсутствует крышка на эл.розетку, кабель около 9 квартиры не закреплен (п. 23, п. 35, п. 36, п. 57 ППР) |
| 22 | пгт. Андра, мкр. Западный, дом № 38 | Люк на чердак находится в открытом состоянии, нет надписи о месте нахождения ключа, в коридорах общего пользования хранятся личные вещи жильцов, самовольно построены кладовки для хранения вещей, отсутствует заземление в проводке, металлорукав не заземлен, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам в эл.щитке. кабель-канал и фальч-панель не закрыты (п. 23, п. 36, п. 42 ППР). |
| 23 | пгт. Андра, мкр. Западный, дом № 49 | 1 подъезд – 1 эт. в общих коридорах двери не соответствуют направлению выхода, на лестничной клетке хранятся личные вещи жильцов, отсутствуют диспетчерские надписи по квартирам в эл.щитке; 2эт. дверь на чердак находится в открытом состоянии (п. 23, п. 36, п. 42 ППР); 2 подъезд – 1 эт. на лестничной клетке и на путях эвакуации хранятся личные вещи жильцов (эл.плита и стиральная машина), в общих коридорах двери не соответствуют направлению выхода, неправильное подключение эл.щитов и трубы заземления; 2 эт. строительные материалы, хранятся личные вещи жильцов (п. 23, п. 36, п. 42 ППР). |
| 24 | пгт. Андра, мкр. Финский, дом № 53 | в общем коридоре, пути эвакуации заставлены личными вещами жильцов, эвакуационный выход закрыт на ключ, местонахождение ключа неизвестно, отсутствует освещение на улицу, провод демонтировать, либо подключить, заземляющий провод подключен без заземления (п. 23, п. 35, п. 36 ППР) |
| 25 | пгт. Андра, мкр. Финский, дом № 54 | Заменить пожарный рукав, осветительные лампы в местах общего пользования (кухня, коридор) эксплуатируются без защитного плафона, на путях эвакуации находятся личные вещи жильцов, подводящая труба подводного кабеля не заземлена; |
| 26 | пгт. Андра, мкр. Финский, дом № 55 | осветительные лампы в местах общего пользования (кухня,) эксплуатируются без защитного плафона, эл.плиты на кухне не работают |

Подписи членов комиссии:

| ______________ ______________ | Н. Г. Бытова А. А. Сытник |
| --- | --- |

______________       А.В. Ряндин