| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРА Октябрьского района Ханты- Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 23 | » | июля | 200 | 19 | г. |  | № | 232 |
| пгт. Андра |

О проверке готовности

муниципального образования городское поселение Андра

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 № 5176), Распоряжением Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 05.07.2017 № 57/7063 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду муниципальных образований»:

1. Утвердить Программу проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (Приложение № 1).

2. В срок до 23.08.2019 года руководителю Октябрьского ЛПУ МГ представить на рассмотрение Комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний период муниципального образования городское поселение Андра:

2.1. График проведения противоаварийных тренировок.

2.2. Техническую документацию для проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и оформленные акты проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (Приложения № 2 и № 3).

2.3. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке жилых домов к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

3. В срок до 23.08.2019 года руководителю Управляющей организации ИП Горячук Монура Маратовна представить на рассмотрение Комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний период муниципального образования городское поселение Андра:

3.1. Техническую документацию для проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и оформленные акты проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (Приложения № 3).

3.2. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке жилых домов к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

4. В срок до 23.08.2019 года Председателям Советов многоквартирных жилых домов предоставить на рассмотрение Комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний период муниципального образования городское поселение Андра:

4.1. Техническую документацию для проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и оформленные акты проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (Приложения № 3).

4.2. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке жилых домов к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

5. На основании актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов организаций, указанных в пунктах 2, 3, 4 настоящего постановления, выдать паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (Приложение № 4).

6. Постановление администрации городского поселения Андра от 23.07.2018 № 325 «О проверке готовности муниципального образования городское поселение Андра к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов» считать утратившим силу.

7. Обнародовать постановление посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Андра по адресу: www.andra-mo.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы городского поселения Андра                                                                                 Н. О. Явкина

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Андра

от 23.07.2019 № 232

Программа проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Работа Комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского поселения Андра (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество организаций, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация | 1 | с 26.08.2019 г. по 30.08.2019 г. | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |
| 2 | Жилищный фонд | 39 | с 26.08.2019 г. по 30.08.2019 г. | В соответствии с главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |
| 3 | Прочие потребители тепловой энергии | 8 | с 26.08.2019 г. по 30.08.2019 г. | В соответствии с главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (Приложение № 1 к Программе).

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии, к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Службы жилищного и строительного надзора.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ (Приложение № 2 к Программе).

9. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (Приложение № 2).

10. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов потребителей тепловой энергии (Приложение № 3).

11. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

12. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

13. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее -Перечень) с указанием сроков устранения.

14. Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее – Паспорт готовности) составляется (Приложение № 4) и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

15. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 01 сентября 2019 года.

16. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

17. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020 годов

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
|  | Теплоснабжающая и теплосетевая организация: |
| 1.1 | Котельная жилого поселка Андра Октябрьского ЛПУ МГ |
|  | Жилищный фонд: |
| 2.1 | Дома, находящиеся под непосредственным управлением: ул. Лесная дом № 1 мкр. Финский, дом № 1, дом № 2, дом № 3, дом № 4, дом № 33, дом № 53, дом № 54, дом № 55 мкр. Центральный, дом № 11, дом № 12, дом № 13, дом № 14, дом № 18в, дом № 34, дом № 37 мкр. Восточный, дом № 27, дом № 28, дом № 30, дом № 31, дом № 32, дом № 35, дом № 36 мкр. Западный, дом № 38, дом № 48 мкр. Спортивный, дом № 1, дом № 3 |
| 2.2 | Дома, находящиеся под управлением Управляющей компании ИП Горячук М. М.: мкр. Западный, дом № 43, дом № 46, дом № 47, дом № 49 мкр. Спортивный, дом № 2, дом № 4 мкр. Центральный, дом № 16, дом № 19б/3, дом № 21, дом № 44, дом № 45 ул. Северная, дом № 7 |
|  | Прочие потребители тепловой энергии: |
| 3.1 | МКОУ «Андринская средняя общеобразовательная школа» (мкр. Центральный, д. 25) |
| 3.2 | МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида «Семицветик» (мкр. Центральный, д. 24, д. 24а, д. 24б, мкр. Финский, д. 21) |
| 3.3 | МКУК «КДЦ «Лидер» (мкр. Набережный, д. 1) |
| 3.4 | БУ «Октябрьская РБ» филиал в п. Андра (мкр. Центральный, д. 19б/3) |
| 3.5 | ФКУ «Центроспас «Югория» по Октябрьскому району (мкр. Центральный, д. 26) |
| 3.6 | Здание спортивного комплекса КСК «Прометей» (ул. Северная, д. 1) |
| 3.7 | Здание клуба КСК «Прометей» (мкр. Финский, д. 18) |
| 3.8 | Здание вахтового общежития «Обь» на 75 мест (мкр. Спортивный, д. 6) |

Приложение 2

к Программе проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020 годов

Информация о выполнении плана ремонтных работ

многоквартирного дома по адресу: _______________________________________________

| № п/п | Перечень работ, запланированных для подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 |  |  |
| 3 | Ремонт дверей | шт. |  |  |
| 4 | Установка дверей | шт. |  |  |
| 5 | Утепление входных дверей | шт. |  |  |
| 6 | Ремонт оконных блоков | шт. |  |  |
| 7 | Остекление окон | м2 |  |  |
| 8 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт. |  |  |
| 9 | Ремонт балконов | шт. |  |  |
| 10 | Ремонт козырьков балконов | м2 |  |  |
| 11 | Ремонт отмосток | м2 |  |  |
| 12 | Теплоизоляция чердачных помещений, технических этажей | м2 |  |  |
| 13 | Испытания систем отопления на плотность и прочность | дом |  |  |
| 14 | Ремонт системы отопления | мп. |  |  |
| 15 | Восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | шт. |  |  |
| 16 | Ремонт системы ГВС | мп. |  |  |
| 17 | Ремонт системы ХВС | мп. |  |  |
| 18 | Ремонт системы канализации | мп. |  |  |
| 19 | Изоляция трубопроводов | мп. |  |  |
| 20 | Ревизия электрооборудования |  |  |  |

Руководитель

Управляющей организации, ТСЖ

______________     М.П.  __________________________

(подпись)                                                                (ФИО)

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения Андра

от 23.07.2019 № 232

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.

Теплоснабжающие, теплосетевые организации

__________________________                                                     "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                                                              (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному периоду   от "___" _________________ 20___ г.,   утвержденной

_______________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом   от   27 июля 2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении, которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. <*>

Председатель комиссии: __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" _____________ 20___ г.  _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского поселения Андра

от 23.07.2019 № 232

Акт

Проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

потребителей тепловой энергии

_____________________________________                                         «_____»__________20__г.

(место составления акта)                                                                                                              (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от

«___» ____________20__г., утвержденной ___________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»_________20___г. по «___»__________20__г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.______________________________________________________________________________,

(наименование объекта)

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок _________________________________________________________________

(нарушение выявлено/не выявлено, устранено/не устранено)

Представитель потребителя ________________________________________________________

(подпись, ФИО)

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок ________________________________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя ________________________________________________________

(подпись, ФИО)

3. Выполнение плана ремонтных работ ______________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя ________________________________________________________

(подпись, ФИО)

4.Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии _______________________

________________________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

Представитель потребителя ________________________________________________________

(подпись, ФИО)

5. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживания персонала _______________________________________________________

(в наличии/отсутствует)

Представитель потребителя ________________________________________________________

(подпись, ФИО)

6. Задолженность за поставленную тепловую энергию(мощность), теплоноситель ________________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя ________________________________________________________

(подпись, ФИО)

7. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок ______________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя ________________________________________________________

(подпись, ФИО)

8. Проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность _______________________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя ________________________________________________________

(подпись, ФИО)

9. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ________________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя ________________________________________________________

(подпись, ФИО)

10. Наличие протокола проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ____________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя ________________________________________________________

(подпись, ФИО)

11. Наличие актов обследования технического состояния вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов, устройств) ВДГО ____________________________________________

(№ и дата акта обследования)

Представитель потребителя ________________________________________________________

(подпись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ________________________________________________________________________________

(готовность/ неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов. <*>

Председатель комиссии: __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____»_________________2019 г. __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского поселения Андра

от 23.07.2019 № 232

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.

Выдан _________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Согласовано:

Начальник

организационно-правового отдела

администрации городского поселения Андра                                                     О. С. Дворникова

Исполнитель:

Заместитель главы

администрации городского поселения Андра                                                             Н. О. Явкина

Лист рассылки:

1. ОПО – 2 экз.

2. ООЖУМИЗ – 1 экз.