ПАМЯТКА

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание пожара соблюдайте правила пожарной безопасности:

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Не применяйте неисправные электроприборы

- Не перегружайте электрическую сеть

- Не применяйте предохранители кустарного изготовления – «жучки»

- Не оставляйте без присмотра электрические приборы

- Не пользуйтесь обогревателями с открытой спиралью

- Замените неисправные розетки и выключатели

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

- Очищайте своевременно дымоход от сажи

- От возгорания пола прибейте металлический предтопочный лист размером 50х70 см

- Не оставляйте топящиеся печи без присмотра

- Запрещается располагать дрова на предтопочном листе

- Запрещается применять для растопки ЛВЖ

- Угли после топки убирайте в металлическую тару

НИКОГДА

- Не оставляйте без присмотра детей

- Не храните спички и зажигательные приборы в местах доступных для детей

- При посещении чердаков, подвалов, кладовых не пользуйтесь спичками, свечами

- Не захламляйте балкон горючими материалами

- Не курите в постели

- Не разводите костры около строений

При пожаре звоните

112, 76-5-00, 8-904-546-39-55,

76-4-53

|  | Отдел ГО и ЧС Администрации Махнёвского муниципального образования 76-6-90 |
| --- | --- |