Утвержден

постановлением

Администрации Махнёвского

муниципального образования

от 03.11.2020 № 715

ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МАХНЁВСКОГО                         МУНИЦИПАЛЬНОГО                 ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2019 ГОД

##### Глава 1   Общие сведения

- Раздел 1.Общая характеристика Махнёвского муниципального образования;

Общая площадь территории -5754 кв.км.

Общая численность населения составляет 5600 человек, при этом 48% жителей проживают в посёлке Махнёво.

Махнёвское муниципальное образование относится к Восточному управленческому округу области.

Административный центр — посёлок городского типа Махнёво.

Махнёвское муниципальное образование расположено на восточном склоне Уральских гор по среднему и нижнему течению реки Тагил. Расстояние от восточной до западной границы 105 км.

Посёлок городского типа Махнёво занимает уникальное место на карте Свердловской области. Он расположен на перекрестке трех исторически-значимых  дорог. С Запада на Восток через поселение протекает река Тагил, которую в народе издавна называют «Дорога Ермака»; по Центральной улице поселка проходит старый Верхотурский тракт – главная дорога из Европы в Сибирь в начале 17 века; с  Юга на Север  поселок пересекает старый  Меркушинский тракт («Симеонова тропа»), по которой святой Симеон Верхотурский ходил молиться из села Меркушино в Спассо-Преображенскую церковь Тагильской  Слободы (она находилась в черте нынешнего п.г.т. Махнёво).

Название населенного пункта Махнёво произошло, по мнению историка А.К.Матвеева, от устаревшей производной формы имени Матвей – Махно       (как Юрий – Юхно, Григорий – Грихно).

Махнёво было основано в качестве одной из ямских станций на старинном Бабиновском тракте – первом пути из России в Сибирь через Верхотурье. Интересно, что в посёлке до сих пор существуют исторические постройки напоминающие о ямском прошлом: избы с номерами для проезжающих гостей и конюшнями. В лесу, по обочинам сохранившихся участков Бабиновской дороги, места кормежки лошадей. Стратегическое значение Бабиновского тракта было так велико, что движение по нему не прекращалось даже ночью. Так и жизнь в Махнёво не замирала ни на минуту. В 1680 году в Махнёво было уже 30 дворов, что немало для того времени.

Посёлок городского типа Махнёво является составной частью губернаторского проекта «Серебряное кольцо Урала», в результате чего в планах областной программы – строительство новой автомагистрали. В Махнёвском муниципальном образовании  имеется источник  минеральной воды в с. Фоминское, который можно использовать в лечебных целях, а также имеются полезные ископаемые- песок природный, который  используется в строительстве. Для создания комфортных условий проживания населения в населённых пунктах необходимо   газификация всей территории муниципального образования. Процесс проведения работ по газификации начался после принятия Постановления Правительства Свердловской области от 29 июня 2006 года № 744-ПП « О плане мероприятий по развитию газификации Свердловской области на 2006-2010 годы». Через  Махнёвское  муниципальное образование проходит газопровод п. В.Синячиха – п.г.т. Махнёво - Сосьва. Протяжённость участка газопровода В.Синячиха – п.г.т. Махнёво составляет  76 км.  Построены блочные газовые котельные в с. Измоденово-0,82 МВт, с. Мугай-0,82 МВт и три в п.г.т. Махнёво, одна по адресу: ул. Городок Карьера 17б-1,89МВт, ул. Гагарина 94-1,45 МВт, ул. Гагарина 47, 0,65МВт.  Газопровод проходит через 7 населенных пунктов: посёлок городского типа Махнёво, село Мугай, село Измоденово, село Комарово, деревня Тычкина, село Шипицино, деревня Трескова.  Основными направлениями газификации в перспективе Махнёвского МО  должны стать:

1) строительство подводящих газопроводов к сельским населённым пунктам,  не имеющим  природного газа, а также расположенным вблизи трасс газопроводов;

2) дальнейшее развитие газификации в  сельских населённых пунктах, к которым подведён природный газ - строительство распределительных газовых сетей, блочных газовых котельных и индивидуальных источников теплоснабжения;

3) оказание поддержки в газификации частных домовладений малообеспеченных категорий граждан, проживающих в сельских населённых пунктах.

Газификация является одним из ведущих факторов развития муниципального образования.

Всего на территории муниципального образования расположены 40 населенных пунктов: 1 городской населенный пункт, 8 поселков, 7 сёл, 24 деревни.

- Раздел 2. Основные предприятия и организации, оказывающие коммунальные услуги на территории  Махнёвского муниципального образования.

Услуги теплоснабжения оказывает МУП «Теплосистемы» пгт. Махнёво;

Услуги водоснабжения и водоотведения оказывает МУП «ЖКХ»                          пгт. Махнёво;

Услуги электроснабжения оказывает  ОАО «Свердловэнергосбыт»                          г. Екатеринбург.

2.1 Коммунальный комплекс Махнёвского муниципального образования по состоянию на 01.01.2019г. включает в себя:

- Жилищный фонд субъекта РФ                                           - 0,968 тыс. ед.;

в том числе муниципальный                                                - 0,281 тыс.  ед.;

частные                                                                                   - 0,687   тыс. ед.;

- Котельные по всем видам собственности                                      -9,0 ед.;

- В том числе ЖКХ муниципальных образований                           -9,0 ед.;

- инженерные сети:

- тепловые                                                                                       -  12,7 км.;

- в т.ч. муниципальные                                                                  -  12,7 км.;

- водопроводные                                                                              -  13,8км.;

- в т.ч. муниципальный                                                                   -  13,8 км.;

- канализационные насосные станции в т.ч. муниципальные          - 6,9 ед.;

- очистные сооружения канализации                                               -  1,0 ед.;

в том числе муниципальный                                                              - 1,0 ед.;

- канализационные сети в т.ч. муниципальные                                - 6,9 км.;

- ветхие канализационные сети в т.ч. муниципальные                     - 3,4км.;

- электрические сети                                                                          - 548,5 км.;

- ветхих сетей водопровода в т.ч. муниципальные                         - 3,2 км.;

- тепловые насосные станции в т.ч. муниципальные                       -  0,0 ед.;

- трансформаторные подстанции                                                    - 80,0 ед.;

- спецмашин для мехуборки, независимо от формы собств.           - 6,0 ед.;

- Улично-дорожная сеть, по всем видам собств.              – 1524,8 тыс.кв.м.;

- Создание запасов топлива:        уголь                                            - 0,0 т.;

- Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме из них:                                              - 7,8 млн. руб.;

- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ - 1,7 млн. руб;

- на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ  - 7,8 млн. руб.

2.2 Система теплоснабжения:

Проектные решения по системам теплоснабжения населенных пунктов Махнёвского муниципального образования принимались в увязке с предложениями по газификации проектной территории. Проектом предлагается сохранение сложившейся системы теплоснабжения существующей жилой застройки населенных пунктов при условии перевода жилой застройки, отапливаемой печами, на теплоснабжение от индивидуальных газовых установок. Перевод предусмотрен согласно срокам газификации населенных пунктов, указанных в разделе «Газоснабжение» настоящей пояснительной записки.

Отопление объектов культурно-бытового назначения как существующих, так и перспективных предусматривается осуществлять от централизованной системы в следующих населенных пунктах: п.г.т. Махнево; с. Измоденово; п. Муратково; п. Санкино.

2.3 Система водоснабжения и водоотведения:

Важнейшую роль в экономике Махнёвского муниципального образования занимает жилищно-коммунальное хозяйство, являясь не только одним из крупных секторов экономики, но и сферой жизнеобеспечения населения. Жилищный фонд Махнёвского муниципального образования по итогам 2012 года достиг 130597,68 кв. метров, в том числе 62034,8 кв. метров или 47,5 % находится в муниципальной собственности. Одним из главных условий комфортного проживания населения является устойчивая работа инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

Источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Махнёвского муниципального образования  являются артезианские скважины. Из 14 скважин, имеющихся на территории Махнёвского муниципального образования, эксплуатируются девять скважин. Скважины находятся в зоне Восточно-Уральского прогиба и относятся к восточной окраинной части Большеуральского сложного бассейна коробо - блоковых напорных и безнапорных вод, в пределах его сочленения с Западно - Тобольским бассейном Западно-Сибирского сложного бассейна пластовых вод.

Очистные сооружения п.г.т. Махнёво, мощностью 370 м³/сутки, были сданы в эксплуатацию в 2015 году.

2.4 Система электроснабжения:

Согласно представленных данных ОАО « МРСК-Урала», мощностей существующих электроподстанций достаточно для обеспечения электроэнергией застройки всех населенных пунктов на расчетный срок. Необходимые мероприятия по поддержке бесперебойной подачи электроэнергии в застройку муниципального образования – замена изношенных участков сети на расчетный срок. Общая электрическая нагрузка по Махнёвскому муниципальному образованию на расчетный срок (2030г.) составит 37169,22 кВт/ч.

2.5 Система газоснабжения:

Проектом предусмотрена 100 % газификация муниципального образования.

Газоснабжение населенных пунктов предусмотрено от существующей ГРС Верхняя Синячиха. Согласно предложениям проекта «Схема территориального планирования Свердловской области» газоснабжение муниципального образования предложено от ГРС г. Новая Ляля.

Но в настоящее время часть Махнёвского муниципального образования (с. Измоденово, с. Мугай, п.г.т. Махнёво) уже запитано от ГРС Верхняя Синячиха газопроводом 0,6 МПа. Таким образом проектом «Генеральный план Махнёвского муниципального образования» предлагается продолжить подключение населенных пунктов к сети ГРС Верхняя Синячиха.

На 1 очередь строительства предусмотрено газифицировать следующие населенные пункты:

- с. Измоденово;

- с. Мугай;

- п.г.т. Махнёво;

В соответствии с газификацией населенных пунктов предлагается перевод источников теплоснабжения с твердого топлива на газ.

Для населенных пунктов, газификация которых запланирована согласно настоящему проекту на расчетный срок и за расчетный срок проектирования, газоснабжение предусмотрено баллонами со сжиженным газом. Пункт обмена находится в г. Алапаевск (ул. Толмачева, 18).

При расчете объемов газопотребления учитывался расход газа на коммунально-бытовые нужды, потребность в тепловой энергии, а также расход газа на соцкультбыт и местную промышленность

Глава 2  Топливно-энергетический баланс

Махнёвского муниципального образования

на 2019 год

Топливно-энергетический баланс Махнёвского муниципального образования на 2019 год составлен в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 октября 2011 года №600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». Он содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Махнёвского муниципального образования и их потребления, устанавливает распределение  энергетических ресурсов между системами теплоснабжения,  потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Топливно-энергетический баланс Махнёвского муниципального образования на 2019 год (далее – баланс) составлен на основе однопродуктового баланса энергетических ресурсов в форме таблицы, Приложение №1, объединяющей данные однопродуктовых энергетических  ресурсов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах – единицах условного топлива (т.у.т.)

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов Махнёвского муниципального образования на 2019 год составлен  в форме таблицы, Приложение №2, отражающей формирование отдельных видов энергетических ресурсов и их использование в процессе передачи и конечного потребления  в натуральных единицах

Раздел 1 Состав топливно-энергетического баланса Махнёвского муниципального образования  на 2019 год.

(Приложение №1)

1.1.  Графа баланса «Уголь» - включены данные об угле.

1.2.  Графа баланса «Сырая нефть» -  на территории округа сырая нефть

не используется

1.3. Графа баланса «Нефтепродукты» - включены данные о дизельном топливе  и автомобильном бензине

1.4.  Графа «Природный газ» - включены данные о  природном газе

1.5.  Графа баланса «Прочее твердое топливо» - включены данные о дровах, используемых для отопления

1.6. Графа баланса «Гидроэнергия и НВИЭ» - на территории округа не используется электрическая энергия, произведенная на установках, использующих  в качестве первичных ресурсов нетрадиционные энергетические ресурсы, в том числе на гидравлических, геотермических, солнечных, ветроэлектрических установках

1.7. Графа баланса «Атомная энергия»  - на территории округа не используется электрическая  и тепловая энергия, произведенная на атомных электростанциях

1.8. Графа  баланса «Электрическая энергия» включены данные об электрической энергии, произведенной на электростанциях

1.9. Графа баланса «тепловая энергия» включены данные о тепловой энергии, произведенной котельными, расположенными на территории Махнёвского муниципального образования

1.10. Графа баланса «Всего» включены результаты суммирования данных по видам энергетических ресурсов, в столбцах 1-9

1.11.Строки баланса разделены на три блока:

  - В блок «Энергетические ресурсы» включены данные о производстве,  ввозе и вывозе энергетических ресурсов на территории Махнёвского муниципального образования и об изменении запасов

б. В блок «Преобразование энергетических ресурсов» включаются данные о преобразовании одних видов энергетических ресурсов в другие, о расходах энергетических ресурсов в процессе преобразования, на собственные нужды и данные о потерях энергетических ресурсов при их производстве и передаче

в. В блок «Конечное потребление энергетических ресурсов» включены данные о потреблении энергетических ресурсов конечными потребителями

1.12.В строке баланса «Производство энергетических ресурсов» учтены данные о количестве твердого топлива (дров) полученного из природных ресурсов, расположенных на территории  округа

1.13.В строке баланса «Ввоз» учтены данные о ввозе на территорию округа  всех энергетических ресурсов, указанных в графах 1 - 4 и графе «Электрическая энергия»

1.14.В строке баланса «Вывоз» - учитываются данные о количестве всех вывозимых энергетических ресурсов. С территории округа вывоз энергетических ресурсов  не осуществляется.

1.15.В строке баланса «Изменение запасов» учтены данные об изменении запаса угля

1.16.В строке баланса «Потребление первичной энергии» учтены результаты суммирования данных строк 1- 4.  В каждую графу включены данные о валовом потреблении первичной энергии и ее эквивалентов, исчисляемые как сумма показателей по строкам 1-4

1.17.В строке баланса «Статистическое расхождение»  отражается разность между суммой показателей строки 5 и суммой показателей строк 7-12.

1.18.В строке баланса «Производство электрической  энергии» учитываются данные о расходе всех видов энергетических ресурсов, используемых для выработки электрической энергии, на основании данных однопродуктового баланса электрической энергии. На территории округа электрическая энергия не вырабатывается.

1.19.В строке баланса «Производство тепловой энергии» учтены данные о расходе всех видов энергетических ресурсов, в том числе электрической энергии, используемой для выработки тепловой энергии, на основе данных однопродуктового баланса тепловой энергии.

В строке 8.2. учтены данные о всей тепловой энергии, выработанной на котельных в виде горячей воды и пара, включая производственные котельные.

1.20.В строке баланса «Преобразование топлива» учитываются данные о расходе всех видов энергетических ресурсов, переработанных во вторичные энергетические ресурсы. На территории округа переработка энергетических ресурсов во вторичные энергетические ресурсы не осуществляется

1.21.В строке баланса «Собственные нужды»  учтены данные о расходе энергетических ресурсов  (тепловой  энергии) на собственные нужды котельных.

1.22.В строке баланса «Потери при передаче»  учтены данные о потерях, возникших при передаче тепловой энергии в тепловых сетях

1.23.В строке баланса «Конечное потребление энергетических ресурсов» указана сумма строк с  13 по 19

1.24.В строке баланса «Промышленность» учтены данные о расходе энергетических ресурсов на выработку продукции

1.25.В строке баланса «Строительство» учтены данные о потреблении энергии на строительство детского сада, двух жилых домов и индивидуального жилищного строительства.

1.26.В строке баланса «Транспорт и связь»  указаны данные о потреблении  дизельного топлива и автобензина транспортными организациями

1.27.В строке баланса «Сфера услуг» учтены данные о потреблении энергетических ресурсов организациями сферы услуг

1.28.В строке баланса «Население» учтены данные о потреблении энергетических ресурсов на отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение жилищного фонда.

1.29.В строке баланса «Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды» -  учитываются данные о потреблении энергетических ресурсов в качестве сырья в химической или иной промышленности. На территории округа энергетические ресурсы в качестве сырья не используются.

1.30. Для пересчета топлива и энергии в тонны условного топлива единица натуральных показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб.м, тыс.кВтч, Гкал) умножается на коэффициент пересчета в условное топливо исходя из фактической калорийности топлива. Коэффициенты пересчета в условное топливо приведены в приложении №3

Раздел 2 Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов Махнёвского муниципального образования на 2019 год

(Приложение №2)

2.1.Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов включает:

баланс угля;

- баланс сырой нефти:

- баланс нефтепродуктов;

- баланс природного газа;

- баланс прочего твердого топлива (дрова);

- баланс электрической энергии;

- баланс тепловой энергии

2.2.Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов разработан в натуральных единицах измерения  для каждой группы энергетических ресурсов, указанных в пункте 30.