АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2017 года №787

п.г.т. Махнёво

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов и строений на территории

Махнёвского муниципального образования

# В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.10.2017), от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ред. от 21.03.2017),в целях обеспечения мер пожарной безопасности на территории Махнёвского муниципального образования, руководствуясь Уставом Махнёвского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1.Перечень первичных средств пожаротушения для жилых строений (приложение № 1).

1.2.Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (приложение     № 2).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм собственности и гражданам Махнёвского муниципального образования для предотвращения пожаров:

2.1. Обеспечить выполнение мер пожарной безопасности на территории Махнёвского муниципального образования;

2.2. Оснастить находящиеся в собственности (пользовании) помещения и строения первичными средствами пожаротушения и противопожарного инвентаря, за счет собственных средств;

2.3. Разместить в индивидуальных жилых домах первичные средства пожаротушения, за счет собственных средств.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Алапаевская искра» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Махнёвского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно  исполняюший полномочия

Главы Махнёвского муниципального образования                         Л.Б. Толмачева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Махнёвского муниципального образования

от 10.11. 2017 г. № 787

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для жилых строений

1. У каждого жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 0,2 м3, укомплектованная двумя ведрами, или огнетушитель, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

2. У каждого жилого дома необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 м3, укомплектованный совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

3. Из расчета на каждые 400 м2 занимаемой площади необходимо иметь пожарный щит, укомплектованный первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инвентарем и инструментом: один лом, один багор, два ведра, два огнетушителя (объемом не менее десяти литров каждый), одна лопата штыковая, одна лопата совковая, одно асбестовое полотно (кошма, покрывало из негорючего материала), две емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 м3. Асбестовое полотно (кошма, покрывало из негорючего материала) должно быть размером не менее 1 x 1 м, рекомендуется хранить его в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

4. У входа в жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ». Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 200 x 400 мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму шириной 5 мм. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина линий 5 мм. Надпись выполняется по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм.

5. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Махнёвского муниципального образования

от 10.11. 2017 г. №787

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушитель | ящик с песком емкостью 0,5 м3 | бочка с водой и ведро | багор/ топор |
| 1. | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | здание | 1 | - | 1 | - |
| 2. | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | здание | 1 | - | 1 | - |
| 3. | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | - | - | - |
| 4. | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | группа построек | - | 1 | 1 | 1/1 |

Примечания:

1. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

2. Огнетушители устанавливаются в зависимости от типа емкостью не менее пяти литров (килограммов).