ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

17 июня 2016 года			 								      № 77

О состоянии электроснабжения населенных пунктов Воскресенского района

В соответствии с планом работы Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2016 год, заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации Пайкова Вадима Евгеньевича и начальника Воскресенского РЭС Меркушева Евгения Викторовича,

Земское собрание района  решило:

Информацию о состоянии электроснабжения населенных пунктов Воскресенского района принять к сведению.

Глава местного самоуправления						А.В.Безденежных

ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА

Мониторинг источников аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения

Воскресенского района по электроснабжению.

|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | С 01.01.2016 по 31.05.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, штук | 202 | 220 | 145 | 64 |
| 2015/2014, % |  |  | 66 |  |
| 2015/2013, % |  |  | 72 |  |

Количество источников аварийных ситуаций в 2015 году (145 штук) по сравнению с 2014 годом снизилось на 34 %, что свидетельствует об определенной работе по их предотвращению со стороны Воскресенского РЭС. В период с 01.01.2016 г по 31.05.2016 г произошло 14 внеплановых и 50 плановых аварийных ситуаций на объектах электроснабжения, за АППГ 7 и 26 соответственно. Рост в 2 раза обусловлен неудовлетворительным состоянием сетей энергоснабжения. Сведения обо всех аварийных ситуациях поступают в ДДС при администрации Воскресенского района. Все аварии на объектах жизнеобеспечения были устранены в нормативные сроки.

Количество объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности Воскресенского района составляет 20 единиц (5 КТП и 15 ВЛ). Протяженность электролиний 30 км 400 м. Проводится работа по передаче в аренду электросетевых объектов ПАО МРСК Центра и Приволжья, так как ни специалистов, не средств на эти цели у районной администрации нет. В текущем году передано в аренду ПАО МРСК 4 объекта с протяженностью линий 6 км 535 м. Согласно письма МРСК Центра и Приволжья от 12.03.2015 года, в связи с сокращением инвестиционной программы и отсутствием средств на восстановление ветхих сетей, филиал «Нижновэнерго» вынужден отказаться от принятия в аренду остальных предложенных объектов. «Нижновэнерго» предлагает заключить договор на оперативно-техническое обслуживание с ориентировочной годовой стоимостью 515 тыс. руб., не включая расходы по аварийно-восстановительным работам. Со стороны администрации района 12.04.2016 г. направлено письмо в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства о проработке вопроса по передаче в аренду электросетевых объектов.

В связи с большим износом муниципальных сетевых объектов необходимо

- по КТП в д. Анненка-реконструкция с увеличением мощности трансформатора

-по КТП в п. Мирный и п. Северный провести капитальный ремонт

-по 6 электросетевым объектам протяженностью 11 км 720 м-реконструкция сетей с заменой опор.

Кроме того, на территории Воскресенского муниципального района имеются бесхозяйные сети по которым необходимо оформление права собственности и реконструкция сетей с заменой опор на линиях ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 1,24 км в п. Руя и ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,61 км в д. Докукино. Сметная стоимость работ по реконструкции составляет 1 млн. руб. Стоимость оформления права собственности- 42 тыс. руб. Так же есть бесхозяйные сети- КТП № 1373 с. Шурговаш, оформление права муниципальной собственности, по которым невозможно, так как данный объект находится на землях лесного фонда.

Со стороны сельских поселений и граждан района направлены письма с требованиями провести замену ветхих опор, принадлежащих ПАО МРСК Центра и Приволжья. Так, только по Благовещенской сельской администрации их насчитывается 27 штук.

Таким образом, состояние электроснабжения населенных пунктов Воскресенского района требует особого внимания и значительного вложения средств для обеспечения бесперебойной работы.

Заместитель главы администрации района					В.Е.Пайков

Информация Воскресенского РЭС

Воскресенский район электрических сетей является структурным подразделением производственного отделения «Семёновские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

РЭС возглавляет начальник РЭС. В случае временного отсутствия начальника района РЭС исполнение его заменяет главный инженер РЭС.

Целью деятельности ГЭС является организация бесперебойного, надежного энергоснабжения потребителей и поддержание в работоспособном состоянии энергооборудования рэспредсетей. В зону обслуживания РЭС входят воздушные линии, кабельные линии РП и трансформаторные подстанции 10 кВ и 0,4 кВ в границах Воскресенского административного района и находящиеся на балансе ПО,

Разногласия, возникающие в процессе взаимоотношений РЭС с другими подразделениями и должностными лицами предприятия, разрешаются начальником РЭС и руководителями соответствующих структурных подразделений. В случае отсутствия согласия сторон проблемные вопросы решаются руководством ПО.

Основными задачами РЭС являются:

Преобразование, распределение и учет отпущенной электрической энергии;

Обеспечение экономической эффективности работ по ремонтно-техническому обслуживанию (РТО) распределительных сетей;

Обеспечение электроснабжения потребителей в соответствии с требованиями ГОСТ, а также с положениями заключенных договоров;

Проведение работ по выявлению и снижению технологических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях;

Обеспечение надежного функционирования обслуживаемого оборудования;

Контроль выполнения потребителями технических условий на присоединение электроустановок к сетям энергосистемы;

Развитие распределительных сетей района.

Мониторинг аварийности идет через диспетчера ОДГ, так же можно подать заявку главному инженеру РЭС и начальнику РЭС. Круглосуточно работает мобильная бригада ОВБ, в случае авралов подключаются ремонтные бригады и спецтехника.

Основная причина жалоб - аварии по причине действий непреодолимой силы (непогода).

В 2016 г. запланирован капитальный ремонт линий 10 кВ ВЛ-1007 ПС Воскресенская (д.Будилиха, д.Пичужиха, д.Апариха, д.Поползуха, д.Аносово, д.Левиха, д.Стрелиха, д.Попиха, д.Асташиха, д.Малехино, д.Нижнее Пузеево, д.Красное, д.Шишкино, д.Погатиха, д.Семеново, с.Благовещенское, д.Соловьиха, д.Прудовка, д.Коробиха, д.Карасиха, д.Кладовка), ВЛ-1014 ПС Воскресенская (д.Чухломка, д.Якшиха, д.Марфино, д.Нахратово, д.Антипино, д.Кузнецово, д.Лалакино, д.Озерское, д.Щербаково, д.Кучиново, д.Марьино, д.Шамино, д.Дубовик), ВЛ-1005 ПС Воздвиженская (д.Ч.Болото, д.Тиханки, д.Сухоречье, д.Ошараш) с присоединенными КТП и отходящими ВЛ-0,4 кВ.

В полном объеме выполняется план по новому строительству линий по заявкам потребителей.

С начала 2016 г. подключено более 40 абонентов. Выдано в работу 1 КТП в д.Чухломка.

Ведется взаимодействие с главами администраций по спиливанию деревьев в населенных пунктах.

Начальник Воскресенского РЭС							Е.В.Меркушев