АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 года	№ 37

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Владимирского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-Фз «О пожарной безопасности» администрация Владимирского сельсовета постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение).

2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельсовета и разместить на официальном Интернет-сайте администрации района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации сельсовета					С.В.Лепехин

Приложение

к постановлению администрации

Владимирского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 21.04.2017г.№ 37

ПЕРЕЧЕНЬ

тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан Владимирского сельсовета

1.Квартира многоквартирного жилого дома

| Наименование | Количество (объем), не менее |
| --- | --- |
| Автономный дымовой пожарный извещатель | 1 |
| Огнетушитель порошковый или углекислотный, массой огнетушащего состава не менее двух килограммов | 1 |

2.Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей.

| Наименование | Количество (объем), не менее |
| --- | --- |
| Автономный дымовой пожарный извещатель | 1 |
| Огнетушитель порошковый или углекислотный, массой огнетушащего состава не менее двух килограммов | 1 |
| Багор | 1 |
| Ведро | 1 |
| Лом | 1 |
| Лопата | 1 |
| Топор | 1 |
| Емкость с песком | 0,5м. куб. |
| Емкость с водой (летний период) |  |

3.Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы  и товарищества.

| Наименование | Количество (объем), не менее |
| --- | --- |
| Огнетушитель порошковый или углекислотный, массой огнетушащего состава не менее трех килограммов | 1 |
| Асбестовое полотно или полотно из грубошерстяной ткани | 2х1,5м. |

Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 м, содержатся в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.