АДМИНИСТРАЦИЯ КАПУСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2017 года	№ 30

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и

противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Капустихинского сельсовета

В соответствии Федеральным законом от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 08.12.2016 г. № 1178 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области», в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие на территории Капустихинского сельсовета пожары администрация Капустихинского сельсовета постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельсовета и разместить на официальном Интернет-сайте администрации района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава администрации сельсовета					Л.И. Афоньшина

Приложение

к постановлению администрации

Капустихинского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 18.04.2017г.№ 30

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений,находящихся в собственности (пользовании) граждан

Капустихинского сельсовета

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры многоквартирного жилого дома | Автономный дымовой пожарный извещатель- 1 шт. Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов- 1 шт. | Приобретается за счет владельцев |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Автономный дымовой пожарный извещатель- 1 шт. Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов- 1 шт. Емкость для хранения воды объемом не менее 200 л. (летнее время) Немеханизированный пожарный инструмент (лом - 1, багор - 1, , ведро - 1, лопата-1, емкость с песком – 0,5 м.куб., топор - 1). | Приобретение за личный счет. Закрепление инвентаря осуществляется на сельских сходах, контролируется депутатами и старостами сельсовета. |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее трех килограммов- 1 шт. Асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани -2х1,5 м. | Приобретается за счет владельцев |

Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 м., содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.