ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ

от  25.12.2008

д. Хулимсунт 								                         №  12

Об утверждении Положения об

организации освещения улиц и

установки указателей с названием

улиц и номерами домов в

сельском поселении Хулимсунт

В соответствии с законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения Хулимсунт,

1.  Утвердить    Положение  «Об организации освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номерами домов в сельском поселении Хулимсунт» (прилагается).

2.   Настоящее постановление  опубликовать  в районной газете «Жизнь Югры».

Глава поселения							                        О.В. Баранова

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения Хулимсунт

от  25.12.2008   №   12

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации освещения улиц и установки указателей с названием

улиц и номерами домов в сельском поселении Хулимсунт

Статья 1.  Общие положения.

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского  поселения Хулимсунт.

1.2.Положение разработано в целях регулирования органами местного самоуправления взаимоотношений, возникающих с физическими и юридическими лицами при организации освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номерами домов в сельском  поселении Хулимсунт.

Статья 2.  Освещение и осветительное оборудование

2.1. В темное время суток подлежат освещению  парки, скверы, улицы, дворы, вход в подъезд и другие архитектурные объекты в соответствии с Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541082 Госгражданстроя), действующими СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

2.2.На территории  сельского поселения Хулимсунт в различных градостроительных условиях следует предусматривать следующие группы осветительных установок: функциональное, архитектурное и информационное освещение.

2.3.При проектировании каждой из трех групп осветительных установок (функционального, архитектурного и информационного) должны обеспечиваться:

    - количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения территорий и наружного архитектурного освещения;

    - надежность работы, согласно действующим правилам устройства электроустановок (ГУЭ), безопасность населения, обслуживающего            персонала и в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

    - экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

    - эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий;

    - удобство обслуживания и управления при различных режимах работы установок.

2.4. В стационарных осветительных установках следует применять энергоэкономичные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным элементам, отвечающие требованиям действующих ГОСТов и технических условий.

2.5.Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах.

2.6.Задачей архитектурного освещения является создание индивидуального ночного образа сельского поселения организацией освещения градостроительных ансамблей, фасадов отдельных зданий и сооружений, произведений монументального искусства, памятников архитектуры, истории и культуры, ландшафтных композиций. Архитектурное освещение выполняется в соответствии с проектом с применением стационарных и временных установок освещения. Проект разрабатывается и согласовывается в установленном порядке.

К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания и др.

2.7. Световая информация, в том числе световая реклама, должна помогать ориентации населения в поселковом пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач.

Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры Элементов такой информации должны быть отчетливо воспринимаемы с расчетных состояний и гармонично вписаны в конкретный световой ансамбль, не противоречить действующим правилам дорожного движения, не нарушать комфортность проживания населения.

Статья 3.  Организация освещения территории

сельского поселения Хулимсунт

3.1.Контроль за состоянием сетей наружного освещения осуществляется организациями, на балансе которых они находятся.

3.2.В зависимости от интенсивности движения транспортных средств по улицам сельского поселения  Хулимсунт и типов дорожных покрытий принимаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц.

3.3.Выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения должен производиться в соответствии с проектными решениями, учитывая схему развития и реконструкции электрических сетей.

3.4.Включение и выключение наружного освещения улиц и дорог производится в соответствии с суточным графиком освещения.

3.5.Освещение во дворах и на проезжей части должно осуществляться с учетом обеспечения нормирующих величин в соответствии с действующими требованиями СНиП, ПУЭ и других нормативных документов, установленных в пункте 2.1.

3.6.Не допускается наличие горящих светильников освещения магистралей, площадей, улиц и т.д. в светлое время суток, за исключением кратковременного включения для проведения ремонтных работ.

3.7.Все системы линий наружного освещения должны поддерживаться балансодержателем в исправном состоянии.

Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройства наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться балансодержателем по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

3.8.Вывоз сбитых, а также демонтируемых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется балансодержателем опор незамедлительно.

Статья 4.   Организация установки указателей с названием улиц

и номерами домов

4.1.Указатели улиц (микрорайонов) и номера домов размещаются в соответствии с проектом, который разрабатывается проектной организацией на основании задания,   подготовленного   администрацией Березовского района по согласованию с администрацией сельского поселения Хулимсунт, в   ведении   которой находятся вопросы градостроительства и архитектуры.

4.2.Указатели центральных улиц (микрорайонов):

4.2.1.Указатели следует размещать на перекрестках с правой стороны дороги.

4.2.2.На участках дорог, не имеющих стационарного освещения, следует применять указатели улиц (микрорайонов)  со светоотражающей поверхностью или оборудовать подсветку.

4.2.3. Места   установки   указателей   улиц (микрорайонов)   в   обязательном   порядке согласовываются  с управлением жилищно-коммунального хозяйства, управлением архитектуры и градостроительства, в компетенции которых находятся вопросы архитектуры, градостроительства и благоустройства, а также с отделениями государственной инспекции безопасности дорожного движения.

4.3. Указатели с номерами домов и названием улиц (микрорайонов):

4.3.1. На наружном фасаде каждого дома должен быть установлен номер дома определенного образца.

Указатели с наименованием улиц (микрорайонов) устанавливаются на первом и последнем строении улицы, как с четной, так и с нечетной стороны.

На зданиях, выходящих на две или три улицы (микрорайонов), указатели с наименованием улиц (микрорайонов)  и номерами домов устанавливаются со стороны каждой улицы.

4.3.2.Запрещается произвольное написание номеров и других указателей на фасадах зданий и сооружений, а также размещение на них номеров домов, не соответствующих определенному образцу.

4.3.3.Установка и содержание номеров домов должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами технической эксплуатации жилищного фонда.

Статья 5.   Финансовое обеспечение

5.1. Контроль за состоянием сетей наружного освещения осуществляется за счет средств организации, на балансе которой они находятся.

5.2. Разработка проекта указателей улиц (микрорайонов), их изготовление и установка производится за счет средств бюджета сельского поселения Хулимсунт.

5.3. Ответственность за изготовление, установку, постоянное наличие, правильное размещение и содержание домовых знаков возлагаются на  администрацию сельского поселения Хулимсунт.

Статья 6.   Ответственность за нарушение Положения

6.1. За несоблюдение настоящего Положения юридические и физические лица несут ответственность, установленную действующим законодательством.