Общество с ограниченной  ответственностью

*Коммерческая  фирма*КЕДР*

ОГРН/1098613000200   ИНН/8613007232  КПП/861301001

Тюменская обл.,  ХМАО-Югра, Березовский р-он,  п. Хулимсунт,  мкр. № 5 дом № 19

Управляющая  Компания

ПЛАН

мероприятий по подготовке к осенне-зимниму периоду 2012 г.

| п/п | Мероприятие | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт – мкр. № 1 дом № 3 | 30.08.2012 г. |  |
| 2 | Косметический ремонт – мкр. № 2 дом № 11 | 30.08.2012 г. |  |
| 3 | Косметический ремонт – мкр. № 3 дом № 14 | 30.08.2012 г. |  |
| 4 | Ремонт крыши над навесом с 3-х сторон мкр. № 2 дом № 10 в 3-х подъездах | 31.05.2012 г. |  |
| 5 | Ремонт крыши над навесом с 3-х сторон мкр. № 2 дом № 11 в 3-х подъездах | 30.06.2012 г. |  |
| 6 | Ремонт крыши над навесом с 3-х сторон мкр. № 2 дом № 12 в 3-х подъездах | 31.07.2012 г. |  |
| 7 | Ремонт крыши над навесом с 3-х сторон мкр. № 3 дом № 17 в 3-х подъездах | 30.08.2012 г. |  |
| 8 |  | 30.08.2012 г. |  |
| 9 | Ревизия вентилей горячего водоснабжения -40шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 10 | Ревизия вентилей холодного водоснабжения – 15 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 11 | Ревизия задвижек водоснабжения – 16 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 12 | Замена задвижек водоснабжения – 4 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 13 | Ревизия задвижек теплоснабжения ДУ-80–30 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 14 | Замена задвижек теплоснабжения ДУ-80 – 4 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 15 | Ревизия кранов – 20 шт. | 01.07.2012 г. |  |
| 16 | Замена кранов – 20 шт. | 01.07.2012 г. |  |
| 17 | Утепление водопроводных труб –14 м. | 25.08.2012 г. |  |
| 18 | Окраска труб и задвижек в тепловых пунктах – 36 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 19 | Замена участка трубы теплоснабжения – 25 м | 31.05.2012 г. |  |
| 20 | Замена участка трубы водоснабжения – 12 м | 31.05.2012 г. |  |
| 21 | Перепаковка регистров отопления – 8 шт. | 31.10.2012г. |  |
| 22 | Замена стояков горячего водоснабжения – 45,1 м. | 30.07.2012 г. |  |
| 23 | Замена стояков холодного водоснабжения – 45,1м. | 30.07.2012 г. |  |
| 24 | Окраска труб и регистров в подъездах – 12 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 25 | Ремонт входных дверей – 6 шт. | 30.07.2012 г. |  |
| 26 | Установка пружин на входные двери – 6 шт. | 30.09.2012 г. |  |
| 27 | Установка доводчиков на входные двери – 2 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 28 | Ремонт оконных рам – 4 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 29 | Утепление оконных проемов – 2 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 30 | Ремонт лестничных маршей – 2 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 31 | Замена электропроводки – 250 м. | 31.08.2012 г. |  |
| 32 | Замена электроавтоматов – 58 шт. | 31.08.2012 г. |  |
| 33 | Замена выключателей – 10 шт. | 31.05.2012 г. |  |
| 34 | Ремонт козырьков – 2 шт. | 30.09.2012 г. |  |
| 35 | Крепление оконных решеток – 4 шт. | 20.07.2011 г. |  |
| 36 | Ремонт слуховых окон в чердачном помещении – 6 шт. | 25.05.2012 г. |  |
| 37 | Ремонт крыши в местах подтекания | 25.08.2012 г. |  |
| 38 | Замена электрощитков – 4 | 30.08.2012 г. |  |
| 39 | Замена регистров отопления – 4 | 31.08.2012 г. |  |
| 40 | Установка плафонов – 21 | 31.08.2012 г. |  |
| 41 | Укладка половой плитки – 6 м² | 12.08.2012 г. |  |
| 42 | Замена труб водоснабжения на полипропиленовые – 14 м. | 30.06.2012 г. |  |
| 43 | Обеспечение температурно-влажностного режима в чердачных помещениях, устройство 6 вентиляционных труб. | 30.09.2012г. |  |

Директор ООО*КФ*КЕДР* _____________ Токмачев Г.Г.

«___»_______________2012 г.