**Администрация сельского поселения Хулимсунт**

**Березовский район**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.05.2015 № 29

д. Хулимсунт

**Об утверждении регламента по**

**подключению (технологическому**

 **присоединению) объектов капитального**

**строительства к сетям газораспределения**

В соответствии с пунктом 2.2. Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре, утвержденным распоряжением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 12 декабря 2014 года № 671- рп:

1. Утвердить регламент по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения согласно Приложению.
2. Рекомендовать владельцам объектов капитального строительства, подключаемых к сетям газораспределения, территориальным газораспределительным организациям, осуществляющим деятельность на территории сельского поселения Хулимунт, применение регламента.
3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в общественно-доступных местах и на официальном веб-сайте (www.hulimsunt.ru) сельского поселения Хулимсунт.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Хулимсунт О.В. Баранова

Приложение

постановлению администрации

сельского поселения Хулимсунт

от 19.05.2015 года № 29

**Регламент**

**по подключению (технологическому присоединению) объектов**

**капитального строительства к сетям газораспределения**

1. Регламент по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее – Регламент) определяет порядок технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения на территории сельского поселения Хулимсунт.

2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года №. 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими сиу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановлении Правительства Российской Федерации № 1314, Правила).

3. Понятия «подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения», «заявитель», «исполнитель», «точка подключения», используемые в настоящем Регламенте, применяются в том же значении, что и в Правилах, понятие «специализированная организация» применяется в том же значении, что и в постановлении Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

4. Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

4.1. Заявитель составляет запрос о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с требованиями, указанными в Правилах, и направляет его исполнителю в бумажном или в электронном виде (далее – запрос, технические условия).

4.2. Исполнитель рассматривает запрос и направляет заявителю технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических условий в сроки, предусмотренные Правилами. Порядок действий заявителя в случае получения мотивированного отказа в выдаче технических условий определен Правилами.

4.3. После получения технических условий заявитель направляет исполнителю заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее – договор о подключении).

4.4. Заявитель и исполнитель заключают договор о подключении в соответствии с порядком и сроками, определенными постановлением Правительства Российской Федерации № 1314.

4.5. Исполнитель и заявитель выполняют мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с договором о подключении.

4.6. Исполнитель дополняет технические условия в срок, предусмотренный Правилами информацией о:

а) газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);

б) максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;

в) диаметре и материале труб;

г) обязательствах заявителя по оборудованию подключаемого объекта капитального строительства приборами учёта газа;

д) других условиях подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, учитывающих конкретные особенности проектов газоснабжения, включая точку подключения.

4.7. Заявитель получает в органе местного самоуправления разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4.8. Заявитель заключает договоры на техническое обслуживание (эксплуатацию), аварийно - диспетчерское обеспечение и выполнение пуско-наладочных работ системы газопотребления (ГРПШ, наружные и внутренние газопроводы, газоиспользующее оборудование) путем обращения с соответствующими заявлениями в адреса специализированных организаций.

4.9. Исполнитель составляет и подписывает совместно с заявителем акт разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей газораспределения и газопотребления сторон.

4.10. Заявитель заключает договор на поставку газа с представителем его поставщика.

4.11. Заявитель совместно с исполнителем получают письменное разрешение от поставщика газа на его пуск в сеть газопотребления.

4.12. Исполнитель выполняет фактическое присоединение вновь построенного газопровода-ввода к сети газопотребления заявителя.

4.13. Заявитель вносит плату за подключение исполнителю в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными Правилами.

4.14. Исполнитель передает заявителю акт о присоединении сети газопотребления к сети газораспределителя.

4.15. Исполнитель выполняет пуск газа во вновь построенный газопровод-ввод до границы земельного участка заявителя, а специализированная организация проводит пуско-наладочные работы на сети газопотребления заявителя, в том числе на газоиспользующем оборудовании.

5. Предельные сроки и размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314.