**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ**

**Березовский район**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.06.2020 года № 28

д. Хулимсунт

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан |  |

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в общественно доступных местах и на официальном веб-сайте сельского поселения Хулимсунт.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Хулимсунт Я.В.Ануфриев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Хулимсунт

от 08.06.2020 года № 28

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в**

**собственности (пользовании) граждан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| № п/п | Наименования первичных средств тушения и противопожарного инвентаря | количество |
| Для квартиры многоэтажного жилого дома (комнаты в общежитии) | | |
| 1. | Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 2 литров | 1 шт. |
| 2. | Противопожарное полотно размером 1 x 1 м. | 1 шт. |
| 3. | Ведро | 1 шт. |
| Для индивидуального жилого дома | | |
| 1. | Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 5 литров | 1 шт. |
| 2. | Противопожарное полотно размером 1 x 1 м. | 1 шт. |
| 3. | Емкость с водой объемом 200 литров (в летнее время) | 1 шт. |
| 4. | Ведро | 2 шт. |
| 5. | Топор | 1 шт. |
| 6. | Лопата | 1 шт. |
| 7. | Лестница | 1 шт. |
| Для индивидуального гаража | | |
| 1. | Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 5 литров | 1 шт. |
| 2. | Противопожарное полотно размером 1 x 1 м. | 1 шт. |
| 3. | Ведро | 1 шт. |
| 4. | Лопата | 1 шт. |
| 5. | Топор | 1 шт. |
| 6. | Ящик с песком | 1 шт. |