П Р А В И Л А

ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ

1. Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, обязаны:

1.1. Следить за нормальной работой газовых приборов, вентиляции.

1.2. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь – дополнительно закрыть вентили у баллонов.

1.3. При неисправности газового оборудования вызвать работников аварийно-диспетчерской службы газового хозяйства по телефону: 5-29-40, 8-982-690-48-04.

1.4. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться эл. звонками.

1.5. Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

1.6. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;

- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04.

1.7. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятия газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.

1.8. Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более одного месяца.

1.9. Следить, чтобы электрозажигалка не касалась корпуса приборов и газопроводов.

2. Абонентам запрещается:

2.1.Производить самовольную перестановку, замену и ремонт газового оборудования.

2.2. Заклеивать вентиляционные каналы.

2.3. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), отсутствии тяги в вентканалах.

2.4. Оставлять работающие тазовые приборы без присмотра.

2.5. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

2.6. Привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы,

2.7. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

2.8. Пользоваться неисправными электрозажигалками.

2.9. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

2.10. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используется мыльная эмульсия).

ГОРГАЗ