АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.2017г.  №294

г. Карабаш

Об утверждении Программы

проведения проверки готовности

отопительному периоду

теплосетевых, теплоснабжающих

организаций, потребителей тепловой

энергии и других объектов энергоснабжения

Карабашского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О тепло-снабжении», Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г.   № 170, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Карабашского городского округа (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Карабашского городского округа        (приложение 2).

3. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации Карабашского городского округа http: www.karabash-go.ru  и обнародовать на информационных стендах.

4. Постановление администрации Карабашского городского округа от  26.01.2015 г. № 20/1 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергосбережения Карабашского городского округа» отменить.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству О.Н. Кроткову.

Глава Карабашского

городского округа                                                          О.Г. Буданов

Приложение 1

Утверждена постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от 12.04.2017г. _ № 294

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других

объектов энергоснабжения Карабашского городского округа

## Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному

## периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения

## Карабашского городского округа

## 1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Карабашского городского округа (далее – Комиссия) является координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий администрации Карабашского городского округа (далее - администрация) и организаций, учреждений жилищно-коммунальной и социальной сферы (далее – организации), и осуществления контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих

организаций, потребителей тепловой энергии и других  объектов энергоснабжения Карабашского городского округа (далее - Программа), другими нормативно правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности жилищного фонда, объектов энергообеспечения и  объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) координация деятельности администрации и заинтересованных организаций по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения),  и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

2)  внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

3) осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы  и объектов энергообеспечения к работе в зимних условиях, их финансовое обеспечение, а также эффективность использования привлекаемых средств;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы    и объектов энергообеспечения в поселениях, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем жилищно-коммунального комплекса;

4) вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения),   объектов энергообеспечения и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

5) осуществляет контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов;

6) подготавливает предложения по разработке нормативных правовых актов администрации или внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты.

7) рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у администрации и заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей заинтересованных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей администрации, заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

7. Председатель Комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений;

- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии.

8. Заместитель председателя Комиссии:

- исполняет обязанности Председателя Комиссии при его отсутствии;

- несет персональную ответственность за выполнение  подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

9. Секретарь Комиссии:

- осуществляет ведение протоколов заседания, подготовку планов работы Комиссии;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии.

10. Члены Комиссии имеют право:

- выходить с инициативой о проведении заседания Комиссии после согласования тематики и срока проведения с председателем Комиссии;

- выходить с инициативой о включении вопросов в повестку дня заседания Комиссии;

- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;

- высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам повестки дня и требовать его оформления в протоколе заседания Комиссии.

11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.

12. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

## Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному

## периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей

## тепловой энергии и других объектов энергоснабжения

## Карабашского городского округа

14. При оценке готовности к отопительному периоду Карабашского городского округа  Комиссия строит свою работу в соответствии с  Положением об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период  СО 153-34.08.105-2004, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004г.,  Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и другими нормативными актами.

15. Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Карабашского городского округа, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду,  указан в приложении 1 к данной Программе.

16. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих

организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Карабашского городского округа (далее-График).

17. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности Карабашского городского округа к работе в осенне-зимний период.

18. Организациям рекомендуется  завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других объектов энергоснабжения в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения) – 29 августа;

- по объектам электроснабжающих организаций,     по объектам жилищного фонда – 5 сентября.

19. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в приложении 2 к данной Программе.

- Приказ (распоряжения) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 14 и в соответствии с требованиями указанными в главах  III – IV настоящей Программы.

20. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы (указанные в п 19), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

21. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

22. При наличии у  Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

23. Акты  готовности организаций к работе в осенне-зимний период, выдача которых произведена в нарушение в пункте 14 настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

24. При неготовности организации к работе в осенне-зимний период Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к работе в осенне-зимний период устанавливается Комиссией.

25. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению  4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

26. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

27. Комиссия по итогам своей работы в срок до 25 сентября оформляет Акт готовности муниципального образования Карабашский городской округ к работе в осенне-зимний период.

## Требования по готовности к отопительному периоду для

## теплоснабжающих и теплосетевых организаций

28. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ             «О теплоснабжении» (далее-Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-  соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-,  электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-  выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

29.  К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснаб-жающих и теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

30.  В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в

режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

## IV. Требования по готовности к отопительному периоду

## для потребителей тепловой энергии

31. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении  5 к настоящей Программе.

32. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящей Программы.

Приложение  1

к Акту проверки готовности к

отопительному периоду 2017-2018гг.

муниципального образования

Карабашский городской округ

От 12.04.2017г. №294

ПЕРЕЧЕНЬ

теплосетевых организаций Карабашского городского округа

| № пп | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ККП» | Парахин Владислав Владимирович |

Приложение  2

к Акту проверки готовности к

отопительному периоду 2017-2018гг.

муниципального образования

Карабашский городской округ

от 12.04.2017г.  № 294

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих организаций Карабашского городского округа

| № пп | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Перспектива» | Парфентьев Алексей Алексеевич |
| 2 | ЗАО «Карабашмедь» | Ханжин Андрей Федерович |
| 3 | ООО «Фортуна плюс» | Глухов Сергей Николаевич |

Приложение  3

к Акту проверки готовности к

отопительному периоду 2017-2018гг.

муниципального образования

Карабашского городского округа

от 12.04.2017г.  №294

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения

организаций Карабашского городского округа

| № пп | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО УК «Карабашская коммунальная компания» | Власов Максим Евгеньевич |
| 2 | ООО «Водоканал» | Власов Максим Евгеньевич |
| 3 | МУП «Карабашское коммунальное предприятие» | Парахин Владислав Владимирович |
| 4 | ООО «Сервис-М» | Коренев Иван Борисович |
| 5 | ТСЖ «Городок». | Коренев Иван Борисович |
| 6 | ТСЖ «Ватутина». | Коренев Иван Борисович |
| 7 | ТСЖ «Микрорайон». | Коренев Иван Борисович |
| 8 | ТСЖ «Подлесная». | Коренев Иван Борисович |
| 9 | ТСЖ «Городок». | Коренев Иван Борисович |
| 10 | Администрация Карабашского городского округа | Буданов Олег Геннадьевич |
| 11 | МКУ «Управление культуры КГО»: МКУК «Централизованная библиотечная система КГО»; МКУК «Централизованная клубная система КГО» | Сивкова Елена Владимировна |
| 12 | МС (коррекционное) КОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными способностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа – интернат 8 вида г. Карабаш». | Полякова Наталия Владимировна |
| 13 | МКОУ «СОШ № 1 г. Карабаша» | Полякова Наталия Владимировна |
| 14 | МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша» | Полякова Наталия Владимировна |
| 15 | МКОУ «СОШ № 4 г. Карабаша» | Полякова Наталия Владимировна |
| 16 | МКОУ «СОШ № 6 г. Карабаша» | Полякова Наталия Владимировна |
| 17 | МКДОУ детский сад № 1 г. Карабаша | Полякова Наталия Владимировна |
| 18 | МКДОУ «Детский сад № 9» общеразвивающего вида города Карабаша | Полякова Наталия Владимировна |
| 19 | МКДОУ «Детский сад № 10» комбинированного вида г. Карабаша | Полякова Наталия Владимировна |
| 20 | МКДОУ детский сад № 11 города Карабаша | Полякова Наталия Владимировна |
| 21 | МКДОУ детский сад № 16 города Карабаша | Полякова Наталия Владимировна |
| 22 | МКДОУ детский сад № 12 города Карабаша | Полякова Наталия Владимировна |
| 23 | МКОУ ДОД «Дом детского творчества» | Полякова Наталия Владимировна |
| 24 | Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа | Мещерякова Юлия Борисовна |
| 25 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Солдатченкова Елена Викторовна |
| 26 | МУ «Карабашская городская больница» | Воронина Нина Андреевна |
| 27 | МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом | Алябьева Галина Ивановна |
| 28 | МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа». | Киприянов Олег Геннадьевич |

Приложение  2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду теплосетевых, теплоснаб-

жающих, потребителей тепловой

энергии  и других объектов энергоснаб-

жения Карабашского городского

округа

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций,  потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения

Карабашского городского округа

| № пп | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Перспектива» | 25 августа 2017 г. |
| 2 | ЗАО «Карабашмедь» | 23 августа 2017 г. |
| 3 | ООО «Фортуна плюс» | 27 августа 2017 г. |
| 4 | ООО УК «Карабашская коммунальная компания» | до 15 августа 2017 г. |
| 5 | ООО «Водоканал» | до 15 августа 2017 г. |
| 6 | МУП «Карабашское коммунальное предприятие» | до 15 августа 2017 г. |
| 7 | ООО «Сервис - М» | до 21 августа 2017 г. |
| 8 | ТСЖ «Городок». | до 21 августа 2017 г. |
| 9 | ТСЖ «Ватутина». | до 21 августа 2017 г. |
| 10 | ТСЖ «Микрорайон». | до 21 августа 2017 г. |
| 11 | ТСЖ «Подлесная». | до 21 августа 2017 г. |
| 12 | ТСЖ «Городок». | до 21 августа 2017 г. |
| 13 | Администрация Карабашского городского округа | до 21 августа 2017 г. |
| 14 | МКУ «Управление культуры КГО»: МКУК «Централизованная библиотечная система КГО»; МКУК «Централизованная клубная система КГО» | до 21 августа 2017 г. |
| 15 | МС (коррекционное) КОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными способностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа – интернат 8 вида г. Карабаш». | до 21 августа 2017 г. |
| 16 | МКОУ «СОШ № 1 г. Карабаша» | до 21 августа 2017 г. |
| 17 | МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша» | до 21 августа 2017 г. |
| 18 | МКОУ «СОШ № 4 г. Карабаша» | до 21 августа 2017 г. |
| 19 | МКОУ «СОШ № 6 г. Карабаша» | до 21 августа 2017 г. |
| 20 | МКДОУ детский сад № 1 г. Карабаша | до 21 августа 2017 г. |
| 21 | МКДОУ «Детский сад № 9» общеразвивающего вида города Карабаша | до 21 августа 2017 г. |
| 22 | МКДОУ «Детский сад № 10» комбинированного вида г. Карабаша | до 21 августа 2017 г. |
| 23 | МКДОУ детский сад № 11 города Карабаша | до 21 августа 2017 г. |
| 24 | МКДОУ детский сад № 16 города Карабаша | до 21 августа 2017 г. |
| 25 | МКДОУ детский сад № 12 города Карабаша | до 21 августа 2017 г. |
| 26 | МКОУ ДОД «Дом детского творчества» | до 21 августа 2017 г. |
| 27 | Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа | до 21 августа 2017 г. |
| 28 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | до 21 августа 2017 г. |
| 29 | МУ «Карабашская городская больница» | до 21 августа 2017 г. |
| 30 | МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом | до 21 августа 2017 г. |
| 31 | МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа». | до 21 августа 2017 г. |

Приложение  3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду теплосетевых, теплоснаб-

жающих, потребителей тепловой

энергии  и других объектов энергоснаб-

жения Карабашского городского

округа

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг.

г. Карабаш                                                                                                  «___»___________2017г.

Комиссия, созданная распоряжением администрации Карабашского городского округа от 03.04.2015г. № 521,  с 15 по 21 августа 2015г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду Карабашского городского округа.

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ООО «Перспектива».

2. ООО «Фортуна - Плюс».

3. ЗАО «Карабашмедь».

4. ООО «Водоканал».

5. ООО «Сервис - М».

7. МУП «ККП»

8. ООО УК «Карабашская коммунальная компания».

9. Администрация Карабашского городского округа.

10. МКУК «Централизованная библиотечная система» Карабашского городского округа.

11. МКУК «Централизованная клубная система» Карабашского городского округа.

12. МС (коррекционное) КОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными способностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа – интернат 8 вида г. Карабаш».

13. МКОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Карабаша.

14. МКОУ «СОШ № 1 г. Карабаша».

15. МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша».

16. МКОУ «СОШ № 4 г. Карабаша».

17. МКОУ «СОШ № 6 г. Карабаша».

18. МКДОУ детский сад № 1 г. Карабаш.

19. МКДОУ «Детский сад № 9» общеразвивающего вида города Карабаша.

20. МКДОУ «Детский сад № 10» комбинированного вида г. Карабаш.

21. МКДОУ детский сад № 11 города Карабаша.

22. МКДОУ детский сад № 12» города Карабаша.

23. МКДОУ детский сад № 16» города Карабаша.

24. Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа.

25. МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Карабаша.

26.МУ «Карабашская городская больница».

27. МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа».

28. МКОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом.

29. ТСЖ «Городок».

30. ТСЖ «Ватутина».

31. ТСЖ «Микрорайон».

32. ТСЖ «Подлесная».

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила:

Теплоснабжающие организации, жилой фонд, инженерные сети, бюджетные организации к работе в отопительном периоде 2017-2018 гг. готовы.

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду:

Карабашский городской округ по результатам поверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. подготовлен к работе в осеннее – зимний период, имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии:                    ____________________    О.Н. Кроткова

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                                            ______________________  И.И. Наумова

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                 ______________________ Шерстнев А.В.

(подпись, расшифровка подписи)

______________________ М.Е. Власов

______________________  О.А. Введенский

______________________ А.Р. Мирасов

______________________ А.Ю. Крамер

_____________________ В.Ф. Назарчук

«___» __________ 2017 г.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

Глава Карабашского

городского округа                        				              О.Г. Буданов

Приложение  4

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду теплосетевых, теплоснаб-

жающих, потребителей тепловой

энергии  и других объектов энерго-

снабжения Карабашского городского

округа

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017-2018гг.

Выдан: Карабашскому городскому округу

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

1. ООО «Перспектива».

2. ООО «Фортуна - Плюс».

3. ЗАО «Карабашмедь».

4. ООО «Водоканал».

5. ООО «Сервис - М».

7. МУП «ККП»

8. ООО УК «Карабашская коммунальная компания».

9. Администрация Карабашского городского округа.

10. МКУК «Централизованная библиотечная система» Карабашского городского округа.

11. МКУК «Централизованная клубная система» Карабашского городского округа.

12. МС (коррекционное) КОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными способностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа – интернат 8 вида г. Карабаш».

13. МКОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Карабаша.

14. МКОУ «СОШ № 1 г. Карабаша».

15. МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша».

16. МКОУ «СОШ № 4 г. Карабаша».

17. МКОУ «СОШ № 6 г. Карабаша».

18. МКДОУ детский сад № 1 г. Карабаш.

19. МКДОУ «Детский сад № 9» общеразвивающего вида города Карабаша.

20. МКДОУ «Детский сад № 10» комбинированного вида г. Карабаш.

21. МКДОУ детский сад № 11 города Карабаша.

22. МКДОУ детский сад № 12» города Карабаша.

23. МКДОУ детский сад № 16» города Карабаша.

24. Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа.

25. МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Карабаша.

26.МУ «Карабашская городская больница».

27. МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа».

28. МКОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом.

29. ТСЖ «Городок».

30. ТСЖ «Ватутина».

31. ТСЖ «Микрорайон».

32. ТСЖ «Подлесная».

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: акт проверки готовности к отопительному периоду от «_____» _________ 2017г.

Глава Карабашского

городского округа 	О.Г. Буданов

Приложение  5

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду теплосетевых, теплоснаб-

жающих, потребителей тепловой

энергии  и других объектов энерго-

снабжения Карабашского

городского округа

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

### Таблица N1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение  2

Утвержден постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от 12.04.2017г.  №294

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения

Карабашского городского округа

| Председатель комиссии: |
| --- |
| Кроткова О.Н. | - заместитель главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству |
| Заместитель председателя комиссии: |
| Наумова И.И. | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |
| Члены комиссии: |
| Шерстнев А.В. | – начальник участка ООО «ПКП Синергия» |
| Власов М.Е. | – директор ООО «УК ККК» |
| Коренев И.Б. | – директор ООО «Сервис - М» |
| Мирасов А.Р. | – начальник Кыштымского территориального отдела государственной жилищной инспекции Челябинской области |
| Введенский О.А. | – депутат городского Собрания депутатов Карабашского городского округа (по согласованию) |
| Назарчук В.Ф. | – депутат городского Собрания депутатов Карабашского городского округа (по согласованию) |
| Крамер А.Ю. | – депутат городского Собрания депутатов Карабашского городского округа (по согласованию) |
| Сафронова Т.А. | - ведущий специалист муниципального жилищного контроля |
| Арбекова Е.Ю. | - секретарь |