Информация

В 00 час.50 мин.14 июня 2017 года в столице Великобритании Лондоне  произошел пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower. В результате пожара погибли 58 человек, 18 находятся в больницах.

Предварительная причина пожара- неисправность холодильника на четвертом этаже здания.

По имеющейся информации, наступлению тяжких последствий и быстрому распространению пламени способствовали следующие факторы:

- отделка горючими материалами внешних поверхностей наружных стен дома;

- неработоспособность систем противопожарной защиты на момент пожара;

- отсутствие противопожарных преград внутри здания;

- несвоевременная эвакуация людей из здания.