Памятка для населения

Правила пожарной безопасности при пользовании печным отоплением

Перед началом и в течении всего отопительного сезона необходимо проверять печи, котельные, которые Вы используете для отопления своего дома. Не эксплуатируйте неисправные печи - это может привести к трагедии.

Помните, что используемые Вами печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 X 0,7 м.

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо не только перед началом, но и в течении всего отопительного сезона. Делать это нужно:

- один раз в три месяца для отопительных печей;

- один раз в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

- один раз в месяц для кухонных плит и печей долговременной топки.

- Своевременно затирать трещины.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за
ними малолетним детям;

- располагать топливо,  другие  горючие  вещества  и  материалы  на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.  Не перекаливайте печь.

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

- на чердаках все дымовые трубы и стены, должны быть отштукатурены и побелены.

Соблюдайте эти правила, и Ваш дом будет теплым и безопасным.

Заместитель начальника

пожарной части (д. Лямина)

ФКУ «Центроспас-Югория»

по Сургутскому району                                      Проводников В.А