01 информирует

Как правило, самые распространенные причины пожаров – неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.

Как показывает практика, вопрос обеспечения пожарной безопасности особенно остро стоит перед собственниками деревянных домов, поскольку материалы, которые использованы при их возведении, считаются пожароопасными.

В настоящее время немаловажную роль в обеспечении пожарной  безопасности, в том числе  личного имущества, играет применение  средств обнаружения и оповещения о возникновении пожара. Одним из эффективных средств раннего обнаружения пожара является автономный пожарный извещатель, реагирующий на дым и подающий громкий сигнал, который способен разбудить даже крепко спящего человека. Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому устанавливают пожарный извещатель на потолке. Сделать это можно самостоятельно. Автономные извещатели не требуют применения дополнительного оборудования. Минимум раз в год следует заменить батарейки. И периодически, раз в полгода, снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

Приобрести такие извещатели можно в специализированных магазинах. Извещатель может разбудить и тем самым спасти жизнь человеку.

Инструктор по ПП ПЧ №6/3 ГКПТУ

СО «ОПС Свердловской области №6»                          В.Т. Суслова