ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГАРИНСКОГО   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА

от   20.05.2019 г.                               № 201

п.г.т. Гари

О подготовке  сети  муниципальных

образовательных учреждений к

новому 2019/2020  учебному году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому учебному году»,  приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 08 апреля 2019 г № 136-И «О подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области,  к 2019/2020 учебному году», в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Гаринского городского округа, своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности при подготовке и проведении оценки их готовности к 2019/2020 учебному году, руководствуясь  Уставом  Гаринского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений  по текущему ремонту (далее – План) (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (далее – План)  (приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности (далее – План)  (приложение № 3).

4. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений по обеспечению антитеррористической защищенности (далее

– План)  (приложение № 4).

5. Директору МКУ «ИМЦ» Гаринского городского округа (Зольниковой Е.Г.):

5.1.Обеспечить контроль  над  своевременным проведением и завершением ремонтных работ в образовательных учреждениях при подготовке  их  к  2019/2020 учебному году.

5.2.Обеспечить организацию выполнения  мероприятий, предусмотренных Планом.

5.3.При размещении летних оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений учитывать сроки и объемы проведения мероприятий, необходимых для подготовки образовательных учреждений к началу 2019/2020 учебного года.

5.4.Обеспечить проведение оценки готовности образовательных учреждений  к 2019/2020  учебному году муниципальной  межведомственной комиссией.

6.Руководителям  образовательных учреждений        (Барышникова О.С., Калегина Н.М., Козикова О.Г., Святюк О.Н.,   Иванюк Л.А., Кузеванов К.В.)  обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, подготовить образовательные учреждения к  новому  2019/2020 учебному году до 26 июля 2019 г.

7.Финансирование затрат, связанных с подготовкой образовательных учреждений к новому 2019/2020 учебному году, осуществлять в пределах суммы, запланированной по смете образовательных учреждений.

8.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

9.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы   Гаринского   городского округа Коробейникова В.В.

Глава

Гаринского городского округа					С.Е. Величко

Приложение №1

к  постановлению  администрации

Гаринского городского округа

от  20. 05.2019 г.   № 201

План

мероприятий по подготовке образовательных учреждений

к новому 2019/2020 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МКОУ «Андрюшинская средняя общеобразовательная школа» | до 26 июля 2019 г. | Директор школы Калегина Н.М. |
| 1 | Текущий ремонт: - известковая окраска столовой, каб. 1, 2, лаборантской, химического кабинета, надворные туалеты, мусоросборник; - масляная окраска ранее окрашенных полов: столовая, спортзал; -масляная окраска металлических дверей 8 кв.м.; -настил тротуара к мусоросборнику; -масляная окраска металлических конструкций ворот (12кв.м.); -замена деревянных карнизов; -приобретение и установка прибора учета электроэнергии в спортзал; -замена светильников в спортзале; -замена люминесцентных ламп; |  |  |
|  | МКОУ ГСОШ | до 26 июля 2019 г. | Директор школы Барышникова О.С., зам директора по АХЧ Мораш А.Н. |
| 1 | Текущий ремонт - замена светильников ДРЛ на светодиодные (12 шт.); -известковая окраска отдельными местами в классных кабинетах |  |  |
|  | МКУ ДО ДДТ | до 26 июля 2019 г. | Директор Иванюк Л.А. |
| 1 | Текущий ремонт: -замена электропроводки (частично); -замена ламп на энергосберегающие; -замена приборов учета (счетчик) на счетчик повышенного класса точности; -частичный ремонт и утепление окон; -ремонт и утепление двух балконных дверей |  |  |
|  | Отделение МКУ ДО ДДТ ДЮСШ |  |  |
| 1 | Текущий ремонт -замена ламп на энергосберегающие; -замена электропроводки в здании (частично); -замена светильников на прожектора в спортзале; -замена приборов учета (счетчик) на счетчик повышенного класса точности; -установка металлической гофры для СИПа; -установка ограничителя перенапряжения. -ремонт крыши ангара (утепление между профилем и фанерой, протяжка профлиста); -замена дверей в спортзале; | до 26 июля 2019 г. | Директор отделения МКОУ ДОД ДДТ ДЮСШ Кузеванов К.В. |
|  | Филиал МБДОУ детского сада «Березка» детский сад «Чебурашка» | до 26 июля 2019 г. | Заведующая Козикова О.М., Заведующая Святюк О. Н. |
| 1 | Текущий ремонт: Известковая окраска отдельными местами в здании детского сада |  |  |
| 2 | Замена осветительных ламп на энергосберегающие |  |  |
|  | МБДОУ детский сад «Березка» | до 26 июля 2019 г. | Заведующая Козикова О. М. |
| 1 | Текущий ремонт: - замена осветительных ламп на энергосберегающие; |  |  |

Приложение №2

к постановлению  администрации

Гаринского городского округа

от 20 .05. 2019 г.   № 201

План

мероприятий по подготовке образовательных учреждений   в соответствии с требованиями санитарных норм и правил к новому 2019/2020 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение предписаний Роспотребнадзора при наличии | до 26.07.2019 г | Руководители ОУ |
| 2 | Обеспечение питьевой водой образовательного учреждения в соответствии с требованиями санитарных правил, наличие фильтров для очистки и обеззараживания воды | до 26.07.2019 г | Руководители ОУ |
| 3 | Обеспечение естественного и искусственного освещения в соответствии с нормами | до 26.07.2019 г | Руководители ОУ |
| 4 | Наличие работающего оборудования по бактерицидному обеззараживанию воздуха | до 26.07.2019 г | Руководители ОУ |
| 5 | Своевременное прохождение медицинского осмотра сотрудниками образовательного учреждения | до 26.07.2019 г | Руководители ОУ |
| 6 | Приобретение и установка смесителя в столовой | до 26.07.2019 г | Директор школы Калегина Н.М. |
| 7 | Приобретение и установка водяного фильтра для очистки воды от примесей | до 26.07.2019 г | Директор школы Калегина Н.М. |
| 8 | Приобретение и устройство москитных сеток на окно и двери в столовой (2 шт.) | до 31 мая 2019г | Директор школы Калегина Н.М. |
| 9 | Ремонт потолочных покрытий в спортзале | июнь | Директор школы Калегина Н.М. |
| 10 | Замена столовой посуды в группах и на пищеблоке (частично) | до 26 мая 2019г. | Заведующая д/с Козикова О.М. |
| 11 | Установка бактерицидного ультрафиолетового облучателя | май | Директор МКУ ДО ДДТ Иванюк Л.А. |

Приложение №3

к  постановлению администрации

Гаринского городского округа

от  20.05.2019 г.   № 201

План

мероприятий по подготовке образовательных учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности к новому 2019/2020 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с выводом по радиоканалу системы «ОКО» на пульт ПЧ № 6/3, наличие договора на техническое обслуживание АПС | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 2 | Проверить содержание путей эвакуации | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 3 | Наличие пожарной декларации (при наличии интерната) с внесенными изменениями | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 4 | Устранение предписаний Госпожнадзора при наличии | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 5 | Наличие стенда по пожарной безопасности | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 6 | Устранение неисправностей радиоканальной системы «ОКО» с выводом на пульт ПЧ № 6/3, наличие акта приемки радиоканальной системы «ОКО» в эксплуатацию и договора на техническое обслуживание | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 7 | Приведение в соответствие требованиями пожарной безопасности первичных средств пожаротушения | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 8 | Наличие нормативно-распорядительных документов, обеспечивающих пожарную безопасность образовательных учреждений. План мероприятий по пожарной безопасности на 2019/2020 уч.г. | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 9 | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения, наличие акта проверки пожарного водоема | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 10 | Соответствие требованиям пожарной безопасности пожарных лестниц зданий при наличии, наличие актов своевременного испытания пожарных лестниц | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 11 | Своевременная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания, наличие актов | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 12 | Обучение ответственных по ПБ | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 13 | Наличие знаков пожарной безопасности | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 14 | Наличие нормативно-правовых документов (акты, приказы, муниципальные контракты, и т.п.) | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 15 | Наличие планов эвакуации в соответствии с ГОСТом | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 16 | Наличие инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями, записи в журналах проведения инструктажей | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 17 | Содержание в исправности путей эвакуации, устройств для самозакрывания дверей с уплотнителями в притворах | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 18 | Проверка, перезарядка огнетушителей | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |

Приложение №4

к  Постановлению  главы

Гаринского городского округа

от  20.05. 2019 г.  № 201

План

мероприятий по подготовке образовательных учреждений по обеспечению антитеррористической защищенности к новому 2019/2020 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение предписаний надзорных органов при наличии | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 2 | Наличие видеонаблюдения, акт проверки на исправность работы, муниципальный контракт на обслуживание | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 3 | Наличие тревожной кнопки, акт проверки на исправность работы, муниципальный контракт на обслуживание | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 4 | Наличие: паспорта безопасности образовательного учреждения, плана мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения на новый 2019/2020учебный год | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 5 | Провести ревизию библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, наличие акта | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 6 | Наличие ограждения по периметру образовательного учреждения | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 7 | Наличие нормативно-распорядительных документов, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 8 | Наличие инструктажей на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ |
| 9 | Устройство ограждения: МКОУ «Андрюшинская СОШ», МКОУ ГСОШ, отделение МКУ ДО ДДТ ДЮСШ | июнь | Директор школы Калегина Н.М. |
| 10 | Обшивка деревянным коробом внешних труб отопительной системы | до 26 июля 2019 г. | Директор школы Калегина Н.М. |
| 11 | Устройство системы охранной сигнализации | до 26 июля 2019 г. | Директор школы Калегина Н.М. |
| 12 | Установка видеонаблюдения | до 26 июля 2019 г. | Директор школы Барышникова О.С. |
| 13 | Устройство системы контроля и управления доступом | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ: Барышникова О.С., Иванюк Л.А., Козикова О.Г. |
| 14 | Оборудование системы охранного электрического освещения территории | до 26 июля 2019 г. | Руководители ОУ: Барышникова О.С., Иванюк Л.А., Кузеванов К.В. |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Гаринского городского округа «О  подготовке   сети  образовательных  учреждений  к новому 2019/2020  учебному году»

| Должность | Ф.И.О. | Сроки и результаты согласования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись |
| Заместитель главы администрации Гаринского городского округа | Коробейников В.В. |  |  |  |
| Директор МКУ «ИМЦ» Гаринского городского округа | Зольникова Е.Г. |  |  |  |
| Заместитель главы администрации Гаринского городского округа-начальник Финансового управления администрации Гаринского городского округа | Мерзлякова С.А. |  |  |  |
| Начальник отделения полиции № 20 (дислокация пгт Гари) МО МВД России «Серовский» | Бурдов С.А. |  |  |  |
| Ведущий специалист администрации Гаринского городского округа | Трифонова М.В. |  |  |  |
| Главный специалист отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Гаринского городского округа | Панова А.З. |  |  |  |

Исполнители:

1.методист  МКУ «ИМЦ»  Гаринского городского округа  Ланец Е.Н

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  РАЗОСЛАТЬ:

| Наименование адресатов: | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| 1.Коробейникову В.В. - | 1экз. |
| 2.Зольниковой Е.Г. - | 1экз. |
| 3.Бурдову С.А. - | 1экз. |
| 4.Пановой А.З. - | 1экз. |