ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| 31.05.2016 г. р.п. Гари | № 145 |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении программы проверки готовности котельных и объектов социально-культурного назначения к отопительному периоду 2016-2017 годов в Гаринском городском округе. |  |

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, 08 октября, № 202) с изменениями на 27 июня  2013 года,  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168) с изменениями на 7 мая 2013 года,  Приказа Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Устава Гаринского городского округа, постановления администрации Гаринского городского округа от 10.05.2016 г. № 117 «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года», с целью проверки готовности к работе котельных и объектов социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов, руководствуясь статьей 29.1 Устава Гаринского городского округа, Администрация Гаринского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Состав комиссии по проверке готовности котельных и объектов социально-культурного назначения к отопительному периоду 2016-2017 годов в Гаринском городском округе (приложение № 1).

2) Программу проведения проверки готовности котельных и объектов социально-культурного назначения к отопительному периоду 2016–2017годов в Гаринском городском округе (приложение № 2).

2.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации Гаринского городского округа |  | А.Г. Лыжин |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

Комиссия

по проверке готовности котельных и объектов социально-культурного

назначения к отопительному периоду 2016-2017 годов в Гаринском городском округе

| Семакина М.В. | Заместитель главы администрации Гаринского городского округа, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Рычков К.В. | Начальник Управления образования Гаринского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Неуймина Н.Н. Члены комиссии: | Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ администрации Гаринского городского округа, секретарь комиссии |
| Мальгин В.А. | Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ администрации Гаринского городского округа |
| Шимов В.В. | Ведущий специалист администрации Гаринского городского округа |
| Елисеев А.В. | Начальник ЕДДС Гаринского городского округа |
| Яганов В.М. | и.о. директора МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» |
| Шимова Н.Д. | директор МКУК «Культурно-досуговый центр» Гаринского городского округа |

Приложение № 2

Программа

проведения проверки готовности котельных и объектов социально-культурного

назначения к отопительному периоду  2016–2017 годов

в Гаринском городском округе

1. Общие положения

1.1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурного назначения к отопительному периоду должна обеспечивать:

1) нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях;

2) максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно- коммунального хозяйства и объектов социально-культурного назначения;

3) соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

4) рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

1.3.  Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального

хозяйства и объектов социально-культурного назначения к отопительному периоду достигается:

1) выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурного назначения;

2) постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

3) четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

4) укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

5) материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, на капитальный и текущий ремонт, рациональным использованием материальных ресурсов;

6) выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Порядок проведения  проверки   готовности к отопительному периоду.

2.1. Проверка готовности  к отопительному сезону осуществляется Комиссией, созданной  постановлением  администрации  Гаринского  городского округа.

2.2. Комиссия проверяет:

- готовность  к отопительному периоду  источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании;

- готовность к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального  хозяйства и объектов социально-культурного назначения;

- готовность объектов социально-культурного назначения к приему тепла.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- количество объектов;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения оценки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов (организаций, учреждений) | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации | 11 | 01.08.2016г.- 15.08.2016г. | В соответствии с приложением № 3 |
| 2 | Потребители тепловой энергии (муниципальные учреждения) | 10 | 01.08.2016г.- 15.08.2016г. | В соответствии с приложением № 4 |
| 3 | Потребители тепловой энергии (областные учреждения, по согласованию) | 2 | 01.08.2016г.- 15.08.2016г. | В соответствии с приложением № 4 |

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее - Программа), разработанными на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2.3. В целях проведения оценки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а также - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки готовности, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В  акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам оценки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Гаринского городского округа, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие организации представляют в Администрацию Гаринского городского округа информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с разделом 2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию Гаринского городского округа информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4.

Приложение № 1

к  Программе

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016–2017 годов

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

__________________________				     «_____»____________ 20___ г.

(место составление акта)				                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов, утвержденной _________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.__________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2.__________________________________________________________________________;

3.__________________________________________________________________________;

В результате проверки установлено:

1)  Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

____________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2)  Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4)  Приборы учета тепловой энергии

____________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве ______ шт.)

5)  Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6) Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов _________________________ ____________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

7) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

____________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии:	________________/_________________________

(подпись)              (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:		___________________/______________________

(подпись)               (расшифровка подписи)

Члены комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от «_____»_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение № 2

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2016–2017 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан_________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._____________________________________________________________________;

2._____________________________________________________________________;

3._____________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.

_______________________/______________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2016–2017 годов

Требования

по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной службы, а именно:

- укомплектованность указанной службы персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

5)  проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность приема топлива;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта  источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

10) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на

осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в  пунктах 2, 8, 10 настоящего приложения.

Приложение № 4

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2016– 2017 годов

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2)  выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

3) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

5) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах жилых домов;

6) работоспособность установленных приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

7) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

8) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

9) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

10) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

11) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в 6, 9. настоящего приложения.