ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 февраля 2015 г.                             с. Ивановское                                           № 16

Об утверждении «Технического задания» на разработку «Инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015 – 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края:

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Техническое задание» на разработку «Инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы» согласно приложений № 1, № 2, № 3.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                      А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 04 февраля 2015 г. № 16

Целевые индикаторы, которые необходимо учесть в Инвестиционной программе на 2015-2019 гг. (водоснабжение)

| Целевые индикаторы | Показатели, характеризующие целевой индикатор | Единица измерения | Расчет показателя | 2015 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | 1. Уровень потерь | % | Уровень потерь |  |  |
|  | 2. Удельный вес сетей, использования энергии (энергоёмкость производства) из расчета на объём подъёма воды | % | Отношение протяженности заменяемых в рамках реализации инвестиционной программы к Одиночной протяженности водопроводной сети |  |  |
| Эффективность деятельности | 1. Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) из расчета на объём подъёма воды | кВт.ч/м3 | Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку) воды к объёму производства (транспортировки) воды |  |  |
|  | Показатели для расчета индикатора | тыс. кВт ч. | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства (транспортировки) воды |  |  |
|  | Показатели для расчета индикатора Вариант по предложению комиссии депутатов: | тыс. м3 | Объём воды , поднятой насосными станциями первого подъёма, транспортированной по сети |  |  |
|  | 2. Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) из расчета на объём реализации воды | кВт.ч/м3 | Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку) воды к объёму реализованной воды |  |  |
|  | Показатели для расчета индикатора | тыс. кВт ч. | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства (транспортировки) воды |  |  |
|  | Показатели для расчета индикатора | тыс. м3 | Объём реализованной потребителям воды |  |  |

Целевые индикаторы, которые необходимо учесть в Инвестиционной программе на 2015-2019 гг. (водоотведение)

| Целевые индикаторы | Показатели, характеризующие целевой индикатор | Единица измерения | Расчет показателя | 2015 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | 1. Удельный вес сетей, заменяемых в рамках реализации инвестиционной программы | % | Отношение протяженности замененных сетей к протяженности сети |  |  |
|  | Показатели для расчета индикатора |  | Одиночная протяженность сетей заменяемых в рамках реализации инвестиционной программы |  |  |
|  |  |  | Одиночная протяженность канализационной сети |  |  |
| Эффективность деятельности | 1. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч./м3 | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку стоков к объемам принятых стоков |  |  |
|  | Показатели для расчета индикатора | тыс.кВт.ч. | количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизации стоков |  |  |
|  |  | тыс.м3 | Объем отведенных/очищенных стоков |  |  |
|  | 2. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч./м3 | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку стоков (объемам реализации) |  |  |
|  | Показатели для расчета индикатора | тыс.кВт.ч. | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизации стоков |  |  |
|  |  | тыс.м3 | Объем реализации услуг потребителям |  |  |

Управляющий делами администрации

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                                                                                     З.В. Гальцева

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 04 февраля 2015 г. № 16

Состав инвестиционных проектов «Инвестиционной программы по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2019 годы»

Мероприятия в сфере водоснабжения:

Раздел 1.   Модернизация водозаборных сооружений и очистных сооружений водопровода;

Раздел 2   Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода;

Раздел 3   Модернизация насосных станций системы водоснабжения;

Раздел 4   Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды.

Мероприятия в сфере водоотведения:

Раздел 5   Модернизация очистных сооружений канализации

Раздел 6   Модернизация сетей водоотведения;

Раздел 7   Модернизация канализационных насосных станций.

Управляющий делами администрации

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                     З.В. Гальцева

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 04 февраля 2015 г. № 16

Объектный состав инвестиционных проектов «Инвестиционной программы

по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2019 годы»

- Модернизация водозаборных сооружений и очистных сооружений водопровода.

| № п/п | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1) | Реконструкция резервуаров с. Воронежское – 2 шт. по 250 м3 |
| 2) | Реконструкция резервуаров с. Ивановское – 2 шт.по 1000 м3 |

- Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода.

| № п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протя- женность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Реконструкция подводящего водовода |  |  |
|  | Водовод до резервуаров с. Воронежского | 300 | 3300 |
|  | Реконструкция разводящих сетей водопровода |  |  |
|  | с. Ивановское, ул. Мельничная | 100 | 2200 |
|  | с. Ивановское, ул. Молодежная | 100 | 450 |
|  | с. Ивановское, ул. Ленин | 315 | 300 |
|  | с. Ивановское, ул. Ленин | 200 | 200 |
|  | с. Ивановское, ул. Ленин | 100 | 250 |
|  | с. Ивановское, ул. Садовая | 100 | 450 |
|  | с. Ивановское, ул. Юбилейная | 100 | 200 |
|  | с. Ивановское, ул. Степная | 200 | 150 |
|  | с. Ивановское, ул. Советская | 100 | 250 |

- Модернизация насосных станций системы водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1) | Замена насосного агрегата ЦНС 60 х 99 – 1 шт. |
| 2) | Замена водомера Ø80 мм – 1 шт. |

- Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды.

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Модернизация очистных сооружений канализации.

| № п/п | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

- Модернизация сетей водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протя-женность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Модернизация канализационных насосных станций;

| № п/п | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Управляющий делами администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                       З.В. Гальцева