ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 августа 2015 г.                           с. Ивановское                                         № 170

О программе проведения оценки готовности к отопительному сезону 2015-2016 годов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

В целях обеспечения своевременной подготовки к предстоящему осенне - зимнему периоду объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от        06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения оценки готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                      З.В. Гальцева

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВНОСИЛ:

Уполномоченный представитель главы

администрации муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                    И.В. Кочерган

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                        З.В. Гальцева

Юрисконсульт администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                    Н.С. Дерипаско

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 07.08.2015г. № 170

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному сезону

объектов, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на 2015-2016 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Программа проверки готовности к отопительному сезону объектов, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на 2015 - 2016 год» |
| --- | --- |
| Цель программы | Своевременная качественная подготовка к отопительному сезону объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 28.07.2010 года №190 - ФЗ «О теплоснабжении», приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района |
| Исполнители мероприятий Программы | 1. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 2. МУП СК ЖКХ Кочубеевского района 3.МОУ СОШ № 15 с. Ивановское; 4. МДОУ ДОД ДМШ (музыкальная школа) с. Ивановское; 5.ГБУЗ СК «ЦРБ» Ивановская участковая больница |
| Задачи и важнейшие целевые показатели программы | Готовность теплоснабжающих организаций, социальных объектов к отопительному сезону 2015-2016 годов. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения за счет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону |
| Сроки реализации Программы | 01.05.2015г.- 15.10.2016г. |
| Перечень основных мероприятий программы | Создание комиссии по оценке готовности организаций и учреждений к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов Разработка мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и потребителей к отопительному сезону 2015-2016 годов. Проверка готовности объектов теплоснабжения, объектов социального назначения к отопительному сезону 2015-2016 годов. Проверка готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне 2015-2016 годов |
| Планируемые результаты реализации программы (целевые индикаторы) | Снижение риска аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых, электрических сетях; сокращение средств, расходуемых на ликвидацию аварийных ситуаций на энергоисточниках и тепловых и электрических сетях; повышение ответственности должностных лиц теплоснабжающих организаций за подготовку к отопительному сезону. |

1.Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются проверка готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры и обеспечение готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Ивановского сельсовета.

2.Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий определяет оценки готовности к отопительному периоду, путём проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Проверка осуществляется комиссией, образованной администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района с привлечением представителей МУП ЖКХ Кочубеевского района.

График проверки источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 13 | с. Ивановское, ул. Калинина, 117, а | 25.08.2015 г |
| 3. | Котельная № 18 | с. Ивановское, ул. Юбилейная, 15 а | 26.08.2015 г |

В целях оценки готовности МУП СК ЖКХ Кочубеевского района к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1.Наличие договора на право пользования имуществом объекта теплоснабжения;

2. Наличие нормативных запасов топлива;

3. Наличие диспетчерских и аварийных служб, укомплектованность данных служб, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

4. акты гидравлических испытаний тепловых сетей;

5. графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

6. наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

7. наличие актов технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

8. выполнение планового графика ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения;

9. наличие договоров на поставку топлива, не допускающего перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

10. акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

11. отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление на осуществление государственного контроля органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

График проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителей и управляющих организаций | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ СОШ № 15 с. Ивановское | с. Ивановское, ул. Калинина, 117 | 02.09.2015 г. |
| 2. | МДОУ ДОД ДМШ с. Ивановское | с. Ивановское, ул.Чапаева 180, б | 03.09.2015 г. |
| 3. | ГБУЗ СК «КРЦБ» Ивановская участковая больница | с. Ивановское, ул. Юбилейная, 15 | 04.09.2015 г. |

У потребителей к отопительному периоду должны быть проверены:

- акты промывки и гидравлических испытаний коммуникаций и теплопотребляющих установок;

-выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

-состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

-состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

-наличие и работоспособность приборов учета энергоресурсов;

-состояние трубопроводов, запорной арматуры и тепловой изоляции;

-отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

-наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность их материально-техническими ресурсами.

3.Контроль за ходом выполнения Программы

Контроль за своевременной качественной подготовкой к отопительному сезону объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета осуществляется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета, которая контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

Управляющий делами администрации

Ивановского сельсовета                                                              З.В.Гальцева