Приложение

к письму Главного управления

МЧС России по Самарской области

от_____________№ ___

Инструкция по вопросам пожарной безопасности

X Всероссийского сельского Сабантуя.

Общие положения

Правила противопожарного режима для Всероссийского сельского Сабантуя (далее - Правила) устанавливают требования пожарной безопасности (требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными документами или актом уполномоченного государственного органа) для организации праздника  и являются обязательными для исполнения.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, влечет административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Собственники имущества, в том числе организаторы Сабантуя; лица, уполномоченные владеть или распоряжаться имуществом; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, граждане, обязаны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных требований государственных инспекторов по пожарному надзору и иных уполномоченных лиц.

Каждый организатор мероприятия обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара - принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара.

На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны соответствующие инструкции о мерах пожарной безопасности.

Ответственность за противопожарное состояние лагеря возлагается непосредственно на организатора и ответственное лицо.

Организатор Сабантуя и лица, их замещающие обязаны:

Обеспечивать выполнение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдать установленный противопожарный режим обслуживающим персоналом, детьми и иными лицами.

Пройти обучение правилам противопожарного режима, соответствующим приказом назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность и соблюдение требований настоящих Правил на каждом объекте организовать их обучение, а также обучение инженерно-технического персонала в учреждениях, имеющих лицензии на данный вид деятельности. Ознакомить весь персонал с настоящими Правилами и правилами пользования имеющимися первичными средствами пожаротушения под расписку в специальном журнале.

Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж или показавших неудовлетворительные знания требований пожарной безопасности.

Разработать планы эвакуации и инструкции о действиях организаторов на случай возникновения пожара и спасения детей.

Установить круглосуточное дежурство персонала в целях предотвращения возникновения пожароопасной ситуации.

Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в период проведения культурно-массовых мероприятий.

Следить за состоянием подъездных путей.

Обеспечивать своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами федерального государственного пожарного надзора.

Обеспечить место проведения Сабантуя необходимыми средствами пожаротушения, а также следить за их исправностью и правильным содержанием.

Не допускать самостоятельное использование пиротехнических изделий.

При организации Сабантуя необходимо выполнить следующие мероприятия:

Обеспечить металлические конструкции Сабантуя молниезащитой, средствами связи и средствами оповещения о пожаре.

В радиусе не более 200 метров иметь оборудованный пожарный водоем емкостью не менее 100 куб. м или оборудованный подъезд к естественному водоисточнику.

Территория, отведенная для размещения палаток, должна быть очищена от сухого мха, травы, сучьев, опахана со стороны лесного массива полосой шириной не менее 3 метров.

Палатки следует размещать группами, расстояние между группами должно быть не менее 15 метров. В одной группе не более 10 палаток.

Палаточный городок должен быть обеспечен пожарными щитами с набором первичных средств пожаротушения и емкостями с водой вместимостью не менее 200 литров из расчета: 1 щит на каждые 2 группы палаток.

Костровая площадка для проведения мероприятий должна располагаться на расстоянии не менее 20 метров от палаток и оборудоваться первичными средствами пожаротушения.

Содержание территории

Территория места проведения Сабантуя в пределах противопожарных разрывов между палатками и складами, а также участки, прилегающие к палаткам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем регулярно вывозить.

Противопожарные разрывы между палатками не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) палаток.

Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии.

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Разведение костров при проведении массовых мероприятий разрешается на расстоянии не менее 100 метров от палаток. В ветреную погоду разведение костров не разрешается.

Хранение личного автотранспорта и иных средств передвижения на территории лагеря вне отведенных для них мест запрещено.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

Порядок действий при пожаре

При возникновении пожара первоочередной обязанностью является спасение жизни людей.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

немедленно сообщить об этом по телефону 01  (сотовый 101) в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь, какая угроза создается людям), а также сообщить свою фамилию и номер телефона;

немедленно дать сигнал пожарной тревоги для администрации и обслуживающего персонала;

принять все зависящие меры к эвакуации детей из помещений. Эвакуацию детей следует начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара, при этом дети младшего возраста эвакуируются в первую очередь;

направить эвакуированных детей в безопасное место;

одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и средствами. Категорически запрещается пытаться потушить пожар только собственными силами, без вызова пожарной охраны;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.