Администрация Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ 	№________

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории

Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 30,31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Артемовского городского округа  (Приложение).

2. Пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, организовать и проводить в соответствии с годовым планом мероприятий по предупреждению пожаров на территории Артемовского городского округа.

3. Ответственность за планирование и организацию пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, находящимися в ведении Артемовского городского округа, возложить на отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа (далее- отдел ГОЧС, ПБ и МП) (Никонова А.С.) и руководителей муниципальных организаций.

4. Профилактическую работу по предупреждению пожаров проводить, отделом надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (далее - отдел надзорной деятельности) (Исаков А.В.), Федеральным государственным казенным учреждением «54 отряд ФПС по  Свердловской области»   (далее- 54 ОФПС)   (Петухов И.В.), государственным казенным пожарно-техническим учреждением   Свердловской   области   «отряд противопожарной службы Свердловской области № 16»    (далее- ГКПТУ «ОПС

2

№ 16») (Ивлиев В.Н.), Артемовским районным отделением всероссийского добровольного пожарного общества (далее- Артемовское отделение ВДПО) (Щупов Э.В.), управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и жилищно-эксплуатационными органами, руководителями организаций с массовым пребыванием людей.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности (Исаков А.В.):

5.1. Не реже одного раза в квартал информировать главу Артемовского городского округа о результатах проводимой пожарно-профилактической работы и контроля выполнения требований пожарной безопасности в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей.

5.2. Для повышения эффективности работы по согласованию с отделом МВД России по Артемовскому району привлечь участковых инспекторов, организовав их подготовку основам организации пожарно-профилактической работы.

6. Рекомендовать отделу МВД России по Артемовскому району (Чекасин Д.В.) в ходе работы сотрудников в неблагополучных семьях, при посещении социально неадаптированных граждан, обращать внимание на состояние пожарной безопасности жилья, особенно в индивидуальных жилых домах.

7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ собственного жилья и жилищно-эксплуатационных органов своими решениями определить сотрудников, ответственных за проведение пожарно-профилактической работы на подведомственных территориях в жилом секторе, порядок и периодичность этой работы.

8. Руководителям отраслевых и территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа и других объектов с массовым пребыванием людей, самостоятельно планировать мероприятия пожарно-профилактической работы в организациях, назначив ответственных лиц за ее проведение.

8.1. Перед проведением культурно-массовых мероприятий планировать и проводить комиссионное обследование объектов на предмет выполнения установленных требований пожарной безопасности, готовности пожарного оборудования, сил и средств, предназначенных для тушения пожара.

9. Отделу ГОЧС, ПБ и МП (Никонов А.С.) и заинтересованным лицам при планировании общегородских мероприятий с массовым привлечением людей, мероприятия пожарно-профилактической деятельности согласовывать с отделом надзорной деятельности и 54 ОФПС.

10. Настоящее постановление опубликовать в  газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа- начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава Артемовского городского округа                                    А.В. Самочернов

Приложение

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от                           №

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории

Артемовского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Пожарная профилактика - комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной защиты объектов экономики.

1.2. Целью пожарно-профилактической работы является поддержание высокого уровня пожарной безопасности на территории Артемовского городского округа, в жилом секторе и на объектах экономики, в том числе с массовым пребыванием людей.

1.3. Основными задачами профилактической работы являются:

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызвать возникновение пожаров;

- ограничение распространения возможных пожаров и создание условий для успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара;

- обеспечение своевременного обнаружения возникновения пожара, быстрого вызова пожарной охраны и успешной локализации пожара.

1.4. Профилактическая работа на объектах включает периодические проверки состояния пожарной безопасности объекта в целом и его отдельных участков, а также обеспечение контроля за своевременным выполнением предложенных мероприятий; проведение пожарно-технических обследований объекта представителями надзорных органов, установление действенного контроля за выполнением предписаний и приказов, изданных по результатам проверок, постоянный контроль за проведением пожароопасных работ, выполнением противопожарных требований на объектах нового строительства, при реконструкции и переоборудовании; проведение бесед-инструктажей и специальных занятий с рабочими и служащими объекта по вопросам пожарной безопасности (а также временными рабочими других организаций, прибывших на объект) и других мероприятий по противопожарной пропаганде и агитации; проверку исправности и правильного содержания стационарных автоматических и первичных средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения и систем извещения о пожарах; подготовку личного состава добровольных пожарных дружин для проведения профилактической работы и тушения пожаров и загораний; установку в цехах, мастерских, складах и на отдельных агрегатах систем пожарной автоматики.

2

1.5. Пожарно-профилактическая работа на территории Артемовского городского округа в организациях проводится отделом надзорной деятельности, 54 отряда ФПС,    Артемовским  отделением   ВДПО,   ГКПТУ   «ОПС № 16», а

также внештатными пожарными инспекторами и отделом по делам ГОЧС, ПБ и МП.

1.6. Основной метод профилактической работы - устранение выявленных в ходе проверки недочетов на месте, а при отсутствии такой возможности - в кратчайший срок.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

2.1. Пожарно-профилактическая работа должна предусматривать:

1) осуществление контроля за выполнением требований стандартов, норм, правил и инструкций по пожарной безопасности;

2) проведение проверок состояния пожарной безопасности объекта (предприятия и его отдельных участков);

3) своевременное устранение выявленных недостатков и выполнение мероприятий, предложенных предписаниями или актами проверок, с целью обеспечения пожарной безопасности;

4) осуществление контроля, за соблюдением правил пожарной безопасности при подготовке и проведении огневых и других пожароопасных работ;

5) проведение мероприятий по оборудованию жилых, производственных и других помещений, отдельных агрегатов и установок средствами пожаротушения и извещения о пожарах;

6) проведение регулярных проверок технического состояния установок пожаротушения и сигнализации, первичных средств пожаротушения, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, а также средств пожарной связи;

7) разработку предложений по модернизации и совершенствованию с существующих установок пожаротушения и пожарной сигнализации, а также по внедрению передовых достижений в области пожарной защиты;

8) разработку инструкций, а также проведение инструктажей и занятий с рабочими, служащими и инженерно-техническими работниками по пожарной безопасности, а также с населением Артемовского городского округа;

9) подготовку членов добровольных пожарных дружин для проведения профилактической работы и тушения возможных пожаров;

10) разработку и проведение дополнительных противопожарных мероприятий, в связи с наступлением летнего и зимнего пожароопасных периодов года;

11) проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения, боеспособности, и качества несения службы ведомственной пожарной охраной, добровольной пожарной дружины;

12) проведение и учет противопожарных инструктажей, и занятий по пожарно-техническому минимуму;

13) проведение служебного расследования причин и условий возникновения, и развития пожаров, аварий.

3

2.2. Действия администрации организаций с массовым пребыванием людей по организации пожарно-профилактической работы:

1) назначает приказом лиц, ответственных за противопожарное состояние структурных подразделений (цехов, отделов, лабораторий, мастерских, участков, установок, складов, подсобных хозяйств, административных и других зданий и помещений), проведение аварийно-восстановительных, ремонтных (в том числе огневых) работ, безопасную эксплуатацию технологических установок и оборудования, а также за содержание систем и установок пожаротушения, противопожарного водоснабжения, пожарной техники, средств связи, охранно-пожарной и пожарной сигнализации в постоянно технически исправном состоянии;

2) планирует совместно с руководителями структурных подразделений, другими ответственными за противопожарное состояние лицами, пожарной охраной, пожарно-техническими комиссиями и добровольными пожарными дружинами противопожарные мероприятия с учетом сезонных особенностей, реальной сложившейся обстановки на предприятии и предписаний должностных лиц отдела надзорной деятельности;

3) устанавливает в соответствии с проектом и действующее нормативно-технической документацией категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон с размещением соответствующих трафаретов на входах в помещении, здания и вблизи опасных зон;

4) устанавливает в помещениях противопожарный режим, которым определяются: места для курения и порядок их оборудования, места и порядок сбора, утилизации и вывоза горючих отходов и материалов; допустимость и условия использования и хранения бытовыми электронагревательными приборами, а также бытовыми холодильниками, кондиционерами и другими электроприборами; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания в них работы;

5) устанавливает порядок периодической проверки противопожарного состояния всех производственных и вспомогательных помещений, оформления и контроля за устранением выявленных недостатков;

6) утверждает перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение противопожарных инструктажей и пожарно-технического минимума;

7) оборудует специальное помещение наглядными пособиями, образцами первичных средств пожаротушения для проведения инструктажей и техминимумов;

8) организует работу пожарно-технической комиссии, а также добровольной пожарной дружины;

9) обеспечивает разработку, а также инструкций по пожарной безопасности и планов эвакуации из помещений для предприятия в целом и отдельных структурных подразделений (помещений);

10) комплектует организацию и структурные подразделения первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями правил противопожарного режима Российской Федерации;

4

11) проводит служебное расследование причин пожаров и принятие необходимых     мер     для     предотвращения     их    повторения.      Материалы

расследований представляются вышестоящей организации для разработки и реализации мероприятий по предотвращению подобных случаев.

2.3. При проверках противопожарного состояния зданий, сооружений и территории организаций проверяется:

1) техническое состояние противопожарного водоснабжения, обеспеченность средствами пожаротушения, исправность стационарных и автоматических установок пожаротушения, и пожарных сигнализаций;

2) оснащенность зданий, сооружений и помещений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;

3) соответствие молниезащиты и защиты от статического электричества зданий и сооружений проекту и требованиям нормативных документов (в т.ч. наличие протоколов ежегодных замеров сопротивления заземляющих устройств с составлением акта осмотра и с указанием обнаруженных дефектов);

4) исправность средств связи, сигнализации и оповещения о пожаре;

5) выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок;

6) соответствие организации и проведении пожароопасных работ требованиям инструкций;

7) отсутствие препятствий для проезда пожарных автомобилей к водоисточникам, производственным зданиям и сооружениям;

8) отсутствие препятствий на путях эвакуации людей, исправность устройств, для самозакрывания дверей, наличие уплотнений в притворах, целостность противопожарных дверей;

9) исправность и соответствие проекту и требованиям наружных лестниц, в том числе пожарных.

2.4. Отдел по делам ГОЧС, ПБ и МП, управляющие компаний по организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе:

1) определяют ответственных за планирование, организацию и проведение пожарно-профилактической работы;

2) планируют проведение противопожарных мероприятий в жилом секторе с учетом сезонности, организует контроль их выполнения;

3) организуют контроль обеспечения жилых домов первичными средствами пожаротушения, правильность их содержания;

4) устанавливают дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима, и организует контроль их выполнения, в жилом секторе;

5) организуют и осуществляют взаимодействие с надзорными органами по организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе;

2.5. При проверках противопожарного состояния жилых и дачных домов, хозяйственных построек в индивидуальном жилом секторе, проверяется:

1) оснащенность зданий (помещений) первичными средствами пожаротушения в соответствии с правилами противопожарного режима Российской Федерации;

2) соблюдение правил эксплуатации газового оборудования, печей, выполнение требований по чистке дымоходов;

5

3) выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, бытовых, электронагревательных приборов и оборудования;

4) отсутствие препятствий для подъезда пожарных автомобилей к зданию и хозяйственным постройкам;

5) знание и умение жильцов применять средства пожаротушения.

2.6. В ходе проверок, основное внимание уделить подготовке населения и ответственности должностных лиц организаций, соблюдению требований пожарной безопасности в зданиях и на территории.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления Администрации Артемовского городского округа

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории

Артемовского городского округа

| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Подпись |
| Зам. главы Администрации Артемовского городского округа | Миронов А.И. |  |  |  |
| Зав. отделом организации и обеспечения деятельности Администрации | Суворова М.Л. |  |  |  |
| Зав. юридическим отделом Администрации | Пономарева Е.В. |  |  |  |

Постановление направить: заместителю главы Администрации Артемовского городского округа- начальнику Управления по городскому хозяйству и жилью, отдел по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации, ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области», отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, МКУ Артемовского городского округа «ЕДДС», ТОМСы Артемовского городского округа согласно реестру рассылки.

Фактов коррупциогенности не выявлено

Исп. Никонов А.С.

тел. 5-93-04 (доб. 127)