Способы обнаружения утечки газа:

- визуально: на поверхности газовых труб, смоченных мыльным раствором, в месте утечки образуются мыльные пузыри;

-  на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом;

-  по запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки.

П  Правила пожарной

безопасности при

эксплуатации газа

Пожарная безопасность при эксплуатации газовыми приборами.

  - Запрещается включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.

  - При запахе газа необходимо прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить).

  - Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов производится специалистами только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва  категорически запрещается использование огня.

  - При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с открытым огнем, пользоваться дверным звонком.

  - Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов, пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону «04»

  - Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки)  должно быть не менее пяти сантиметров, при расположении плиты у горючей стены  или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.

Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 54 отряда ГПС Главного управления МЧС России

по Свердловской области напоминает:

«Газ, применяемый в качестве топлива в бытовых газовых приборах не только горюч, но и взрывоопасен! Соблюдайте правила пожарной безопасности!»

Если вы увидели огонь на баллоне с газом:

- Вызовете пожарную охрану, газовую аварийную службу, скорую помощь;

- Попытайтесь закрыть кран подачи газа,  обернув руки мокрым полотенцем. Если это невозможно – не задувайте пламя – возможен взрыв.

- Не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо баллон со сжатым газом, пока он не охладился: от встряски он может взорваться.

- Если не удалось справиться с возгоранием, срочно эвакуируйтесь.

УТЕЧКУ ГАЗА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ: визуально: на поверхности газовых труб, смоченных мыльным раствором, в месте утечки образуются мыльные пузыри; на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом; по запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки. Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 54 отряда ГПС Главного управления МЧС России по Свердловской области напоминает: «Газ, применяемый в качестве топлива в бытовых газовых приборах не только горюч, но и взрывоопасен! Соблюдайте правила пожарной безопасности!» Запрещается включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов. При запахе газа необходимо прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить). При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, пользоваться дверным звонком. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов, пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону «04» Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров, при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм. ЗАПОМНИТЕ! Телефон пожарно-спасательной службы – 01! Федеральный номер единого «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» МЧС «России» - 8-(495)-449-99-99, «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПУрРЦ МЧС России - 8-(343)-262-67-77, «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» Главного управления МЧС России по Свердловской области - 8-(343)-262-99-99, «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» Артемовского гарнизона пожарной охраны и отделения ГПН Артемовского района - 2-47-44 «ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ» функционируют круглосуточно! 54-ОФПС по Свердловской области