Способы обнаружения утечки газа:

- визуально: на поверхности газовых труб, смоченных мыльным раствором, в месте утечки образуются мыльные пузыри;

-  на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом;

-  по запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки.

П  Правила пожарной

безопасности при

эксплуатации газа

Пожарная безопасность при эксплуатации газовыми приборами.

  - Запрещается включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.

  - При запахе газа необходимо прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить).

  - Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов производится специалистами только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва  категорически запрещается использование огня.

  - При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с открытым огнем, пользоваться дверным звонком.

  - Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов, пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону «04»

  - Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки)  должно быть не менее пяти сантиметров, при расположении плиты у горючей стены  или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.

Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 54 отряда ГПС Главного управления МЧС России

по Свердловской области напоминает:

«Газ, применяемый в качестве топлива в бытовых газовых приборах не только горюч, но и взрывоопасен! Соблюдайте правила пожарной безопасности!»

Если вы увидели огонь на баллоне с газом:

- Вызовете пожарную охрану, газовую аварийную службу, скорую помощь;

- Попытайтесь закрыть кран подачи газа,  обернув руки мокрым полотенцем. Если это невозможно – не задувайте пламя – возможен взрыв.

- Не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо баллон со сжатым газом, пока он не охладился: от встряски он может взорваться.

- Если не удалось справиться с возгоранием, срочно эвакуируйтесь.

УТЕЧКУ ГАЗА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ: - визуально: на поверхности газовых труб, смоченных мыльным раствором, в месте утечки образуются мыльные пузыри; - на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом; - по запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки.. Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 54 отряда ГПС Главного управления МЧС России по Свердловской области напоминает: «Газ, применяемый в качестве топлива в бытовых газовых приборах не только горюч, но и взрывоопасен! Соблюдайте правила пожарной безопасности!» - Запрещается включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов. - При запахе газа необходимо прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить). - При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, пользоваться дверным звонком. - Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов, пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону «04» - Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров, при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм. ЗАПОМНИТЕ! Телефон пожарно-спасательной службы – 01! Федеральный номер единого «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» МЧС «России» - 8-(495)-449-99-99, «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПУрРЦ МЧС России - 8-(343)-262-67-77, «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» Главного управления МЧС России по Свердловской области - 8-(343)-262-99-99, «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» Артемовского гарнизона пожарной охраны и отделения ГПН Артемовского района - 2-47-44 «ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ» функционируют круглосуточно!; 54-ОФПС по Свердловской области.