Администрация Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020                                                                                         № 565-ПА

Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Артемовского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года

В целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Артемовского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года (далее – Программа) (Приложение 1).

- Создать Комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского к отопительному периоду 2020/2021 года (далее – Комиссия).

- Утвердить состав Комиссии (Приложение 2).

- Комиссии (Миронов А.И.):

  - в сроки, утвержденные Программой, осуществить оценку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского к отопительному периоду 2020/2021 года в соответствии с пунктом 13 раздела 3 и пунктом 16 раздела 4 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), результаты которой оформить актом проверки готовности к отопительному периоду по каждому проверяемому объекту теплоснабжающих, теплосетевых организаций (Приложение 3) и потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского (далее - объекты) (Приложение 4).

  - в течение 15 дней с даты подписания акта проверки готовности выдавать проверяемой организации Паспорт готовности к отопительному периоду в соответствии с перечнем проверяемых объектов (Приложение 5).

- Уполномочить заместителя главы Администрации Артемовского городского округа - начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И. подписывать Паспорта готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского к отопительному периоду 2020/2021 года с проставлением печати Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа.

- Председателям Территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа (Авдеев Д.С., Беспамятных А.А., Вандышева Л.И., Игошев В.Г., Королева Е.А., Пьянков С.И., Серебренников В.В., Ситников С.Н., Шавкунов В.А., Шмурыгин И.В.) (далее – ТОМС):

  - создать Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на подведомственных ТОМС территориях. Срок – до 30.06.2020;

  - в сроки, утвержденные Программой, осуществить оценку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на подведомственных ТОМС территориях.

  - подписывать Паспорта готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на подведомственных территориях, к отопительному периоду 2020/2021 года с проставлением печати соответствующего ТОМС.

- Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава Артемовского городского округа                                              А.В. Самочернов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 29.05.2020 № 565-ПА

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Артемовского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации |
| 1.1 | АО «Облкоммунэнерго» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 1.2 | ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 1.3 | АО «Регионгаз – инвест» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | ТОМС |
| 1.4 | Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 1.5 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | ТОМС |
| 1.6 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Лебедкинское ЖКХ» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | ТОМС |
| 1.7 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Мироновское ЖКХ» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | ТОМС |
| 1.8 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия, ТОМС |
| 2 | Теплосетевые организации |
| 2.1 | ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 2.2 | ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» | 02.09.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | ТОМС |
| 2.3 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия, ТОМС |
| 2.4 | Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 2.5 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | ТОМС |
| 2.6 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Лебедкинское ЖКХ» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | ТОМС |
| 2.7 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Мироновское ЖКХ» | 01.08.2020 – 15.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | ТОМС |
| 3 | Потребители тепловой энергии |
| 3.1 | ООО УК «ТЕМП» | 03.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия, ТОМС |
| 3.2 | ООО «УК «Большой Урал» | 03.08.2020- 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 3.3 | ООО УК «Горизонт» | 03.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 3.4 | ООО «Чистый домъ» | 03.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 3.5 | ООО «Порядок» | 03.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 3.6 | МУП АГО «УК «Наш дом» | 03.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия, ТОМС |
| 3.7 | СПК «ВЕСТА» | 03.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 3.8 | ВЖК, ТСЖ, ЖСК, МКД с непосредственным способом управления | 03.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия, ТОМС |
| 4 | Потребители тепловой энергии социальной сферы |
| 4.1 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Артемовская ЦРБ» | 01.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия, ТОМС |
| 4.2 | НУЗ «Отделенческая больница на станции Егоршино ОАО «РЖД» | 01.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 4.3 | Организации, подведомственные Управлению культуры Администрации Артемовского городского округа | 01.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия, ТОМС |
| 4.4 | Организации, подведомственные Управлению образования Артемовского городского округа | 01.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия, ТОМС |
| 4.5 | ГАУ СО «Санаторий - профилакторий «Юбилейный» | 01.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | ТОМС |
| 5 | Иные организации |  |
| 5.1 | МБУ «Лыжная база «Снежинка» | 01.08.2020 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 5.2 | МБУ ФОЦ «Сигнал» | 01.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | Комиссия |
| 5.3 | МБУ ФОЦ «Уралец» | 01.08.2020 – 01.09.2020 | в соответствии с п. 13 Правил | ТОМС |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 29.05.2020 № 565-ПА

Состав

Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского к отопительному периоду 2020/2021 года

Миронов А.И.	– заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, председатель комиссии;

Угланова А.И.   	– главный специалист Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ляпунов В.А.	– инженер по организации, эксплуатации и ремонту объектов коммунального хозяйства Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (по согласованию с руководителем);

Бондарь А.В.	– директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Единая дежурная диспетчерская служба»;

Гвозденко В.Н.	– начальник Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию);

Родионов А.С.	– начальник Егоршинского участка дирекции по тепловодоснабжению ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию);

Шишкин А.Н.	– директор Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа «Прогресс»

Приложение 3

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 29.05.2020 № 565-ПА

Форма акта

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| ________________ |  | ________________ |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная постановлением (распоряжением) __________________________ от _______________ № ____________

в составе:

председатель комиссии – _______________________________________________________

(ФИО, должность)

члены комиссии:

- ____________________________________________________________________________;

- ____________________________________________________________________________;

- ____________________________________________________________________________;

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года, утвержденной постановлением (распоряжением) _________________________________________________от  _____________ № __________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с ______________ по _____________ в соответствии с Федеральным законом от    27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

_____________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций: |
| 1. | Температурные графики на предстоящий отопительный период. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 2. | График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 3. | Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | Выполнено / Не выполнено |  |
| 4. | График проверки знаний, утверждён-ный ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Выполнено / Не выполнено |  |
| 5. | График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах | Выполнено / Не выполнено |  |
| 6. | Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а также в структурных подразделениях. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 7. | Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя | Выполнено / Не выполнено |  |
| 8. | Протоколы проверки знаний (аттестации), удостоверения | Выполнено / Не выполнено |  |
| 9. | Утвержденный перечень эксплуатационной документации | Выполнено / Не выполнено |  |
| 10. | Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда, согласно утверждённому перечню | Выполнено / Не выполнено |  |
| 11. | Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей | Выполнено / Не выполнено |  |
| 12. | Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ | Выполнено / Не выполнено |  |
| 13. | Утверждённый перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом | Выполнено / Не выполнено |  |
| 14. | Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 15. | Оперативный план тушения пожара на котельной. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 16. | Технический отчет о наладке тепловых сетей. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | Выполнено / Не выполнено |  |
| 18. | Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией | Выполнено / Не выполнено |  |
| 19. | Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено |  |
| 20. | Графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | Выполнено / Не выполнено |  |
| 21. | Акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | Выполнено / Не выполнено |  |
| 22. | План подготовки к работе в отопительный период | Выполнено / Не выполнено |  |
| 23. | Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период | Выполнено / Не выполнено |  |
| 24. | График ремонта систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | Выполнено / Не выполнено |  |
| 25. | Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи | Выполнено / Не выполнено |  |
| 26. | Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации | Выполнено / Не выполнено |  |
| 27. | Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива) | Выполнено / Не выполнено |  |
| 28. | График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей | Выполнено / Не выполнено |  |
| 29. | Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 30. | Акты контроля состояния металла тепловых сетей | Выполнено / Не выполнено |  |
| 31. | Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котлов. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 32. | Заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО) | Выполнено / Не выполнено |  |
| 33. | Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34. | Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено |  |
| 35. | Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено |  |
| 36. | Распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта | Выполнено / Не выполнено |  |
| 37. | Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок | Выполнено / Не выполнено |  |
| 38. | Утверждённый в установленном порядке расчет нормативных запасов топлива | Выполнено / Не выполнено |  |
| 39. | Акты инвентаризации топлива | Выполнено / Не выполнено |  |
| 40. | Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 41. | Акт о соответствии качества топлива проекту котельной и установленному котельному оборудованию | Выполнено / Не выполнено |  |
| 42. | Сертификаты на топливо | Выполнено / Не выполнено |  |
| 43. | Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Выполнено / Не выполнено |  |
| 44. | Акт о разграничении балансовой принадлежности | Выполнено / Не выполнено |  |
| 45. | Наличие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | Выполнено / Не выполнено |  |
| 45. | Отчёт о выполнении предписаний | Выполнено / Не выполнено |  |
| 46. | Акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов | Выполнено / Не выполнено |  |

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(наименование объекта)

Готово (не готово) к отопительному периоду 2020/2021 года.

Документы, рассмотренные комиссией:

1.

2.

3. …..

Председатель комиссии: __________________________________________________ ФИО.

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________________ ФИО;

(подпись, расшифровка подписи)

________________________________________________________ ФИО;

(подпись, расшифровка подписи)

________________________________________________________ ФИО.

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

«__» _____________ 2020 г.

/ _______________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 29.05.2020 № 565-ПА

Форма акта

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

потребителей тепловой энергии

| ________________ |  | ________________ |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная постановлением (распоряжением) __________________________ от ______________ № ____________,

в составе:

председатель комиссии – _______________________________________________________

(ФИО, должность)

члены комиссии:

- ____________________________________________________________________________;

- ____________________________________________________________________________;

- ____________________________________________________________________________;

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года, утвержденной постановлением (распоряжением) ______________________________________________от ________________ № __________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с ______________ по _____________ в соответствии с Федеральным законом от    27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации/потребителя тепловой энергии)

С проведением проверки ознакомлен:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии: |
| 1. | Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 2. | Акты промывки систем отопления зданий и сооружений. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 3. | Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции | Выполнено / Не выполнено |  |
| 4. | Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте) | Выполнено / Не выполнено |  |
| 5. | Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок | Выполнено / Не выполнено |  |
| 6. | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления | Выполнено / Не выполнено |  |
| 7. | Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 8. | Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность | Выполнено / Не выполнено |  |
| 9. | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено |  |
| 10. | Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) | Выполнено / Не выполнено |  |
| 11. | Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду | Выполнено / Не выполнено |  |
| 12. | Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 13. | Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 14. | Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Выполнено / Не выполнено |  |
| 15. | Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 16. | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | Выполнено / Не выполнено |  |
| 17. | Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов | Выполнено / Не выполнено |  |
| 18. | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | Выполнено / Не выполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 20. | Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 21. | Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 22. | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 23. | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. | Выполнено / Не выполнено |  |
| 24. | Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено |  |

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(наименование объекта)

Готово (не готово) к отопительному периоду 2020/2021 года.

Документы, рассмотренные комиссией:

1.

2.

3.

Председатель комиссии:    __________________________________  ФИО.

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                __________________________________ ФИО

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________ ФИО

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________ ФИО

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

«__» _____________ 2020 г.

/ _________________/

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя), теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 5

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 29.05.2020 № 565-ПА

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

Выдан

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «__» _________ 2020 года №_____

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)