Утверждаю:

Председатель комитета по управлению

городским хозяйством, промышленностью,

транспортом и связью администрации города

_________________________ В.И.Федосов

«____»______________2014г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края.

# г.Заринск, 2014

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон»).

В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия и сокращения:

конкурс – открытый конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования;

заказчики – государственный или муниципальный заказчик, государственное казенное или бюджетное учреждение, сведения о котором содержатся в пункте 1 Информационной карты конкурса;

контракт – гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом;

## конкурсная комиссия – конкурсная комиссия заказчика, созданная по его решению и действующая в соответствии с её полномочиями;

участник – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

заявка – заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником, включающая в себя информацию и документы, предусмотренные конкурсной документацией;

участник конкурса – участник, в отношении заявки которого конкурсной комиссией принято решение о признании ее надлежащей;

документация – настоящая конкурсная документация;

официальный сайт – единая информационной система или до ввода в эксплуатацию указанной системы официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – www.zakupki.gov.ru

.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Законодательное регулирование

Документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской	 Федерации, Федеральным законом, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Администрации города Заринска.

- Объект закупки и условия контракта

Сведения об объекте закупки и условиях контракта определены в разделе VI документации.

- Преимущества, предоставляемые заказчиком

  - В случае, если  пунктом 2 Информационной карты конкурса устанавливается ограничение в отношении участников, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, заявка может быть подана только субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией. В этом случае участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. При этом под социально ориентированными некоммерческими организациями понимаются организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

  - Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем конкурса признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 5 Информационной карты конкурса.

Информация о предоставлении таких преимуществ содержится в пункте 3 Информационной карты конкурса.

  - Организациям инвалидов, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем конкурса признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 5 Информационной карты конкурса.

Информация о предоставлении таких преимуществ содержится в пункте 4 Информационной карты конкурса.

- Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

4.1. При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем проведения конкурса рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, по критерию "цена контракта" производятся с применением к предложенной в указанных заявках цене государственного (муниципального) контракта, гражданско-правового договора бюджетного учреждения либо иного юридического лица в соответствии с частями 1, 4 - 5 статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ (далее - контракт) понижающего 15-процентного коэффициента.

Контракт заключается по цене контракта, предложенной участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

4.2. Сведения о включении товара, являющегося предметом размещения заказа, в перечень товаров, при поставке которых предоставляются преференции в отношении цены контракта, содержатся в пункте 22 Информационной карты конкурса.

- Требования к участникам

5.1. При осуществлении закупки устанавливаются следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в соответствии с пунктом 7 Информационной карты конкурса;

2) правомочность участника закупки заключать контракт;

3) непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие у участника – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, в случае, если такое требование установлено пунктом 8 Информационной карты конкурса за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

5.2. При осуществлении закупки устанавливаются также следующее требования к участникам закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

- Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

6.1. Цены должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 9 Информационной карты конкурса.

6.2. В случае заключения контракта с участником оплата будут осуществляться в валюте, указанной в пункте 9 Информационной карты конкурса.

6.3. В случае, если валютой, используемой для формирования цены контракта является не российский рубль, курс применения такой валюты соответствует официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты заключенного контракта.

- Порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого предоставления

  - Любой участник вправе направить в письменной форме заказчику по почтовому адресу, указанному в пункте 1 Информационной карты конкурса запрос о даче разъяснений положений документации по форме № 5 раздела VIII документации «Запрос на разъяснение документации» в сроки, указанные в пункте 10 Информационной карты конкурса в качестве даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации.

  - В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса уполномоченное учреждение направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

  - В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения размещаются заказчиком на официальном сайте е с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

- Размер и порядок обеспечения заявки

  - Размер обеспечения заявки устанавливается в пункте 11 Информационной карты конкурса.

  - Обеспечение заявки может предоставляться участником путем внесения денежных средств или банковской гарантией.

  - Обеспечение заявки путем внесения денежных средств вносится по реквизитам заказчика, указанным в пункте 11 Информационной карты конкурса.

  - В случае представления в качестве обеспечения заявки банковской гарантии, банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (при наличии такого условия в проекте контракта, являющемся неотъемлемой частью документации).

  - Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

9. Порядок получения конкурсной документации

9.1. После даты размещения извещения о проведении конкурса заказчик на основании поданного в свободной письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет документацию такому лицу. При этом документация предоставляется непосредственно заинтересованному лицу или его представителю в форме

документа на бумажном носителе по месту нахождения заказчика. 	Документация может быть также по заявлению заинтересованного лица направлена в форме электронного документа на электронный почтовый адрес, указанный в заявлении.

9.2. Плата за предоставление документации не взимается

Размер данной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном носителе.

9.3. Документация предоставляется на русском языке.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ

11. Требования к содержанию, форме и составу заявки

11.1. Заявка должна быть подготовлена участником в соответствии с образцами форм раздела VIV документации, за исключением форм или отдельных положений в указанных формах, заполнение которых носит не обязательный характер.

11.2. Документы и сведения, входящие в состав заявки:

(а) опись документов, представленных в составе заявки (форма № 1 раздела VIV документации «Опись документов»);

(б) заявка (форма № 2 раздела VIV документации «Заявка на участие в конкурсе»);

(в) общие сведения об участнике (форма № 3 раздела VIV  документации «Общие сведения об участнике»);

(г) предлагаемые условия заключения контракта (форма № 4 раздела VIV документации «Предлагаемые условия заключения контракта»).

11.3. В составе заявки должны содержаться также следующие сведения и документы:

(а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

(б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности. В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

(в) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам, установленным пунктом 7 Информационной карты конкурса, или копии таких документов;

(г) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);

(д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

(е) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в соответствии с пунктом 3 документации, или заверенные копии таких документов;

(ж) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены пунктом 4 документации в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или заверенные копии таких документов;

(з) предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара в соответствии с пунктом 12 документации;

(и) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге) при условии указания в пункте 12 Информационной карты конкурса на такие документы, При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

(к) если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, информация, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К такой информации относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

(л) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия);

11.4. В случае, если пунктом 17 Информационной карты конкурса установлен такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника, заявка участника может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям документации.

В этом случае рекомендуется представлять сведения о квалификации в соответствии с пунктом 13 Информационной карты конкурса.

12. Требования к предложению участника в отношении объекта закупки

12.1. Предложения участника в отношении цены контракта и расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, представляются в соответствии с подпунктом (г) пункта 11.2 документации.

12.2. Предложение участника в отношении качественных, функциональных и экологических и иных характеристик объекта закупки представляется в соответствии с пунктом 14 Информационной карты конкурса. В случае закупки товара такое предложение должно содержать также информацию о стране происхождения товара и производителе товара.

12.4. Участник вправе включать в состав заявки дополнительные документы, подтверждающие информацию, изложенную в предложении участника в отношении объекта закупки. При этом наличие таких дополнительных документов не исключает обязательность представления предложения в порядке, установленном пунктом 12 документации.

13. Инструкция по заполнению заявки

13.1. Заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой, которыми обменялись участник и уполномоченное учреждение, должны быть представлены на русском языке, за исключением случаев, установленных документацией.

13.2. При описании условий и предложений участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

13.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений.

13.4. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы.

В случае если заявка содержит более 100 листов, рекомендуется формировать заявку из нескольких томов.

Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, которая также подлежит прошивке в составе заявки, должны быть скреплены печатью участника (для юридических лиц) и подписаны участником или лицом, уполномоченным таким участником.

13.5. Документы, представляемые участником в составе заявки, желательно располагать в последовательности установленной пунктами 11.2, 11.3 документации.

13.6. Документы должны быть прошиты в последовательности, указанной в описи документов (форма № 1 раздела VIV  документации «Опись документов»).

13.7. В случае, если участник участвует по нескольким лотам, то каждая заявка, включающая предусмотренные пунктами 11.2-11.4 документации документы, на каждый лот подается в отдельном конверте. Несоблюдение указанного требования является основанием для отклонения заявки по всем лотам, в отношении которых подана единая заявка.

13.8. Подчистки и исправления в заявке не допускаются. Все листы заявки должны иметь четкую печать текстов и иметь читаемый вид.

13.9. Участник вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).

В случае установления факта подачи одним участником двух или более заявок в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

13.10. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе, несёт участник. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

14. Порядок и срок отзыва заявок, порядок возврата заявок, порядок внесения изменений в эти заявки

14.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, указанного в пункте 15 Информационной карты конкурса. В этом случае участник не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.

14.2. Для отзыва заявки участник направляет заказчику на бумажном носителе или в форме электронного документа,  подписанного электронной цифровой подписью участника, по адресу электронной почты, указанному в пункте 1 Информационной карты конкурса,  уведомление об отзыве заявки  (форма № 6 раздела V VIV  документации «Уведомление об отзыве заявки»).

14.3. В случае поступления заказчику  уведомления об отзыве заявки заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления возвращает конверт с заявкой участнику (при наличии на конверте информации о подавшем ее участнике). При отсутствии на конверте информации о подавшем заявку участнике, такой участник вправе забрать ее в течение месяца с даты подачи непосредственно у заказчика по месту его нахождения, указанному в пункте 1 Информационной карты конкурса.

14.4. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается уполномоченным учреждением участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления конверта. При отсутствии на конверте информации о подавшем заявку участнике, такой участник вправе забрать ее в течение месяца с даты подачи непосредственно в уполномоченном учреждении по месту его нахождения, указанному в пункт 1 Информационной карты конкурса.

14.5. Изменение заявки осуществляется путем представления заказчику конверта с изменениями к заявке, к оформлению которых предъявляются требования, предусмотренные пунктом 13 документации. При этом конверт с изменениями к заявке должен содержать пометку: «ИЗМЕНЕНИЯ».

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

15.1. Заявка должна быть подана в сроки и в место, указанные в пункте 15 Информационной карты конкурса.

15.2. Участники должны представить заявку, оформленную следующим образом:

Участник запечатывает заявку с приложенными к ней документами в конверт.

Конверт:

должен быть адресован уполномоченному учреждению по почтовому адресу, указанному в пункте 1 Информационной карты конкурса.

Должен содержать наименование и номер конкурса (лота), на участие в котором, подается данная заявка и слова НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ……(время и дата вскрытия конвертов). Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

15.3. Примерная форма маркировки конверта указана ниже:

15.4. Участники могут представить конверт с заявкой любым возможным способом по желанию участника.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, дата рассмотрения и оценки заявок

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, дата рассмотрения и оценки заявок указаны в пункте 16 Информационной карты конкурса.

- Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

  - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным Федеральным законом, извещением об осуществлении закупки и документацией, а также рассматривает участников на соответствие их требованиям, установленным пунктом 5 документации.

17.2. Заявка признается надлежащей, если она соответствует требованиям Федерального закона, извещению об осуществлении закупки или приглашению принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, установленным пунктом 5 документации.

17.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в документации.

17.4. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в пункте 17 Информационной карты конкурса.

17.5. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе

17.6. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

17.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в пункте 17 Информационной карты конкурса, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

17.8. Протокол рассмотрения и оценки заявок или протокол рассмотрения единственной заявки, составляется в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках предложения предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку, с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

17.9. Если пунктом 18 Информационной карты конкурса предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурсная комиссия присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения контракта.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

- Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими  участниками

Заказчик вправе заключить контракты на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками на выполнение составляющих один лот двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в документации, с указанием количества указанных контрактов, если такое право установлено пунктом 18 Информационной карты конкурса.

В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов в отношении данного лота.

- Срок, в течение которого победитель конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт, должен подписать контракт, условия признания победителя открытого конкурса или данного участника уклонившимися от заключения контракта

  - Победитель конкурса обязан в течение пятнадцати дней с даты получения от заказчика проекта контракта (без подписи заказчика) подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику

При этом победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.

В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

  - В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта, участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать (с согласия данного участника) контракт и передать его заказчику в течение пятнадцати дней с даты получения от заказчика проекта контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

Непредоставление участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, заказчику в указанный срок подписанных этим участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта считается уклонением этого участника от заключения контракта.

- Размер,  порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта

  - Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается пунктом 19 Информационной карты конкурса.

  - Обеспечение исполнения контракта может осуществляться по выбору участника путем предоставления банковской гарантии, содержащей условия, определенные пунктом 8.4 документации, или путем внесения денежных средств заказчику по реквизитам, указанным в пункте 19 Информационной карты конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

  - В случае, если пунктом 18 Информационной карты конкурса предусматривается заказчика заключить контракты с несколькими  участниками обеспечение исполнения контракта предоставляется в  размере, рассчитанном как отношение суммы цен всех заключенных контрактов и количества таких контрактов.

  - В случае, если участником, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

  - В отношении контракта устанавливается банковское сопровождение, если в пункте 20 Информационной карты конкурса содержатся сведения о таком сопровождении.

21. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

21.1.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если такая возможность предусмотрена пунктом 21 Информационной карты конкурса и проектом контракта, являющимся неотъемлемой частью документации.

21.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

21.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

21.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

21.5 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

21.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

21.7 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

21.8. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

21.9. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта.

21.10. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена заключаемого контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

21.11. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в проекте контракта, являющимся неотъемлемой частью документации, было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

21.12. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

21.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

21.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

21.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

- Информация о возможности заказчика изменить условия контракта

22.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон возможно:

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Положения настоящего пункта применяются, если возможность изменения существенных условий предусмотрена проектом контракта, являющимся неотъемлемой частью документации.

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон возможно:

если цена заключенного для обеспечения нужд Алтайского края на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Администрации Алтайского края;

если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

  - При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

  - При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

23. Информация о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара.

# При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса.

# РАЗДЕЛ V. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Приведенные ниже конкретные условия проведения конкурса – Информационная карта конкурса – являются неотъемлемой частью документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Сведения о заказчике (контрактной службе, контрактном управляющем): Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, г.Заринск , пр.Строителей, 31 Почтовый адрес: 659100, Алтайский край, г.Заринск, пр.Строителей, 31 Адрес электронной почты: gorxoz.zarinsk@mail.ru Номер контактного телефона: (38595) 4-24-36 Ответственное должностное лицо заказчика: Козлова Галина Александровна-главный специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска |
| 2. | Ограничение в отношении участников, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации: не установлено |
| 3. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками: не установлены |
| 4. | Преимущества организациям инвалидов, являющимся участниками: не установлены |
| 5. | Начальная (максимальная) цена контракта, цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги, руб.: 500 000.0 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. |
| 6. | Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| 7. | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: не установлены |
| 8. | Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности: не требуется |
| 9. | Валюта, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем): российский рубль |
| 10. | Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации: 25 июля 2014 г. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: 11 августа 2014 года |
| 11. | Размер внесения обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта 5 000.0 (пять тысяч) рублей 00 копеек. Банковские реквизиты заказчика для внесения обеспечения заявки путем внесения денежных средств (в случае выбора участником данного способа обеспечения заявки): ИНН 2205011053 КПП 220501001 УФК по Алтайскому краю (Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска л/с 03173027450) Наименование банка: ГРКЦ ГУ БАНКА РОСИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ Г. БАРНАУЛ Расчетный счет: р/с 40302810801733006600 БИК 040173001 назначение платежа: денежное обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе №… |
| 12. | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: не требуются |
| 13. | Информация участника о своей квалификации: установлено в соответствии с формой №7 конкурсной документации |
| 14. | Предложение участника в отношении качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки: не требуется. |
| 15. | Срок, место подачи заявок: г.Заринск, пр.Строителей, 31, каб.107. дата начала подачи: 25 июля 2014 года с 08:00 часов (по местному времени), дата окончания подачи: 14 августа 2014 года до 10:00 часов (по местному времени) |
| 16. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г.Заринск, пр.Строителей, 31, каб.108. «14» августа 2014 года в 10 часов 00 минут по местному времени. Дата рассмотрения и оценки заявок: не позднее 01 сентября 2014 г. |
| 17. | Порядок и критерии оценки заявок: Оценка заявок производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их значимость: цена контракта – 0,60 (значимость-60%); квалификация участника при размещении закупки на выполнение работ, оказание услуг – 0,40 (значимость-40%). 1)Оценка заявок (предложений) по стоимостным критериям оценки: а) в случае если , , где: - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки; б) в случае если , , где - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки. 2)Оценка заявок (предложений) по не стоимостным критериям оценки: «Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема – Количество заключенных и исполненных контрактов». Оценка осуществляется на основании предоставленных сведений о количестве заключенных и исполненных полностью государственных и/или муниципальных контрактах за 2011-2014 годы по разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 000 человек до 100 000 человек. Подтверждается документально копиями контрактов с государственными и муниципальными заказчиками (все страницы), и актами приемки выполненных работ, заверенными участником закупки; Порядок оценки по данному показателю: определяется по формуле: НЦБ1i = КЗ *100*(К1i/Кmax), где: НЦБ1i - количество баллов присуждаемых по данному показателю; КЗ - коэффициент значимости показателя - 1 К1i – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается (шт.); Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки. Для получения итогового рейтинга по заявке, присуждаемого по критерию "квалификация участника" итоговый балл умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки. Победителем признается участник открытого конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника открытого конкурса присваивается первый порядковый номер. |
| 18. | Возможность заказчика заключить контракты с несколькими участниками: не имеется Количество контрактов: не установлено |
| 19. | Размер предоставления обеспечения исполнения контракта: 20% от начальной (максимальной) цены контракта 100 000.0(Сто тысяч) рублей 00 копеек. Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление суммы залога денежных средств (в случае выбора участником данного способа обеспечения исполнения контракта): ИНН 2205011053 КПП 220501001 УФК по Алтайскому краю (Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска л/с 03173027450) Наименование банка: ГРКЦ ГУ БАНКА РОСИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ Г. БАРНАУЛ Расчетный счет: р/с 40302810801733006600 БИК 040173001 . |
| 20. | Банковское сопровождение контракта: не установлено |
| 21. | Возможность одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта: имеется |
| 22. | Сведения о включении товара, являющегося предметом размещения заказа, в перечень товаров, при поставке которых предоставляются преференции в отношении цены контракта: не включен |

РАЗДЕЛ VI.    СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯХ КОНТРАКТА

Наименование объекта закупки с указанием количества товара:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края | Усл. Ед. | 1 |

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: согласно условиям муниципального контракта и технического задания.

Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги являющихся предметом контракта: по месту нахождения Заказчика

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:

В течении 90 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: указана в пункте 5 Информационной карты конкурса.

Цена единицы работы или услуги, руб.: не установлено

Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию: не установлено

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Метод обоснования: сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Обоснование: сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Обоснование: для установления начальной (максимальной) цены муниципального контракта (далее – НМЦК) на выполнение работ, были использованы данные представленные в коммерческих предложениях:

| № п/п | Наименование и характеристика выполняемых работ | коммерческие предложения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №1 | Коммерческое предложение №2 | Коммерческое предложение №3 |
| 1 | Выполнение работ, являющихся предметом контракта | 510 000 рублей | 590 000 рублей | 582 400 рублей |

Расчет производился по формуле:

НМЦКрын = (Ц1+Ц2+Ц3)/3,

где:

НМЦКрын – НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

Ц1 – цена выполняемых работ, согласно коммерческого предложения 1;

Ц2 – цена выполняемых работ, согласно коммерческого предложения 2;

Ц3 – цена выполняемых работ, согласно коммерческого предложения 3;

НМЦКрын = 560 800 рублей.

В связи с установленным лимитом денежных средств  начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 500 000.0рублей.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Гарантийный срок на схему теплоснабжения устанавливается в течение 1 года с момента ее утверждения и до момента ее актуализации.

Требования к объему предоставления гарантий их качества: на весь объем работ

Требования  к гарантийному обслуживанию товара: не установлено

Требования к расходам на эксплуатацию товара: не установлено

Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не установлено

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не установлено

Источник финансирования: указан в пункте 6 Информационной карты конкурса

Сведения о том, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации: отсутствуют

Информация о новизне товара: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

Примечание:

Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент»

РАЗДЕЛ VII.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 « Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 1.1. | Наименование выполняемых работ | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| 1.2. | Цель работы | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края на период до 2029 года с целью обеспечения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. |
| 1.3. | Заказчик | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска |
| 1.4. | Исполнитель | Определяется по итогам проведения открытого конкурса |
| 1.5. | Сроки реализации схемы теплоснабжения | 2014-2029 годы |
| 1.6. | Зона действия схемы теплоснабжения | Территория муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| 1.7. | Характеристика существующей системы теплоснабжения | Градообразующим предприятием на территории города является ОАО «Алтай-кокс», производящее кокс, смолу каменноугольную, бензол, сульфат аммония. ОАО «Алтай-Кокс» является основным источником централизованного теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края. Тепловая мощность ТЭЦ централизованной системы теплоснабжения города - установленная 1321 Гкал/час, в т.ч. по турбогенераторам – 461 Гкал/ч; располагаемая – 1321 Гкал/ч, в т.ч. по турбогенераторам – 461 Гкал/ч; рабочая (в 2013 году) – 1219 Гкал/ч, в т.ч. по турбогенераторам – 358 Гкал/ч. Электрическая мощность ТЭЦ: установленная – 200 МВт, располагаемая – 200 МВт, рабочая (в 2013 году) – 153,3 МВт. Фактическая тепловая нагрузка – 359,8823 Гкал/ч; фактическая присоединенная тепловая нагрузка потребителей – 177,1823 Гкал/ч. Количество абонентов – 4. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении: собственная от ТК-1 до профилактория «Бодрость»-1,89277 км., абонентов за исключением ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 0,98566 км. Количество теплоисточников – 6 котельных, суммарная располагаемая тепловая мощность теплоисточников – 15,8 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 73,5 км. |
| 2. | Основные требования: |  |
| 2.1. | Принципы разработки | - обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами; - обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности; - соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей; - минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; - минимизации вредного воздействия на окружающую среду; - обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; - согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации; - обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. |
| 2.2. | Основные этапы и их содержание | Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края осуществляется Исполнителем. Собранные исходные данные должны быть согласованы с теплоснабжающими организациями. На этом этапе выполняются: - сбор данных о состоянии сферы теплоснабжения муниципального образования; - информацию о структуре, составе и состоянии источников теплоснабжения, в том числе с комбинированной выработке тепла и электроэнергии; - информацию о структуре тепловой мощности и динамике ее изменения; профиле оборудования источников теплоснабжения и существующем техническом состоянии оборудования; - информацию о составе, параметрах, конфигурации и характеристике тепловых сетей подключенных к источнику тепловой энергии; - информацию о зоне действия источников теплоснабжения, резервные связи между магистральными тепловыми сетями. Второй этап. Описание существующего состояния системы теплоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения муниципального образования. На этом этапе выполняются: - целевые показатели систем теплоснабжения муниципального образования и формирование данных о существующем состоянии системы теплоснабжения; - проведение инструментальных измерений режимных параметров работы оборудования источников тепла, тепловых сетей; - анализ информации инструментальных измерений режимных параметров работы оборудования источников тепла, тепловых сетей - разработка прогноза потребности в коммунальных ресурсах; - сбор информации о разработанных планировках жилых кварталов, производственных и общественно-деловых зон, прочих материалов по зонированию территории муниципального образования; - сбор информации о характеристиках зданий и сооружений (структура, техническое состоянии, года ввода в эксплуатацию и прочую информацию, характеризующую состояние строительных фондов муниципального образования); - сбор информации о действующих и планируемым к освоению программ капитального ремонта жилищного фонда, сноса не соответствующих нормативным требованиям общественных зданий, с детализацией по расчетным единицам территориального деления муниципального образования; - сбор информации о договорных тепловых нагрузках в конечном потреблении и динамике их изменения по группам потребителей; - сбор информации о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения, продолжительности их устранения; - сбор информации о фактических и нормативных потерях тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке теплоносителя от существующих источников; - сбор информации о покрытии тепловых нагрузок, объемах и структуре конечного потребления тепла и динамике его изменения; - сбор информации о климатологических характеристиках муниципального образования; - сбор информации о составе и взаимоотношениях (договорных, финансовых) участников производства, транспорта, распределения и потребления теплоэнергии и горячей воды; - сбор информации о структуре и особенностях присоединения потребителей к тепловым сетям; - сбор информации о режимах отпуска тепла и эффективности регулирования отпуска тепла на источниках, нормативных графиках изменения температур теплоносителя при центральном качественном регулировании и их соблюдении; - сбор информации о гидравлических режимах работы тепловых сетей и эффективности управления гидравлическими режимами; - сбор информации о структуре потребляемых первичных энергоресурсов (топливо), динамике изменения топливно-энергетического баланса муниципального образования; - сбор информации о технико-экономических показателях работы источников тепловой энергии, структуре себестоимости производства и отпуска тепла в тепловые сети; - сбор информации о технико-экономических показателях работы систем транспорта тепла; - сбор информации о структуре себестоимости транспорта и распределения тепловой энергии и теплоносителя; - прогноз потребности в тепловой энергии и теплоносителе, прироста нагрузки, перспективных режимных характеристик управления теплоснабжением с координатной привязкой к расчетным единицам территориального деления и делением по группам потребителей; - анализ состояния сферы теплоснабжения с целью определения базовых показателей ее функционирования для дальнейшего прогнозирования, в т.ч. анализ надежности систем теплоснабжения и соответствие этого показателя нормативному значению. Третий этап. Разработка вариантов схемы теплоснабжения: - 1 вариант - «Схема теплоснабжения существующей тепловой сети муниципального образования»; - 2 вариант - «Схема теплоснабжения муниципального образования с перспективой развития до 2029 года». На этом этапе производится рассмотрение и утверждение Заказчиком совместно с теплоснабжающими организациями муниципального образования: - обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения в соответствии с Постановлением; - целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения; - расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей; - вариантов схемы теплоснабжения муниципального образования; - показателей энергетической эффективности работы системы теплоснабжения с предложениями по первоочередным энергосберегающим мероприятиям с оценкой их стоимости и ожидаемого экономического эффекта; - расчетов существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки (составить раздельно по горячей воде и пару), с целью определения резервов и дефицитов тепловой мощности источников. - расчетов пропускной способности тепловых сетей. В случае наличия резервов тепловой мощности на теплоисточниках, разрабатывается программа реконструкции тепловых сетей на основании сценариев изменения зон действия существующих теплоисточников, с повышением надежности теплоснабжения. Для каждого разработанного сценария выполняются гидравлические расчеты с построением пьезометрических графиков. По результатам гидравлических расчетов составляется перечень участков магистралей, которые ограничивают транспорт тепла до потребителей. В процессе гидравлического расчета, определяются: - обеспечение требуемого расчетного перепада давления по всем участкам тепловой сети, с выявлением всех потребителей, перепад давления теплоносителя у которых не отвечает нормативным требованиям; - участки тепловых сетей со скоростью движения теплоносителя выше допустимой; - участки тепловых сетей с низкими параметрами надежности теплоснабжения. Для обеспечения требуемой эффективности использования топлива должны быть предложены варианты изменения состава действующего оборудования источников теплоты, с возможным использованием когенерационных установок, установок работающих на местных видах топлива, в том числе на биотопливе. Должны быть предложены варианты децентрализации теплоснабжения в зонах с низкоплотной тепловой нагрузкой. Осуществляется предварительный выбор местоположения, основных параметров источников и очередности строительства, определяется состав основного оборудования, перспективные режимы загрузки и работы генерирующих мощностей. Обосновывается развитие (модернизацию) тепловых сетей для загрузки вновь строящихся и реконструируемых генерирующих мощностей в рамках схемы теплоснабжения, в том числе необходимо: - разработать схему тепловой сети, включая изучение возможностей работы нескольких источников на единую тепловую сеть; - предварительно определить трассировку трубопроводов тепловых сетей и её технические характеристики; - выбрать вид и способ регулирования отпуска тепла от источника с расчетом оптимального температурного графика работы систем теплоснабжения; - определить необходимость строительства теплосетевых объектов (насосных станций и подстанций, контрольно-распределительных пунктов, устройств защиты тепловых сетей и т.д.); - рассчитать показатели надежности тепловых сетей и их резервирования; - обосновать объединение тепловых сетей с соседними зонами и теплосетевыми районами. Для обеспечения высокой степени надежности работы тепловых сетей и источников теплоэнергии определяются: - места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; - достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; - очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс; - очередность ремонтов, реконструкций, технического перевооружения источников теплоэнергии; - влияние реализации потенциала энергосбережения, в части реконструкции теплозащитных свойств сетей и зданий, на показатели надежности системы теплоснабжения; - величину необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоэнергии, сетей, сооружений сетей, в том числе в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, используя укрупненные базисные стоимости объектов аналогов; - воздействие предлагаемых к новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения на окружающую среду; - воздействие на состояние окружающей среды выводимых из эксплуатации объектов; - перечень мер, направленных на снижение воздействия на окружающую среду (в случае превышения допустимых выбросов и сбросов); - предложения по возможным инвестиционным проектам в сфере теплоснабжения, способам их организации и оценить их эффективность для инвестора, и потребителей. Готовятся предложения по выбору Единой теплоснабжающей организации. Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы теплоснабжения муниципального образования. На этом этапе Исполнитель проводит обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, теплоснабжающими организациями вариантов схем теплоснабжения, сопровождает Схему теплоснабжения при обсуждении, публичных слушаниях и принимает участие в мероприятиях при ее утверждении. Обязательства разработчика схемы считаются исполненными после утверждения схемы теплоснабжения органом местного самоуправления муниципального образования. |
| 2.3. | Содержание схемы | Должна состоять из: 1) Утверждаемой части, содержащей описание положений схемы теплоснабжения, в соответствии с настоящими требованиями положений схемы теплоснабжения (Пояснительная записка); 2) Обосновывающих материалов (включая графическую часть) к утверждаемой части схемы теплоснабжения. |
| 2.3.1. | Состав схемы теплоснабжения | Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа" содержит: а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы); б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе; в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе. Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" содержит: а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии; б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии; в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии; г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют: а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии; б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии; в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии; г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто; д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь; е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей; ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности; з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф. 8. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару. Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя" содержит: а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей; б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит: а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения; б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии; в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения; г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно; д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа; е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода; ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе; з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения; и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" содержит: а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов); б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку; в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения; д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Раздел 6 "Перспективные топливные балансы" содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит: а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе; в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. Раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)" определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности. Раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" содержит распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении". |
| 2.3.2. | Обосновывающие материалы (включая графическую часть) к схеме теплоснабжения: | глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; глава 3 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"; глава 4 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; глава 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; глава 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"; глава 7 "Перспективные топливные балансы"; глава 8 "Оценка надежности теплоснабжения"; глава 9 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; глава 10 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации". Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" состоит из следующих частей: а) часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"; б) часть 2 "Источники тепловой энергии"; в) часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"; г) часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"; д) часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"; е) часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"; ж) часть 7 "Балансы теплоносителя"; з) часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"; и) часть 9 "Надежность теплоснабжения"; к) часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"; л) часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"; м) часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа". Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" главы 1 содержит описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе: а) зоны действия производственных котельных; б) зоны действия индивидуального теплоснабжения. Описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения поселения, городского округа должно сопровождаться графическим материалом (бумажные и электронные карты-схемы поселения с делением поселения на зоны действия). В части 2 "Источники тепловой энергии" главы 1 содержится описание источников тепловой энергии, в том числе: а) структура основного оборудования; б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; з) среднегодовая загрузка оборудования; и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. Описание источников тепловой энергии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения. Описание может быть сформировано с использованием материалов завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и может сопровождаться графическим материалом (тепловые схемы котельных и источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, энергетические балансы источников тепловой энергии по годам и максимальным часовым интервалам и т.д.). Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" главы 1 содержит: а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя; о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии; п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. Описание тепловых сетей основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения, направляемым теплоснабжающим и теплосетевым организациям, действующим на территории поселения, городского округа, а также на данных завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников, энергетические балансы тепловых сетей). Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание: а) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха; б) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии; в) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом; г) значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии; д) существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение. 28. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды. Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание: а) балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов; б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии; в) гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю; г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения; д) резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления поселения, городского округа. Описание (текстовые материалы) сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии). Часть 7 "Балансы теплоносителя" главы 1 содержит описание: а) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть; б) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" главы 1 содержит: а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии; б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями; в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки; г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха. Часть 9 "Надежность теплоснабжения" главы 1 содержит: а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии; б) анализ аварийных отключений потребителей; в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений; г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения). Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" главы 1 содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" главы 1 содержит описание: а) динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет; б) структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения; в) платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности; г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа" главы 1 содержит: а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" содержит: а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения; б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий; в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов; д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе; ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения; к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. Глава 3 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" содержит: а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии; б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии; в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода; г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. Глава 4 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям. Глава 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит: а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок; в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок; д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии; е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии; и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями; к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа; л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения поселения, городского округа учитываются: а) покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; б) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления; в) определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке; г) определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива. Глава 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" содержит обоснование следующих предложений: а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов); б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения; в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; з) строительство и реконструкция насосных станций. Глава 7 "Перспективные топливные балансы" содержит: а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа; б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации поселения, городского округа. Глава 8 "Оценка надежности теплоснабжения" содержит обоснование: а) перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии; б) перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии; в) перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии; г) перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения: а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования; б) установка резервного оборудования; в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии; г) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа; д) устройство резервных насосных станций; е) установка баков-аккумуляторов. Глава 9 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит: а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей; б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности; в) расчеты эффективности инвестиций; г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Глава 10 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. |
| 3. | Срок выполнения работ | В течении 90 календарных дней со дня подписания контракта |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на схему теплоснабжения устанавливается в течении 1 года с момента ее утверждения и до момента ее актуализации. |
| 5. | Заключительные положения | 1. Разработчик схемы проводит обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, теплоснабжающими организациями вариантов схем теплоснабжения, осуществляет обучение пользователей и оказание консультаций. 2. Разработанная схема теплоснабжения подлежит защите на публичных слушаниях силами специалистов Разработчика. Все возникающие замечания и предложения при прохождении процедуры утверждения схемы теплоснабжения Разработчик устраняет за свой счет и своими силами в установленные муниципальным контрактом сроки. 3. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство Российской Федерации, в период действия договора, Разработчиком осуществляется доработка проекта схемы теплоснабжения (без взимания дополнительной платы). 4. Обязательства разработчика считаются исполненными после утверждения схемы теплоснабжения постановлением администрации города. 5. По окончанию выполнения работ Разработчик передает Заказчику разработанную схему теплоснабжения на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров, на электронном носителе в количестве 1-го экземпляра. |

РАЗДЕЛ VIII. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Проект муниципального контракта

по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края

г.Заринск                   						               "___" ________ 2014 г.

Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска в лице председателя комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Федосова Виктора Ивановича, действующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого конкурса от ________ года  № _____, заключили настоящий контракт на нижеследующих условиях:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства собственными и привлеченными силами и средствами выполнить работы по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края (далее - схема теплоснабжения). Заказчик обязуется своевременно принять результат работы и оплатить его.

1.2. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края осуществляется Подрядчиком в соответствии с техническим заданием  (Приложение 1 к муниципальному контракту) и графиком производства работ (Приложение 2 к муниципальному контракту).

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Стоимость подлежащих выполнению по настоящему контракту работ определяется протоколом подведения итогов открытого конкурса от ___________ года  № ________составляет ______ рублей. Цена муниципального контракта включает в себя все расходы, связанные с выплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2.Оплата работ в размере 50%, указанных в п.1.1. настоящего контракта осуществляется, на основании предъявленных счетов-фактур в течение 15 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ, путем перечисления  на расчетный счет Подрядчика и 50% денежных средств после устранения замечаний по итогам обсуждения схемы теплоснабжения на публичных слушаниях (утверждения схемы теплоснабжения).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего контракта, должны быть исполнены и сданы Заказчику в срок: в течение 90 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

3.2. Подрядчик имеет право выполнить работы и сдать их результат Заказчику досрочно.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.    Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края в объёме и в сроки, предусмотренные в Контракте и приложениях к нему.

4.1.2. Выполнить работы в соответствии с требованиями СНиП, нормами и правилами, установленными в РФ, Правилами производства соответствующих работ, в соответствии с техническим заданием.

4.1.3. Обеспечить открытость процедуры разработки схемы теплоснабжения для представителей Заказчика, своевременно предоставлять Заказчику любую запрашиваемую информацию, касающуюся разработки схемы теплоснабжения

4.1.4. Гарантировать консультативное и иное обеспечение схемы теплоснабжения в течение 1 года с момента их утверждения и до момента их актуализации.

4.1.5. В случае выявления недостатков, дефектов в выполненных работах в согласованный Сторонами срок устранить недостатки и дефекты собственными силами за свой счет. Все обоснованные замечания в процессе экспертизы продукции исправлять в срок не более 10 дней от даты поступления замечания без дополнительной оплаты.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оказывать содействие в получении данных, необходимых для разработки схемы теплоснабжения.

4.2.2. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения.

4.2.3. В случае надлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту принять и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.  ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. После выполнения работ  Подрядчик предоставляет Заказчику пакет документов, подтверждающих выполнение Работ на бумажном и электронном носителях,  акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком документы и подписывает акт выполненных работ в двух экземплярах, либо предоставляет мотивированный отказ от подписания.

5.1.2. Мотивированным признается отказ, основанный на документах Заказчика, положениях действующих нормативных актов и требованиях законодательства Российской Федерации.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом Подрядчик обязуется в согласованные Сторонами сроки и без увеличения стоимости настоящего контракта устранить выявленные недостатки.

Последующая сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком работ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1. настоящего контракта.

5.3. Работы по настоящему контракту считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме при условии выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения и подписания акта приемки выполненных работ обеими сторонами.

6.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств,  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки Исполнителем обязательств, в том числе гарантийного обязательства,  предусмотренных контрактом,  Исполнитель по требованию Заказчика обязан уплатить пеню, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени определяется в соответствии с правилами, установленными Постановлением  Правительства РФ от 25.11.2013г № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.3.За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены контракта (__________ рублей) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.

7.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5% цены контракта (___________ рублей) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

8.1. Исполнитель гарантирует, что технические, экономические и другие требования к разработанной технической документации должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих состав, содержание и оформление схем теплоснабжения.

8.4. Гарантийный срок на схему теплоснабжения устанавливается в течение 1 года с момента ее утверждения и до момента ее актуализации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 20% от  100 000.0 (Сто тысяч )рублей 00 копеек.

9.2.Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком) составляет 10 календарных дней с момента исполнения подрядчиком всех обязательств по контракту.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

10. ВВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Контракт, в том числе по существенным условиям, могут быть внесены по соглашению сторон, совершенному в письменной форме с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

12.1.  Настоящий муниципальный контракт,  вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до  полного исполнения Сторонами обязательств.

12.2. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров.

13.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 7 календарных дней с момента получения претензии. При не достижении соглашения Сторонами спор подлежит разрешению в арбитражном суде Алтайского края.

13.3.По всем вопросам, неурегулированным настоящим контрактом, стороны руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1. Техническое задание.

Приложение №2. График производства работ.

.

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТРОН:

| Заказчик: Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска 659100, г. Заринск, пр-т Строителей, 31 БАНК: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ р/сч 40204810700000006600 л/сч 03173027450 БИК 040173001 ОГРН 1082205000074 ИНН/КПП 2205011053/220501001 _______________ /Федосов В.И./ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от _____________ № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                                 на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 « Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 1.1. | Наименование выполняемых работ | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| 1.2. | Цель работы | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края на период до 2029 года с целью обеспечения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. |
| 1.3. | Заказчик | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска |
| 1.4. | Исполнитель | Определяется по итогам проведения открытого конкурса |
| 1.5. | Сроки реализации схемы теплоснабжения | 2014-2029 годы |
| 1.6. | Зона действия схемы теплоснабжения | Территория муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| 1.7. | Характеристика существующей системы теплоснабжения | Градообразующим предприятием на территории города является ОАО «Алтай-кокс», производящее кокс, смолу каменноугольную, бензол, сульфат аммония. ОАО «Алтай-Кокс» является основным источником централизованного теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края. Тепловая мощность ТЭЦ централизованной системы теплоснабжения города - установленная 1321 Гкал/час, в т.ч. по турбогенераторам – 461 Гкал/ч; располагаемая – 1321 Гкал/ч, в т.ч. по турбогенераторам – 461 Гкал/ч; рабочая (в 2013 году) – 1219 Гкал/ч, в т.ч. по турбогенераторам – 358 Гкал/ч. Электрическая мощность ТЭЦ: установленная – 200 МВт, располагаемая – 200 МВт, рабочая (в 2013 году) – 153,3 МВт. Фактическая тепловая нагрузка – 359,8823 Гкал/ч; фактическая присоединенная тепловая нагрузка потребителей – 177,1823 Гкал/ч. Количество абонентов – 4. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении: собственная от ТК-1 до профилактория «Бодрость»-1,89277 км., абонентов за исключением ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 0,98566 км. Количество теплоисточников – 6 котельных, суммарная располагаемая тепловая мощность теплоисточников – 15,8 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 73,5 км. |
| 2. | Основные требования: |  |
| 2.1. | Принципы разработки | - обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами; - обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности; - соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей; - минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; - минимизации вредного воздействия на окружающую среду; - обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; - согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации; - обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. |
| 2.2. | Основные этапы и их содержание | Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края осуществляется Исполнителем. Собранные исходные данные должны быть согласованы с теплоснабжающими организациями. На этом этапе выполняются: - сбор данных о состоянии сферы теплоснабжения муниципального образования; - информацию о структуре, составе и состоянии источников теплоснабжения, в том числе с комбинированной выработке тепла и электроэнергии; - информацию о структуре тепловой мощности и динамике ее изменения; профиле оборудования источников теплоснабжения и существующем техническом состоянии оборудования; - информацию о составе, параметрах, конфигурации и характеристике тепловых сетей подключенных к источнику тепловой энергии; - информацию о зоне действия источников теплоснабжения, резервные связи между магистральными тепловыми сетями. Второй этап. Описание существующего состояния системы теплоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения муниципального образования. На этом этапе выполняются: - целевые показатели систем теплоснабжения муниципального образования и формирование данных о существующем состоянии системы теплоснабжения; - проведение инструментальных измерений режимных параметров работы оборудования источников тепла, тепловых сетей; - анализ информации инструментальных измерений режимных параметров работы оборудования источников тепла, тепловых сетей - разработка прогноза потребности в коммунальных ресурсах; - сбор информации о разработанных планировках жилых кварталов, производственных и общественно-деловых зон, прочих материалов по зонированию территории муниципального образования; - сбор информации о характеристиках зданий и сооружений (структура, техническое состоянии, года ввода в эксплуатацию и прочую информацию, характеризующую состояние строительных фондов муниципального образования); - сбор информации о действующих и планируемым к освоению программ капитального ремонта жилищного фонда, сноса не соответствующих нормативным требованиям общественных зданий, с детализацией по расчетным единицам территориального деления муниципального образования; - сбор информации о договорных тепловых нагрузках в конечном потреблении и динамике их изменения по группам потребителей; - сбор информации о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения, продолжительности их устранения; - сбор информации о фактических и нормативных потерях тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке теплоносителя от существующих источников; - сбор информации о покрытии тепловых нагрузок, объемах и структуре конечного потребления тепла и динамике его изменения; - сбор информации о климатологических характеристиках муниципального образования; - сбор информации о составе и взаимоотношениях (договорных, финансовых) участников производства, транспорта, распределения и потребления теплоэнергии и горячей воды; - сбор информации о структуре и особенностях присоединения потребителей к тепловым сетям; - сбор информации о режимах отпуска тепла и эффективности регулирования отпуска тепла на источниках, нормативных графиках изменения температур теплоносителя при центральном качественном регулировании и их соблюдении; - сбор информации о гидравлических режимах работы тепловых сетей и эффективности управления гидравлическими режимами; - сбор информации о структуре потребляемых первичных энергоресурсов (топливо), динамике изменения топливно-энергетического баланса муниципального образования; - сбор информации о технико-экономических показателях работы источников тепловой энергии, структуре себестоимости производства и отпуска тепла в тепловые сети; - сбор информации о технико-экономических показателях работы систем транспорта тепла; - сбор информации о структуре себестоимости транспорта и распределения тепловой энергии и теплоносителя; - прогноз потребности в тепловой энергии и теплоносителе, прироста нагрузки, перспективных режимных характеристик управления теплоснабжением с координатной привязкой к расчетным единицам территориального деления и делением по группам потребителей; - анализ состояния сферы теплоснабжения с целью определения базовых показателей ее функционирования для дальнейшего прогнозирования, в т.ч. анализ надежности систем теплоснабжения и соответствие этого показателя нормативному значению. Третий этап. Разработка вариантов схемы теплоснабжения: - 1 вариант - «Схема теплоснабжения существующей тепловой сети муниципального образования»; - 2 вариант - «Схема теплоснабжения муниципального образования с перспективой развития до 2029 года». На этом этапе производится рассмотрение и утверждение Заказчиком совместно с теплоснабжающими организациями муниципального образования: - обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения в соответствии с Постановлением; - целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения; - расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей; - вариантов схемы теплоснабжения муниципального образования; - показателей энергетической эффективности работы системы теплоснабжения с предложениями по первоочередным энергосберегающим мероприятиям с оценкой их стоимости и ожидаемого экономического эффекта; - расчетов существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки (составить раздельно по горячей воде и пару), с целью определения резервов и дефицитов тепловой мощности источников. - расчетов пропускной способности тепловых сетей. В случае наличия резервов тепловой мощности на теплоисточниках, разрабатывается программа реконструкции тепловых сетей на основании сценариев изменения зон действия существующих теплоисточников, с повышением надежности теплоснабжения. Для каждого разработанного сценария выполняются гидравлические расчеты с построением пьезометрических графиков. По результатам гидравлических расчетов составляется перечень участков магистралей, которые ограничивают транспорт тепла до потребителей. В процессе гидравлического расчета, определяются: - обеспечение требуемого расчетного перепада давления по всем участкам тепловой сети, с выявлением всех потребителей, перепад давления теплоносителя у которых не отвечает нормативным требованиям; - участки тепловых сетей со скоростью движения теплоносителя выше допустимой; - участки тепловых сетей с низкими параметрами надежности теплоснабжения. Для обеспечения требуемой эффективности использования топлива должны быть предложены варианты изменения состава действующего оборудования источников теплоты, с возможным использованием когенерационных установок, установок работающих на местных видах топлива, в том числе на биотопливе. Должны быть предложены варианты децентрализации теплоснабжения в зонах с низкоплотной тепловой нагрузкой. Осуществляется предварительный выбор местоположения, основных параметров источников и очередности строительства, определяется состав основного оборудования, перспективные режимы загрузки и работы генерирующих мощностей. Обосновывается развитие (модернизацию) тепловых сетей для загрузки вновь строящихся и реконструируемых генерирующих мощностей в рамках схемы теплоснабжения, в том числе необходимо: - разработать схему тепловой сети, включая изучение возможностей работы нескольких источников на единую тепловую сеть; - предварительно определить трассировку трубопроводов тепловых сетей и её технические характеристики; - выбрать вид и способ регулирования отпуска тепла от источника с расчетом оптимального температурного графика работы систем теплоснабжения; - определить необходимость строительства теплосетевых объектов (насосных станций и подстанций, контрольно-распределительных пунктов, устройств защиты тепловых сетей и т.д.); - рассчитать показатели надежности тепловых сетей и их резервирования; - обосновать объединение тепловых сетей с соседними зонами и теплосетевыми районами. Для обеспечения высокой степени надежности работы тепловых сетей и источников теплоэнергии определяются: - места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; - достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; - очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс; - очередность ремонтов, реконструкций, технического перевооружения источников теплоэнергии; - влияние реализации потенциала энергосбережения, в части реконструкции теплозащитных свойств сетей и зданий, на показатели надежности системы теплоснабжения; - величину необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоэнергии, сетей, сооружений сетей, в том числе в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, используя укрупненные базисные стоимости объектов аналогов; - воздействие предлагаемых к новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения на окружающую среду; - воздействие на состояние окружающей среды выводимых из эксплуатации объектов; - перечень мер, направленных на снижение воздействия на окружающую среду (в случае превышения допустимых выбросов и сбросов); - предложения по возможным инвестиционным проектам в сфере теплоснабжения, способам их организации и оценить их эффективность для инвестора, и потребителей. Готовятся предложения по выбору Единой теплоснабжающей организации. Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы теплоснабжения муниципального образования. На этом этапе Исполнитель проводит обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, теплоснабжающими организациями вариантов схем теплоснабжения, сопровождает Схему теплоснабжения при обсуждении, публичных слушаниях и принимает участие в мероприятиях при ее утверждении. Обязательства разработчика схемы считаются исполненными после утверждения схемы теплоснабжения органом местного самоуправления муниципального образования. |
| 2.3. | Содержание схемы | Должна состоять из: 1) Утверждаемой части, содержащей описание положений схемы теплоснабжения, в соответствии с настоящими требованиями положений схемы теплоснабжения (Пояснительная записка); 2) Обосновывающих материалов (включая графическую часть) к утверждаемой части схемы теплоснабжения. |
| 2.3.1. | Состав схемы теплоснабжения | Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа" содержит: а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы); б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе; в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе. Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" содержит: а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии; б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии; в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии; г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют: а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии; б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии; в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии; г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто; д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь; е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей; ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности; з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф. 8. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару. Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя" содержит: а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей; б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит: а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения; б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии; в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения; г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно; д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа; е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода; ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе; з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения; и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" содержит: а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов); б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку; в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения; д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Раздел 6 "Перспективные топливные балансы" содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит: а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе; в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. Раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)" определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности. Раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" содержит распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении". |
| 2.3.2. | Обосновывающие материалы (включая графическую часть) к схеме теплоснабжения: | глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; глава 3 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"; глава 4 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; глава 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; глава 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"; глава 7 "Перспективные топливные балансы"; глава 8 "Оценка надежности теплоснабжения"; глава 9 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; глава 10 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации". Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" состоит из следующих частей: а) часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"; б) часть 2 "Источники тепловой энергии"; в) часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"; г) часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"; д) часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"; е) часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"; ж) часть 7 "Балансы теплоносителя"; з) часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"; и) часть 9 "Надежность теплоснабжения"; к) часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"; л) часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"; м) часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа". Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" главы 1 содержит описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе: а) зоны действия производственных котельных; б) зоны действия индивидуального теплоснабжения. Описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения поселения, городского округа должно сопровождаться графическим материалом (бумажные и электронные карты-схемы поселения с делением поселения на зоны действия). В части 2 "Источники тепловой энергии" главы 1 содержится описание источников тепловой энергии, в том числе: а) структура основного оборудования; б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; з) среднегодовая загрузка оборудования; и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. Описание источников тепловой энергии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения. Описание может быть сформировано с использованием материалов завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и может сопровождаться графическим материалом (тепловые схемы котельных и источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, энергетические балансы источников тепловой энергии по годам и максимальным часовым интервалам и т.д.). Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" главы 1 содержит: а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя; о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии; п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. Описание тепловых сетей основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения, направляемым теплоснабжающим и теплосетевым организациям, действующим на территории поселения, городского округа, а также на данных завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников, энергетические балансы тепловых сетей). Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание: а) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха; б) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии; в) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом; г) значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии; д) существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение. 28. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды. Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание: а) балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов; б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии; в) гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю; г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения; д) резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления поселения, городского округа. Описание (текстовые материалы) сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии). Часть 7 "Балансы теплоносителя" главы 1 содержит описание: а) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть; б) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" главы 1 содержит: а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии; б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями; в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки; г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха. Часть 9 "Надежность теплоснабжения" главы 1 содержит: а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии; б) анализ аварийных отключений потребителей; в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений; г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения). Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" главы 1 содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" главы 1 содержит описание: а) динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет; б) структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения; в) платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности; г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа" главы 1 содержит: а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" содержит: а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения; б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий; в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов; д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе; ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения; к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. Глава 3 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" содержит: а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии; б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии; в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода; г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. Глава 4 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям. Глава 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит: а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок; в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок; д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии; е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии; и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями; к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа; л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения поселения, городского округа учитываются: а) покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; б) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления; в) определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке; г) определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива. Глава 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" содержит обоснование следующих предложений: а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов); б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения; в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; з) строительство и реконструкция насосных станций. Глава 7 "Перспективные топливные балансы" содержит: а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа; б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации поселения, городского округа. Глава 8 "Оценка надежности теплоснабжения" содержит обоснование: а) перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии; б) перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии; в) перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии; г) перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения: а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования; б) установка резервного оборудования; в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии; г) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа; д) устройство резервных насосных станций; е) установка баков-аккумуляторов. Глава 9 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит: а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей; б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности; в) расчеты эффективности инвестиций; г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Глава 10 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. |
| 3. | Срок выполнения работ | В течении 90 календарных дней со дня подписания контракта |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на схему теплоснабжения устанавливается в течении 1 года с момента ее утверждения и до момента ее актуализации. |
| 5. | Заключительные положения | 1. Разработчик схемы проводит обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, теплоснабжающими организациями вариантов схем теплоснабжения, осуществляет обучение пользователей и оказание консультаций. 2. Разработанная схема теплоснабжения подлежит защите на публичных слушаниях силами специалистов Разработчика. Все возникающие замечания и предложения при прохождении процедуры утверждения схемы теплоснабжения Разработчик устраняет за свой счет и своими силами в установленные муниципальным контрактом сроки. 3. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство Российской Федерации, в период действия договора, Разработчиком осуществляется доработка проекта схемы теплоснабжения (без взимания дополнительной платы). 4. Обязательства разработчика считаются исполненными после утверждения схемы теплоснабжения постановлением администрации города. 5. По окончанию выполнения работ Разработчик передает Заказчику разработанную схему теплоснабжения на бумажном носителе в количестве 4-х экземпляров, на электронном носителе в количестве 1-го экземпляра. |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№_______________________

«__» _________2014 г.

График производства работ

по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края

| Этапы | Наименование этапов работ | Продолжительность этапов | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края осуществляется Исполнителем. Собранные исходные данные должны быть согласованы с теплоснабжающими организациями. | 25 дней |  |
| Этап 2 | Описание существующего состояния системы теплоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения муниципального образования. | 15 дней |  |
| Этап 3 | Разработка вариантов схемы теплоснабжения: - 1 вариант - «Схема теплоснабжения существующей тепловой сети муниципального образования»; - 2 вариант - «Схема теплоснабжения муниципального образования с перспективой развития до 2029 года». | 30 дней |  |
| Этап 4 | Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы теплоснабжения муниципального образования. | 20 дней |  |

РАЗДЕЛ VIV. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Форма № 1. Опись документов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных для участия в открытом  конкурсе №___________

на _________ (указать наименование предмета конкурса).

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в конкурсе №________________нами направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование* | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (форма № 2). |  |
|  | Общие сведения об участнике (форма № 3) |  |
|  | Предлагаемые условия заключения контракта (форма № 4) |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |
|  | Протокол общего собрания о назначении на должность директора |  |
|  | Копия устава общества |  |
|  | Копии действующих лицензий на виды работ/услуг, предусмотренных предметом конкурса. |  |
|  | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе. |  |

* В таблице приведен пример оформления описи документов. Участник самостоятельно оформляет опись и указывает только документы, имеющиеся в наличии. Документы, которые участником не представляются, указывать не надо.

_________________________        ___________           __________________

[Должность] (при наличии)         [Подпись]		[Фамилия, имя, отчество (при наличии)]

М.П. (для юридических лиц)

Форма № 2. Заявка на участие в конкурсе

Комитет по управлению городским хозяйством,

промышленностью, транспортом и связью

администрации города

Заявка на участие в конкурсе

Изучив конкурсную документацию [название Конкурса], , мы [фирменное наименование (наименование) организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)], предлагаем осуществить [название предмета контракта] в соответствии с условиями, указанными в конкурсной документации.

Мы обязуемся, в случае признания нашей заявки на участие в конкурсе победившей, обеспечить [название предмета контракта] на условиях, указанных в конкурсной документации.

До подготовки и оформления контракта данная заявка на участие в конкурсе будет исполнять роль оферты.

Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки подпунктами 3-8 пункта 5.1 и пунктом 5.2  конкурсной документации.

Мы предлагаем выполнить работы ________ на условиях, указанных в конкурсной документации и в настоящей заявке.

Приложения к заявке на участие в конкурсе:

- Общие сведения об участнике размещения заказа (форма № 3);

- Предлагаемые условия заключения контракта (форма № 4)

Датировано_____________ числом _____________ месяца  201_ г.

_________________________        ___________           __________________

[Должность] (при наличии)         [Подпись]		[Фамилия, имя, отчество (при наличии)]

М.П. (для юридических лиц)

### Форма № 3. Общие сведения об участнике закупки

### Общие сведения об Участнике закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (при наличии), наименование (для юридического лица) |  |
|  | Организационно-правовая форма (для юридического лица) |  |
|  | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) |  |
|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
|  | Номер контактного телефона |  |
|  | ИНН участника (аналог ИНН участника (для иностранного лица) |  |
|  | Филиалы (для юридического лица) (перечислить наименования и фактическое местонахождение) |  |
|  | Факс участника (с указанием кода города) (при наличии) |  |
|  | Адрес электронной почты участника (при наличии) |  |
|  | ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника |  |

[Должность] (при наличии)             [Подпись] 			[Фамилия, имя, отчество (при наличии)]

М.П. (для юридических лиц)

Примечание: участник вправе не заполнять позиции 7-10 формы № 3. Общие сведения об участнике закупки

Форма № 4. Предлагаемые условия заключения контракта

Предлагаемые условия заключения контракта по лоту № _____

  - Цена контракта, руб.:

[Должность] (при наличии)               [Подпись] 	[Фамилия, имя, отчество (при наличии)]

М.П. (для юридических лиц)

Форма № 5. Запрос на разъяснение документации

Комитет по управлению городским хозяйством,

промышленностью, транспортом и связью

администрации города

№_____________

«___»______201_ г.

Запрос на разъяснение

конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации №___________ от  на право заключения контракта на ______________________________:

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и почтовый или электронный адрес)

[Должность] (при наличии)                   [Подпись] 	[Фамилия, имя, отчество (при наличии)]

М.П. (для юридических лиц)

Форма № 6. Уведомление об отзыве заявки.

Комитет по управлению городским хозяйством,

промышленностью, транспортом и связью

администрации города

«___»______201_ г.

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе

Настоящим письмом ______________________(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) уведомляет Вас об отзыве на основании статьи 43 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» своей заявки на участие в конкурсе №_______________(номер конкурса) на право заключения контракта на __________________________.

[Должность] (при наличии)                  [Подпись]		 [Фамилия, имя, отчество (при наличии)]

М.П. (для юридических лиц)

Форма № 7. Квалификация участника (качество работ)

Квалификация участника закупки

Сведения о количестве заключенных и исполненных полностью государственных и/или муниципальных контрактах за 2011-2014 годы по разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 000 человек до 100 000 человек.

| № п/п | Наименование контракта (объекта) | Заказчик | Сроки выполнения работ, мм.гг-мм.гг | Стоимость выполнен-ных работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Итого: К* |  |  |  |

К* –  количество контрактов (объектов)

Прилагаются копии контрактов с государственными и муниципальными заказчиками (все страницы),  и акты приемки выполненных работ, заверенные участником закупки

[Должность] (при наличии)	[Подпись]			[ФИО]

М.П. (для юридических лиц)

# Text boxes

Кому: Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска Алтайского края

659100, Алтайский край, г.Заринск, пр.Строителей, 31

Конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта ______________________________________________________________________________

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __:_____ часов «____»  ___________ 2010 г.

От: Наименование/Ф.И.О.(вправе не указывать)

Почтовый адрес (вправе не указывать)