АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020_ № 823____________                                                      г. Заринск

| Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых выбранный способ управления собственниками помещений многоквартирных домов не реализован, не определена управляющая организация |  |
| --- | --- |

На основании заявления генерального директора МУП «Стабильность» Макаровой Т.Г. от 25.07.2019, в соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 "О правилах определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация "

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Определить управляющую организацию МУП «Стабильность» для управления многоквартирными домами по адресу:

| г. Заринск, ул. Крупской, д.16 | г. Заринск, ул. Советская, д.28 |
| --- | --- |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.18 | г. Заринск, ул. Советская, д.30 |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.20 | г. Заринск, ул. Советская, д.30а |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.22 | г. Заринск, ул. Сыркина, д.4 |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.23 | г. Заринск, ул. Сыркина, д.6 |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.24 | г. Заринск, ул. Федосеевская, д.31 |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.25 | г. Заринск, ул. Федосеевская, д.33 |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.27 | г. Заринск, ул. Чкалова, д.12а |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.29 | г. Заринск, ул. Чкалова, д.14 |

в отношении которых выбранный способ управления собственниками помещений многоквартирных домов не реализован, не определена управляющая организация, сроком на 1 год, с 19.08.2020г.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресу:

| г. Заринск, ул. Крупской, д.16 | г. Заринск, ул. Советская, д.28 |
| --- | --- |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.18 | г. Заринск, ул. Советская, д.30 |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.20 | г. Заринск, ул. Советская, д.30а |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.22 | г. Заринск, ул. Сыркина, д.4 |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.23 | г. Заринск, ул. Сыркина, д.6 |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.24 | г. Заринск, ул. Федосеевская, д.31 |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.25 | г. Заринск, ул. Федосеевская, д.33 |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.27 | г. Заринск, ул. Чкалова, д.12а |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.29 | г. Заринск, ул. Чкалова, д.14 |

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению

3.Установить размер платы за содержание 1 кв.м. жилого помещения соответствии с конкурсной документацией в многоквартирных домах, расположенных по адресу:

| г. Заринск, ул. Крупской, д.16 – 29,27 руб. | г. Заринск, ул. Советская, д.28 – 28,42 руб. |
| --- | --- |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.18 – 29,66 руб. | г. Заринск, ул. Советская, д.30 – 28,53 руб. |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.20 – 28,60 руб. | г. Заринск, ул. Советская, д.30а – 28,64 руб. |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.22 – 28,09 руб. | г. Заринск, ул. Сыркина, д.4 – 37,66 руб. |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.23 – 25,96 руб. | г. Заринск, ул. Сыркина, д.6 – 34,58 руб. |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.24 – 29,14 руб. | г. Заринск, ул. Федосеевская, д.31 – 28,68 руб |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.25 – 29,26 руб. | г. Заринск, ул. Федосеевская, д.33 – 29,05 руб |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.27 – 29,18 руб. | г. Заринск, ул. Чкалова, д.12а – 29,40 руб. |
| г. Заринск, ул. Крупской, д.29 – 28,79 руб. | г. Заринск, ул. Чкалова, д.14 – 29,18 руб. |

4.Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 19.08.2020г.

5. Считать утратившим силу постановление администрации города от 14.09.2020г № 629  «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого выбранный способ управления собственниками помещений многоквартирного дома не реализован, не определена управляющая организация».

6.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                                В.Ш. Азгалдян

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации города от «16» ноября 2020г. № 823________________________ |
| --- | --- |

Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 по                           ул. Крупской  г. Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периоди- чность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 10573 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 10573 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 10864 | 1,64 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 6438 | 0,97 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 9014 | 1,36 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 72494 | 10,97 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 544,68 | 0,08 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 3796,2 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 34629,5 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 5128,8 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 11895 | 1,8 |
|  | ИТОГО |  | 175850 | 26,61 |
|  | Рентабельность 10% |  | 17585 | 2,66 |
|  | ИТОГО |  | 193435 | 29,27 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 18 по ул. Крупской города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периоди- чность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стои- мость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 10631 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 10631 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 10447 | 1,57 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 6438 | 0,97 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 19933 | 3,0 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 66444 | 10,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 548 | 0,08 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 3817 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 34818 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 5157 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 9967 | 1,5 |
|  | ИТОГО |  | 178801 | 26,91 |
|  | Рентабельность 10% |  | 17880 | 2,69 |
|  | ИТОГО |  | 196681 | 29,66 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 20 по ул. Крупской города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодич- ность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 10241 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 10241 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 10447 | 1,63 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 6438 | 1,0 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 12800 | 2,0 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 64008 | 10,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 528 | 0,08 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 3677 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 33542 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 4968 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 9601 | 1,5 |
|  | ИТОГО |  | 166421 | 26,0 |
|  | Рентабельность 10% |  | 16642 | 2,6 |
|  | ИТОГО |  | 183063 | 28,60 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 22 по ул. Крупской города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодич- ность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стои- мость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 10234 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 10234 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 10904 | 1,7 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 6438 | 1,0 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 12827 | 2,0 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 63960 | 10,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 297 | 0,05 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 3674 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 33516 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 4964 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 6401 | 1,0 |
|  | ИТОГО |  | 163354 | 25,54 |
|  | Рентабельность 10% |  | 16335 | 2,55 |
|  | ИТОГО |  | 179689 | 28,09 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 23 по ул. Крупской города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодич- ность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стои- мость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 8645 | 1,0 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 8645 | 1,0 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 7510 | 0,87 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 6438 | 0,75 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 11589 | 1,34 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 95093 | 11,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 401 | 0,05 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 4966 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 45301 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 6709 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 8645 | 1,0 |
|  | ИТОГО |  | 204017 | 23,6 |
|  | Рентабельность 10% |  | 20402 | 2,36 |
|  | ИТОГО |  | 224419 | 25,96 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 24 по ул. Крупской города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодич- ность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стои- мость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 10241 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 10241 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 11283 | 1,75 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 6438 | 1,0 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 9014 | 1,40 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 70726 | 11,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 298 | 0,05 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 3693 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 33693 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 4990 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 9644 | 1,5 |
|  | ИТОГО |  | 170320 | 26,49 |
|  | Рентабельность 10% |  | 17032 | 2,65 |
|  | ИТОГО |  | 187352 | 29,14 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 25 по ул. Крупской города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 13795 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 13795 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 8152 | 0,96 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 5151 | 0,60 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 10301 | 1,20 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 103464 | 12 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 400 | 0,05 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 4953 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 45181 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 6691 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 17244 | 2 |
|  | ИТОГО |  | 229345 | 26,60 |
|  | Рентабельность 10% |  | 22935 | 2,66 |
|  | ИТОГО |  | 252280 | 29,26 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 27 по ул. Крупской города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 9239 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 9239 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 7153 | 1,24 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 5151 | 0,89 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 9014 | 1,56 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 69293 | 12,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 268 | 0,05 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 3317 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 30259 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 4482 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 5774 | 1,0 |
|  | ИТОГО |  | 153195 | 26,53 |
|  | Рентабельность 10% |  | 15320 | 2,65 |
|  | ИТОГО |  | 168515 | 29,18 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 29 по ул. Крупской города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 9717 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 9717 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 6073 | 1,0 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 5151 | 0,85 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 9014 | 1,48 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 72878 | 12,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 282 | 0,05 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 3489 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 31825 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 4713 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 6073 | 1,0 |
|  | ИТОГО |  | 158936 | 26,17 |
|  | Рентабельность 10% |  | 15894 | 2,62 |
|  | ИТОГО |  | 174830 | 28,79 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 28 по ул. Советская города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 7723 | 1,2 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 7723 | 1,2 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 3.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 12800 | 2,0 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 5151 | 0,8 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 12800 | 2,0 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 70792 | 11,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 298 | 0,05 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 3697 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 33724 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 4995 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 6653 | 1,0 |
|  | ИТОГО |  | 166296 | 25,84 |
|  | Рентабельность 10% |  | 16604 | 2,58 |
|  | ИТОГО |  | 182900 | 28,42 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 30 по ул. Советская города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 7723 | 1,2 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 7723 | 1,2 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 12101 | 1,9 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 5081 | 0,8 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 12800 | 2,0 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 70792 | 11,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 295 | 0,05 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 3649 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 33284 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 4929 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 7623 | 1,2 |
|  | ИТОГО |  | 164761 | 25,94 |
|  | Рентабельность 10% |  | 16476 | 2,59 |
|  | ИТОГО |  | 181237 | 28,53 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 30а по ул. Советская города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 18158 | 1,2 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 18158 | 1,2 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 12431 | 0,8 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 24211 | 1,6 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 24211 | 1,6 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 166452 | 11,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 702 | 0,05 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 8693 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 79295 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 11744 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 30264 | 2,0 |
|  | ИТОГО |  | 394037 | 26,04 |
|  | Рентабельность 10% |  | 39404 | 2,60 |
|  | ИТОГО |  | 433441 | 28,64 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. Сыркина города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодич- ность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 5069 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 5069 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 5151 | 1,6 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 9014 | 2,8 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячсно | 53856 | 17 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 147 | 0,05 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 1820 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 16601 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 2459 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 9504 | 3 |
|  | ИТОГО |  | 108472 | 34,24 |
|  | Рентабельность 10% |  | 10847 | 3,42 |
|  | ИТОГО |  | 119319 | 37,66 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 6 по ул. Сыркина города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 5069 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 5069 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 5151 | 1,5 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 9014 | 2,6 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячсно | 54624 | 16 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 158 | 0,05 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 1961 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 17890 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 2650 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 5121 | 1,5 |
|  | ИТОГО |  | 107336 | 31,44 |
|  | Рентабельность 10% |  | 10734 | 3,14 |
|  | ИТОГО |  | 118070 | 34,58 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 31 по ул. Федосеевская города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 11100 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 11100 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 7240 | 1,04 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 6438 | 0,9 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 15452 | 2,22 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 76309 | 11,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 810 | 0,12 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 3985 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 36352 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 5384 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 6937 | 1 |
|  | ИТОГО |  | 180853 | 26,07 |
|  | Рентабельность 10% |  | 18085 | 2,61 |
|  | ИТОГО |  | 198938 | 28,68 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 33 по ул. Федосеевская города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 11100 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 11100 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 6010 | 0,9 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 6438 | 0,9 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 11589 | 1,7 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 83376 | 12,0 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 810 | 0,12 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 3991 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 36409 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 5392 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 6937 | 1 |
|  | ИТОГО |  | 183497 | 26,41 |
|  | Рентабельность 10% |  | 18350 | 2,64 |
|  | ИТОГО |  | 201847 | 29,05 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 12а по ул. Чкалова города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 24 687 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 24687 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 12813 | 0,83 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 15450 | 1,0 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 31000 | 2,01 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 154296 | 10 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 1620 | 0,1 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 8863,56 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 80854,44 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 11974,8 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 46289 | 3,0 |
|  | ИТОГО |  | 412433 | 26,73 |
|  | Рентабельность 10% |  | 41243 | 2,67 |
|  | ИТОГО |  | 453676 | 29,40 |

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 14 по ул. Чкалова города Заринска

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: - проверка целостности, гидроизоляции и системы водоотведения фундаментов; в случае выявления дефектов – их обследование, составление плана мероприятий по их устранению. | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: - осмотр стен здания: выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправностей водоотводящих устройств; при выявлении повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению стен здания; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений герметичности наружных стыков помещений; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ в весенне-летний период. | 2 раза в год |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: - осмотр перекрытий и покрытий здания: выявление прогибов, трещин, смещений, следов протечек или промерзаний на плитах, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: - проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, выявление деформаций несущих кровельных конструкций, водоотводящего оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи снега и наледи; окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: - осмотр лестниц в здании, выявление повреждений крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов, нарушения связи косоуров с площадками, коррозий металлических конструкций, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов: - проверка состояния основания, поверхностного слоя полов помещений общего пользования; при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год |  |  |
| 2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, оборудования в многоквартирном доме: - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 24687 | 1,6 |
| 2.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета. -постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования | 24687 | 1,6 |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | по мере необходимости |  |  |
| 2.4 | Работы по обеспечению газового обслуживания | ежемесячно | 11321 | 0,75 |
| 3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 15450 | 1,02 |
|  | - мытье окон | 2 раза в год |  |  |
|  | - обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
|  | - мытье коридоров | Ежедневно |  |  |
|  | - протирка стен и дверей | 2 раза в год |  |  |
|  | - протирка подоконников и перил | 1 раз в месяц |  |  |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. |  | 28328 | 1,87 |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
|  | - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
|  | - подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | - подметание придомовой территории в летний период | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - уборка мусора с газона, очистка урн | ежедневно в рабочие дни |  |  |
|  | - покос травы на газонах | по мере необходимости |  |  |
|  | - уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок | 2 раза в день |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов | ежемесячно | 151176 | 10 |
| 3.4 | Работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | ежемесячно | 1620 | 0,1 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем инженерного оборудования | ежемесячно | 8684 | 0,57 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка средств измерения общедомовых узлов учета | ежемесячно | 79219 | 5,24 |
|  | Информационно-технологическое обслуживание | ежемесячно | 11732 | 0,78 |
| 3.5 | Текущий ремонт |  | 45353 | 3,0 |
|  | ИТОГО |  | 401070 | 26,53 |
|  | Рентабельность 10% |  | 40107 | 2,65 |
|  | ИТОГО |  | 441177 | 29,18 |

Управляющий делами администрации города                                                       Н.В. Сульдина