**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

Красноярский край

Назаровский район

**Муниципальное унитарное**

**предприятие «Красносопкинское ЖКХ»**

Администрации Красносопкинского

Сельсовета

662225,Красноярский край,

Назаровский район, п. Красная Сопка,

ул. Зеленая, 2а

Исх. № \_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Технические условия на подключения к системе теплоснабжения**

1. Точка подключения **–** колодец находящийся напротив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Диаметр существующей линии теплотрассы в месте подключения –d 63 мм прокладка двухтрубная труба ПЭ, протяженность -200 м.
3. Прокладку теплотрассы выполнить от коллектора №1 d-63 мм на глубине не менее 2,2 м из ПЭ трубы до здания расположенному по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Земельные работы согласовать с МУП «Красносопкинское ЖКХ»,

Администрацией Красносопкинского сельсовета.

1. Врезку в существующую теплотрассу производит МУП «Красносопкинское ЖКХ»

за счет заказчика, с составлением акта о выполнении технических условий, подписанный заказчиком и представителем МУП «Красносопкинское ЖКХ»

1. После прокладки теплотрассы заключить в МУП «Красносопкинское ЖКХ» договор на теплоснабжение и предоставить схему прокладки теплотрассы.
2. Точка подключения от коллектора до здания прилагается приложение №1
3. Технические условия действительны в течении двух лет со дня выдачи.

Начальник участка Ф.И.О

Приложение №1

Точка подключения теплотрассы к зданию по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Жилой дом

К1-коллектор

К2-колодец

Теплотрасса 200 м в двухтрубном

измерении

п. Красная Сопка

**А К Т**

**РАЗДЕЛА ГРАНИЦ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ**

п. Красная Сопка

Директор МУП «Красносопкинское ЖКХ»

Абонент – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составили настоящий

акт на предмет утверждения границ ответственности обслуживания тепловых сетей.

При этом установили, согласно прилагаемой схеме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование сетей** | **Кому принадлежат или**  **кем обслуживаются** |
| 1 | Теплотрасса по улице | МУП «Красносопкинское ЖКХ» |
| 2 | Ввод теплотрассы от места врезки до здания по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ внутренняя разводка, запорная арматура отключающая здание. |  |

Абонент: Директор МУП «Красносопкинское ЖКХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Начальник участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_