АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.10.2019	                                                                                         №135

Об утверждении адресной схемы расположения источников противопожарного водоснабжения

на территории сельского поселения Кичменгское

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  администрация сельского поселения Кичменгское   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую адресную схему расположения источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Кичменгское (согласно приложений 1, 2).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Заря Севера» и размещению на официальном сайте сельского поселения Кичменгское в сети Интернет.

Глава поселения	А.Д.Гладских

# Утверждена

# постановлением

# администрации сельского поселения Кичменгское

# от 22.10.2019 № 135

# Приложение 1

# Адресная схема расположения

# источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения  Кичменгское

# (в ведении администрации поселения)

| № п/п | Название населенного пункта | Название водоисточника | Точное местонахождение водоёма | Материал | Объем куб.м | % заполнения | Ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Дорожково | ПВ | Администрация СП | Металлическая емкость | 50 | Полный | Был ремонт в 2019 г |
|  | Надболотная Гарь | Копань | Администрация СП | Пруд | 50 |  |  |
|  | д. Шартаново |  | Администрация СП | пруд |  | подъезд | Исправен огородить |
|  | п.Лаптюг | ПВ | Администрация СП (У старой школы) | деревянная ёмкость | 50 | полная | исправна |
|  | д. Слобода | Копань | Администрация СП |  | 50 |  |  |
|  | д. Лобаново | пруд | ИП Протасов Ю.К. | пруд | 100 |  | Исправен(крутой спуск) |
|  | с. Кобыльск |  | ?в кочегарке здания администрации | пожарная врезка |  |  | неисправен |
|  | У д. Спицино |  | Подъезд к реке Имзюг |  |  |  | Подьезд имеется в летний период |
|  | п. Югский ул. Дальняя д.15 | копань | Администрация сельского поселения | копань | 20 |  |  |
|  | п. Югский |  | ул. Центральная | сруб деревянный | 50 | полный | исправен |
|  | п. Югский | копань | Администрация сельского поселения ул. Садовая(начало улицы от К-Городка в жилом секторе) | пруд | 20 |  | Исправен огородить |
|  | п. Югский | ПВ | Администрация сельского поселения ул. Садовая(у хлебозавода через дорогу) | сруб закрытый(ветхое состояние перекрытий) | 50 | полный | Частичное обрушение сруба |
|  | д. Плесо ул. Родниковая | Копань | Администрация сельского поселения | углубление | 10 |  | исправна |
|  | д. Сергеево ул. Солнечная д.22 | копань | Администрация сельского поселения | копань | 15 |  | Исправен огородить |
|  | с. Косково | копань | Администрация сельского поселения у ФОКА | копань | 25 |  | Углублена в 2019 г |
|  | д.Север | копань | Администрация сельского поселения | копань | 10 |  | исправен |
|  | д. Сигово | копань | Администрация сельского поселения | копань | 100 |  | исправен |
|  | с. Кильченга | ПВ | Администрация сельского поселения (у старой школы) | Металич. | 50 | полный | исправный |
|  | с. Кильченга | скважина | За рекой (направо)(Безхозная) | пв |  |  | Имеется металлический отвод(но без гидранта) |
|  | д. Б. Чирядка | копань | Администрация сельского поселения |  | 10-15 |  |  |
|  | д.Еловино ул. Центральная д.14 | ПВ | Администрация сельского поселения | Емкость мет. | 25 | Пол. | исправен |
|  | д. Великуша | пруд | Администрация сельского поселения | Пруд(в летний период) | 75 |  | исправен |

# Утверждена

# постановлением

# администрации сельского поселения Кичменгское

# от 22.10.2019 № 135

# Приложение 2

# Адресная схема расположения

# источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения  Кичменгское

# (в ведении организаций и ИП)

| № п/п | Название населенного пункта | Название водоисточника | Точное местонахождение водоёма | Материал | Объем куб.м | % заполнения | Ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Чекавино | ПВ | Нефтебаза (ИП Арзубов Н.В.) | кирпичный | 100 | полный | исправен |
|  | д.Коряково | ПВ | аэропорт | металлическая ёмкость | 100 | полный | исправен |
|  | п.Находка | ПВ | Маслозавод Находка | бетонный | 100 | полный | исправен |
|  | п.Находка | ПВ | МООД БДОУ «Детский сад Аленушка» место осуществления образовательной деятельности | бетонный | 75 | полный | исправен |
|  | п.Находка | ПВ | Бывшая Воинская часть | металлическая ёмкость | 50 | полный | неисправен |
|  | п.Находка |  | Маслозавод Находка | метал. ёмкость | 25 | полная | исправна |
|  | с. Дорожково | пруд | Территория КФХ Л.А. Барболина | Пруд | 100 | полный | иправен |
|  | д.Бараново | ПВ | база Богданова ю.а. | бетонный | 50 | полный | исправен |
|  | Д.Березовая Гора | ПВ | МООД БДОУ «Детский сад «Аленушка» | металлическая | 50 | полный | исправен |
|  | Д.Березовая Гора | Скважина | Скважина у фермы СПК «Альянс» | - | - | - | Врезки под гидрант нет |
|  | д. Слобода улица Центральная, дом 2. | ПВ | МООД БДОУ «Детский сад «Улыбка» | металлическая | 50 | полный | исправен |
|  | д. Лобаново | пруд | ИП Протасов Ю.К. | пруд | 100 | полый | Исправен (крутой спуск к ПВ) |
|  | с. Кобыльск ул. Набережная д.5 | ПВ | МАОУ «Косковская средняя школа» У здания школы | Мет. емкость | 50 | Полная | исправнен |
|  | д. Спицино | емкость | в деревне ИП Губин Н.А | Мет. емкость | 5 | полная | исправна |
|  | д. Спицино | емкость | в середине деревни.(староста Порошин В.А.) | мет емкость | 10 | полная | исправна |
|  | д. Спицино | ВБ(водонапорная башня) | ИП Губин Н.А | артезианская скважина | 10 | Врезка имеется но без гидранта | исправна |
|  | У д. Спицино | пруд | ИП Порошин Р.А. Подъезд к пруду | пруд | 100 | полон | Подьезд имеется в летний период |
|  | д. Лыченица | скважина | Система управления погружным насосом МУП «Кичменгско-Городецкое имущество | нет врезки | - | - | исправна при вкл.электр. |
|  | д. Алферово | скважина | Система управления погружным насосом МУП «Кичменгско-Городецкое имущество скважина | нет врезки | - | - | исправна нет врезки |
|  | п. Югский | Скважина-колодец | БДОУ «Детский сад «Рябинка» | кирпичный | 5 | полный | исправен |
|  | п. Югский | копань | территория базы (ИП Усов А.Н.) | пруд | 50 | Полный | исправен |
|  | п. Югский | копань | ул. Спортивная Территория базы (ИП Аленёвский С.Л.) | пруд | 30 | Полный | исправен |
|  | П.Югский | копань | Территория базы у пилорамы ИП Рябева Н.А. | копань | 5 | - | исправен |
|  | п. .Югский | ВБ | (МУП «Кичменгско-Городецкое имущество скважина ул. Полевая (в конце улицы) | водонапорная башня (водокачка) | 20 | полная | исправна при вкл. электр |
|  | п. Югский ул. Спортивная, д. 11 | ПВ | МБОУ «Югская основная школа» | металич. ёмкость | 50 | полный | исправен |
|  | с. Косково | ПВ | МАОУ «Косковская средняя школа» у старой школы | металич. емкость | 75 | полная | исправна |
|  | с. Косково ул. Дружбы, д.7 | ПВ | МАОУ «Косковская средняя школа» у новой школы | металич. емкость | 100 | Полная | исправна |
|  | с. Косково | ВБ | ул. Центральная (Коряковский д.п.) при въезде(МУП «Кичменгско-Городецкое имущество») | водонапорная башня | 20 | полная | исправен |
|  | с.Косково | Скважина | Система управления погружным насосом (МУП «Кичменгско-Городецкое имущество) | скважина | - | - | Врезки нет под гидрант |
|  | с. Косково | копань | Территория базы у пилорамы ИП Губанова А.А. | копань | 3-5 | - | иправен |
|  | д. Плоская, улица Первомайская, дом 6. | ПВ | МООД БДОУ д/с «Ивушка» | металлическая | 75 | полный | исправен |
|  | д. Буртаново | ПВ | МООД Детский сад «Рябинка» | металич. ёмкость | 25 | полная | исправен |
|  | д. Буртаново | ПВ | СПК колхоз «Майский» | металич. ёмкость | 50 | полный | исправен |
|  | д. Еловино, ул. Цветочная, д.8; | ПВ | МВД МАОУ «Косковская средняя школа» | металич. ёмкость | 75 | полная | исправна |
|  | д.Еловино | Скважина | МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» | Скважина (врезка есть, но нет гидранта) | 10 | - | Не оборудована гидрантом |
|  | д. Смольянка | ПВ | ООО «Агрофирма «Еловино» | пруд | 100 | полная | Нет подъезда зимой |
|  | с. Кильченга | ПВ | у мастерских СПК«Восток» | металлическая | 25 | полный | исправный |
|  | д. Новоселово (д. Подволочье Шестаково) | ВБ | водонапорная башня СПК «Родина» | врезка | 20 | - | исправна |
|  | д. Б. Чирядка | скважина | старая ферма ООО «Курилово» | скважина | - | - | исправна |
|  | д. Курилово ул. Школьная, д.2; | ПВ | МООД МАОУ «Первомайская средняя школа» | металлическая емкость | 50 | полная | исправна |