АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2018    №  105

с. Кичменгский Городок

Об утверждении технического задания на

разработку инвестиционной программы для

МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» по развитию системы водоснабжения сельского поселения Кичменгское и МО Городецкое  Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2020 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года №416-ФЗ                                    «О водоснабжении и водоотведении»

администрация  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  техническое задание на разработку инвестиционной программы для МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» по развитию системы водоснабжения  на территории сельского поселения Кичменгское и МО Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2018-2020 годы.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 18.05.2016года №326 «Об утверждении технического задания на разработку  инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» по развитию  системы водоснабжения и водотведения  сельского поселения Кичменгское и МО Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2017-2019 годы»

3.  Направить настоящее постановление в течение 3-х дней со дня вступления в силу в МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» для разработки инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения  на территории сельского поселения Кичменгское и МО Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального района                                             на 2018-2020 годы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя руководителя администрации района по общим вопросам Щепелина А.С.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  в районной газете «Заря Севера» и подлежит размещению на официальном сайте Кичменгско-Городецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

Кичменгско – Городецкого муниципального района                         С.А.Ордин

Приложение к постановлению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы  МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» по развитию систем водоснабжения на 2018-2020 годы.

| Основание для разработки технического задания | -Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| --- | --- |
| Заказчик разработки инвестиционной программы | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |
| Разработчик инвестиционной программы | МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» |
| Цель разработки и реализации инвестиционной программы | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме. |
| Задачи разработки и реализации инвестиционной программы | - доведение качества питьевой воды до соответствия с установленными требованиями, внедрение прогрессивных методов и средств водоподготовки; - обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения; - недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных элементов в питьевой воде. |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности | 1. Показатели качества воды 1.1. доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 5% 1.2. доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 5% 2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 2.1. количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год – 0,7 ед/км; 3. Показатели энергетической эффективности 3.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 3,5% 3.2. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды – 0,8 кВт*ч/куб.м |
| Мероприятия инвестиционной программы | 1. Установка фильтров очистки воды на артезианской скважине № 3292 ул.Пионерская с.Кич-Городок (сухой остаток, бор, сульфаты), №2359 д.Плоская (бор), №8 ул.районная с.кич-Городок (бор, сухой остаток) 2. Закольцовка скважин №2815 и №33750А на скважины с качественной водой №49922 и №3232 или установка очистных сооружений на данных скважинах. 3. Восстановление работы очистных сооружений на скважине №74016 п.Югский 4.Ремонт ветхих сетей водоснабжения |
| Срок разработки инвестиционной программы | до 30 июня 2018 года |
| Период реализации инвестиционной программы | 2018-2020 годы |
| Требования по разработке инвестиционной программы | 1.Мероприятия инвестиционной программы должны быть осуществлены в течение срока её реализации, не позднее 2020 года. 2. При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований строительных норм и правил, ГОСТ, регламентирующих строительство и реконструкцию сооружений. 3. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов в соответствии с санитарными нормами и Правилами. 4. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом. 5. Цели и задачи инвестиционной программы, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы. 6. Формирование перечня мероприятий. 7. Ресурсное обеспечение программы, расчет размера инвестиционной надбавки к тарифу. |