Приложение № 1

к постановлению администрации района

от 25.12.2017 № 682

Перечень объектов концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Краткое описание объекта | Состав объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0507005:115 | Общая площадь 52,9 кв.м, назначение – нежилое, 1-этажное, 1978 года постройки, фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша шиферная, внутренняя отделка стен –побелка, износ – 30% | 2 котла КОЛВИ- 420, 2011 года, насосное оборудование: UPS 40-120 , 2011 года, 2К-6, 2003 года, труба дымовая: стальная, диаметр 820, высота 22 м. | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с.Кобыльск, ул. Набережная,д.5 |
|  | Наружные тепловые сети | Протяженность – 74 м., бесканальная, 1989 года. |  | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с.Кобыльск, ул. Набережная |
| 2. | Одноэтажное деревянное здание котельной кадастровый номер: 35:17:00506002:611 | Площадь – 51,8 кв.м, назначение – котельная, этажность – 1, фундамент ленточный бутобетонный, стены брусчатые, крыша шиферная, полы дощатые, 1989 года постройки, износ – 36 % | 2 котла КВ-ТС, 1998 года , насосное оборудование: К20-30, 1998 года, К20-30, 1998 года, труба дымовая: кирпичная, высота 6 м. | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, поселок Югский, улица Центральная, дом 17 |
| 3. | здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0506002:677 | Площадь –83,6 кв.м, назначение – котельная, этажность – 1, 1970 года постройки (техническое перевооружение – 2011), фундамент ленточный, стены кирпичные, крыша шиферная, полы бетонные , внутренняя отделка – известковая побелка, износ – 10% | 2 котла КОЛВИ -0,315, 2011 года, насосное оборудование: К 80-65-160, 2011 года, UPS 40-120, 2011 года, труба дымовая: диаметр 430, высота 22 м. | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, поселок Югский, улица Спортивная, дом 11 |
| 4. | Наружные тепловые сети, кадастровый номер: 35:17:0506002:1136 | Протяженность 90 м, назначение – 10) сооружения коммунального хозяйства, 1970 года, износ – 60% |  | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, пос. Югский, ул. Спортивная |
| 5. | Котельная, кадастровый номер: 35:17:0503003:361 | Площадь 55 кв.м., количество этажей:1, стены – кирпич, фундамент ленточный, стены кирпичные, крыша шиферная, внутренняя отделка – побелка, полы бетонные, 1976 года постройки, износ – 31% | котел КВ-ТС, 1977 года, котел КВр-0,6, 2010 года, насосное оборудование: К 80-65-160, 2011 года, К 45-30, труба дымовая: стальная, диаметр 530, высота 24 м. | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Косково, ул. Школьная |
|  | Котельная, кадастровый номер: 35:17:0511001:194 | Площадь – 43,1 кв.м., количество этажей:1, назначение: нежилое, 1981 года (техническое перевооружение – 2013), стены – кирпич, фундамент ленточный, крыша шиферная, полы бетонные, внутренняя отделка – штукатурка, износ – 10% | 2 котла КВр-0,3, 2013 года, насосное оборудование: 2 насоса WILO IL 50/140, 2013 года, труба дымовая: стальная, диаметр 430, высота 18 м. | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Нижний Енангск, ул. Школьная |
|  | Наружные тепловые сети, кадастровый номер: 35:17:0511001:195 | Протяженность 14 м, назначение – 10) сооружения коммунального хозяйства, 1981 года (техническое перевооружение –2013), износ – 10% |  | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Нижний Енангск, ул. Школьная |
|  | Одноэтажное кирпичное здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0201025:74 | Площадь – 53,9 кв.м., этажность -1, назначение – котельная, 1999 года, стены кирпичные, фундамент ленточный, крыша шиферная, полы бетонные, внутренняя отделка – штукатурка износ – 15% | 2 котла КВ-ТС, 1998 года, насосное оборудование: К45-30, 1998 года, UPS 65-120, 2010 года, труба дымовая: стальная, диаметр 426, высота 24м | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, село Сараево, дом 42 |
|  | Наружные тепловые сети | Протяженность – 71, 5 м., 1999 года |  | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, село Сараево, ул. Центральная |
|  | Здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0101007:197 | Площадь – 129,4 кв.м., этажность -1, назначение – котельная, 1978 года, стены – кирпич, фундамент – бетонный ленточный, крыша – шиферная, полы – бетонные, внутренняя отделка – побелка, износ – 40 % | Котел КВр-0,6, 2016 года, котел КВр-0,6, 2015 года, насосное оборудование: WILO IPL 80/135-7.5/2, 2015 года, дымовая труба: стальная, диаметр 530, высота 22 м., дымосос ДН-3,5, 2009 года. | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Комсомольская, дом 7 |
|  | Здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0102012:61 | Площадь – 78 кв.м., 1-этажное, назначение: нежилое, стены – кирпич, фундамент – ленточный, бетонный, кирпичный цоколь, крыша – шиферная, полы бетонные, внутренняя отделка – побелка, масляная, 1986 года, стены – кирпич, износ – 35% | Котел КОЛВИ-0,42, 2010 года, котел КВр-0,6, 2016 года, котел КВр-0,6, 2015 года, насосное оборудование: КМ 50-32-125, 2010 года, WILO 50-165-5.5/2, 2014 года, К45/30, 2012 года, труба дымовая: стальная, диаметр 530, высота 22 м., дымосос ДН-3,5, 2009 года | Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Мира, д. 38 |
|  | Котельная | Площадь – 43,7 кв.м., 1991 года, стены – кирпич, фундамент железобетонный, крыша шиферная, полы цементные, внутренняя отделка – штукатурка. износ – 22 % | 2 котла Квр-0,15, 2013 года, насосное оборудование: UPS 40-120, 2009 года, К 20-30, труба дымовая: стальная, диаметр 426, высота 14 м. | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Пионерская, дом 33 |
|  | Наружные тепловые сети | Протяженность – 15 м., бесканальная, 1991 года |  | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Пионерская |
|  | Здание котельной кадастровый номер: 35:17:0102009:210 | Площадь – 24 кв.м., количество этажей:1, назначение: нежилое здание, (реконструкция 2012 года), стены кровельное железо, фундамент ленточный, крыша кровельное железо, полы бетонные, внутренняя отделка – штукатурка износ – 10% | 2 котла КВНПу-0,3, 2007 года, насосное оборудование: UPS-32-80, К-818, труба дымовая: стальная, диаметр 325, высота 12 м. | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Нижний Енангск, ул. Школьная |
|  | Котельная, кадастровый номер: 35:17:0101009:154 | Общая площадь – 47,2 кв.м., назначение: нежилое, 1-этажнный, 1988 года постройки, стены – кирпич,, фундамент железобетонный, крыша шиферная, полы цементные, внутренняя отделка – штукатурка, износ - 25% | Котлы: Универсал-6 м, 1982 год выпуска, Энергия-3 м, 1979 года выпуска, 2 насоса: UPS 40-120 - 1 шт; UPS 32-80 - 1 шт. | Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с. Кичменгский Городок, ул. Советская, д.11 |
|  | Наружные тепловые сети | 1988 год ввода в эксплуатацию, 45 м: в подземном исполнении 15 м, в надземном исполнении 30 м. |  | Вологодская область, р-н Кичменгско-Городецкий, с. Кичменгский Городок, ул. Советская |
|  | Здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0405009:318 | Площадь – 68,8 кв.м., назначение – котельная, этажность – 1, 1975 года постройки, (техническое перевооружение – 2007 года), фундамент ленточный, стены кирпич, отделка штукатурка, полы цементные, крыша шиферная, износ – 10% | котел КВНПу-0,6, 2008 года выпуска, котел КВр-0,63К 2006 года выпуска, 2 насоса UPS 40-120 | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, село Шонга, дом 187 |
|  | Наружные тепловые сети | Протяженность – 465 м., из них: 345 м. – 1975 года, 120 м. – 2014 года |  | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, село Шонга, ул. Сосновая |
|  | Нежилое помещение | Площадь – 68,8 кв.м., 1983 года, стены – кирпич, фундамент железобетонный, крыша шиферная, полы бетонные, внутренняя отделка – штукатурка, износ – 18% | 2 котла КВ-ТС, 2001 года, насосное оборудование: UPS 32-80, 2006 года, К 45-30, труба дымовая: стальная, диаметр 430, высота 18 м. | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д. Ананино, ул. Дорожная, д.1 |

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

От   21.08.2017 г.    №  385

с. Кичменгский  Городок

Об утверждении перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных
соглашений в 2017 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году на 2018 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и  подлежит размещению на официальном сайте  Кичменгско-Городецкого муниципального района, официальном сайте  www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района
Врио Главы администрации района                                             О.В.Китаева

## УТВЕРЖДЕН

## постановлением администрации района

## от   21.08.2017 года № 385

## Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году на 2018 год

| № п/п | Наименование объекта | Краткое описание объекта | Состав объекта | Адрес объекта | Срок создания (реконструкции) объекта | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | здание котельной | Площадь 29,7 кв.м, назначение – котельная, этажность – 1, 1985 года постройки, фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша шиферная, внутренняя отделка – штукатурка стен | 2 котла жаротрубных, КОЛВИ 420, 2011 года, насосное оборудование - UPS 32-80 , 2007 года, К45/30, 1987 года | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Садовая, дом 5-а |  | Управление по имуществу и ЖКХ района |
| 2. | тепловые сети котельной ЛПХ, кадастровый номер: 35:17:0101009:246 | Протяженностью 32 м., диаметром условного прохода 50 с 1 теплокамерой, назначение – теплотрасса, 1985 года постройки |  | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Садовая, дом 5 |  |  |
| 3. | здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0505001:411 | Площадь – 67,8 кв.м, назначение – котельная, этажность – 1, 1971 года постройки | 2 котла водогрейных, Универсал -4 – 1984, года, насосное оборудование - К45-30, 2011 года, WILO IPL40/120, 2016 года | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Центральная, дом 7-в |  |  |
| 4. | тепловые сети котельной администрации, кадастровый номер: 35:17:0101010:42 | Протяженность 200 м, в подземном исполнении – 59 м., диаметром условного прохода 50, 100, 76 с 3 теплокамерами, назначение – теплотрасса, 2011 года замена труб |  | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Центральная, дом 7 |  |  |
| 5. | помещения № 14, 15,16 в здании музея, кадастровый номер: 35:17:0102005:164 | Площадь 36,1 кв.м., фундамент бутобетонный, стены кирпичные, оштукатуренные, крыша шиферная, внутренняя отделка – штукатурка, покраска, 1970 года постройки | - 2 водогрейных котла, Универсал -4, 1986 года, КВ-ТС – 2016 года - насосное оборудование - UPS 32-80, 2016 года | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул. Спортивная, дом 6 |  |  |