АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.02.2020 г  № 116

с. Кичменгский Городок

Об утверждении технического задания на

разработку инвестиционной программы для

МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» по развитию системы водоснабжения и водоотведения   Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2021-2025 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.12.2004 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  техническое задание на разработку инвестиционной программы для МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории  Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2021-2025 годы.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 04.03.2019 года № 207 «Об утверждении технического задания на разработку  инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» по развитию  системы водоснабжения и водоотведения   Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2020-2024 годы»

3.  Направить настоящее постановление в течении 3-х дней со дня вступления в силу в МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» для разработки инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории  Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2021-2025 годы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя руководителя администрации района по развитию коммунальной инфраструктуры и экологии  Щепелина А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Кичменгско-Городецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                                                                     С.А. Ордин

Приложение

к постановлению администрации

от 18 февраля 2020 года № 116

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы  МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2021-2025 годы.

| Основание для разработки технического задания | -Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| --- | --- |
| Заказчик разработки инвестиционной программы | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |
| Разработчик инвестиционной программы | МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» |
| Цель разработки и реализации инвестиционной программы | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме. |
| Задачи разработки и реализации инвестиционной программы | - доведение качества питьевой воды до соответствия с установленными требованиями, внедрение прогрессивных методов и средств водоподготовки; - обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения; - недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных элементов в питьевой воде. |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности | 1. Показатели качества воды 1.1. качество питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть должна соответствовать гигиеническим нормативам; 1.2. качество питьевой воды в распределительной водопроводной сети должно соответствовать гигиеническим нормативам. 2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 2.1. количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год – 0,7 ед/км; 3. Показатели энергетической эффективности 3.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 10% 3.2. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды – 0,8 кВт*ч/куб.м |
| Мероприятия инвестиционной программы | 1. Установка очистных сооружений на артезианской скважине № 3292 ул.Пионерская с.Кич-Городок (сухой остаток, бор, фтор); №2359, 2339 д.Плоская (бор,фтор); №8 ул.Районная с.Кич-Городок (бор, сухой остаток); №2815 ул.Молодежная (бор); №33750А с.Кич-Городок, ул.Заречная (бор, сухой остаток); №25911 п.Лаптюг (бор), каптаж ручья п.Находка(железо, мутность); №3020с.Кобыльск (бор); №3519 с.Косково (бор); №3371 д.Лыченица (бор); №3358 д.Буртаново (бор, фтор). 2. Восстановление работы очистных сооружений на скважине №74016 п.Югский. 3.Ремонт ветхих сетей водоснабжения |
| Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного и природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | 1. Оснащение объектов предприятия резервными источниками электроснабжения . 2.Устройство ограждений 1 водоохранной зоны на всех артезианских скважинах. |
| Срок разработки инвестиционной программы | до 01 июля 2020 года |
| Период реализации инвестиционной программы | 2021-2025 годы |
| Требования по разработке инвестиционной программы | 1.Мероприятия инвестиционной программы должны быть осуществлены в течение срока её реализации, не позднее 2025 года. 2. При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований строительных норм и правил, ГОСТ, регламентирующих строительство и реконструкцию сооружений. 3. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов в соответствии с санитарными нормами и Правилами. 4. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом. 5. Цели и задачи инвестиционной программы, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы. 6. Формирование перечня мероприятий. 7. Ресурсное обеспечение программы, расчет размера инвестиционной надбавки к тарифу. |