Приложение № 1

к постановлению администрации района

№ 608  от 30.11.2017

Перечень объектов концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Краткое описание объекта | Состав объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | здание котельной | Площадь 29,7 кв.м, назначение – котельная, этажность – 1, 1985 года постройки, фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша шиферная, внутренняя отделка – штукатурка стен | 2 котла жаротрубных, КОЛВИ 420, 2011 года, насосное оборудование - UPS 32-80 , 2007 года, К45/30, 1987 года | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Садовая, дом 5-а |
| 2. | тепловые сети котельной ЛПХ, кадастровый номер: 35:17:0101009:246 | Протяженностью 32 м., диаметром условного прохода 50 с 1 теплокамерой, назначение – теплотрасса, 1985 года постройки |  | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Садовая, дом 5 |
| 3. | здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0505001:411 | Площадь – 67,8 кв.м, назначение – котельная, этажность – 1, 1971 года постройки | 2 котла водогрейных, Универсал -4 – 1984, года, насосное оборудование - К45-30, 2011 года, WILO IPL40/120, 2016 года | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Центральная, дом 7-в |
| 4. | тепловые сети котельной администрации, кадастровый номер: 35:17:0101010:42 | Протяженность 200 м, в подземном исполнении – 59 м., диаметром условного прохода 50, 100, 76 с 3 теплокамерами, назначение – теплотрасса, 2011 года замена труб |  | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Центральная, дом 7 |
| 5. | помещения № 14, 15,16 в здании музея, кадастровый номер: 35:17:0102005:164 | Площадь 36,1 кв.м., фундамент бутобетонный, стены кирпичные, оштукатуренные, крыша шиферная, внутренняя отделка – штукатурка, покраска, 1970 года постройки | - 2 водогрейных котла, Универсал -4, 1986 года, КВ-ТС – 2016 года - насосное оборудование - UPS 32-80, 2016 года | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул. Спортивная, дом 6 |