АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНТЬЕВСКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от _ 04.04.2018_№ ___28_ д.Лентьево Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противо- пожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помеще- ниях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования Лентьевское, администрация муниципального образования Лентьевское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Устюженского муниципального района. Глава муниципального образования Лентьевское Карулина Л.Н.

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Лентьевское от _____________ №_____ Перечень первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) Жилой дом (часть жилого дома): - огнетушитель любого типа; - покрывало для изоляции очага возгорания; - емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 куб.м. ( красного цвета, только в период пожароопасного сезона); - ведро красного цвета; - лопата штыковая или совковая красного цвета. 2. Квартира, (часть квартиры, комната): - огнетушитель любого типа; - покрывало для изоляции очага возгорания. Примечания: 1. Покрывало для изоляции очага возгорания должно иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной и храниться в водонепроницаемом закрывающемся футляре (чехле, упаковке), позволяющем быстро применить это средство в случае пожара; 2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь рекомендуется размещать: - в жилом доме (части жилого дома) – на щите красного цвета, установленном снаружи у жилого дома или закрепленном на нем в непосредственной близости от входа (за исключением огнетушителя и покрывала, которые рекомендуется размещать внутри вблизи от выхода); - в квартире (части квартиры, комнате) – внутри квартиры, в непосредственной близости от выхода.