# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП «Коммунальщик»

(наименование организации)

Вологодская область, г.Устюжна, пер. Богатырева,13

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | 05.12.2013 |
| Отчетный период | ноябрь 2013г |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВЛ-0.4 кВ; ВЛ-10 кВ | 05.11.2013 07.11.2013 | 05.11.2013 07.11.2013 |  | Опиливание веток под ВЛ-0,4 кВ по ул. Декабристов, Юбилейная, пер. Майский; |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ; | 01.11.2013 12.11.2013 13.11.2013 18.11.2013 20.11.2013 | 01.11.2013 12.11.2013 13.11.2013 18.11.2013 20.11.2013 |  | Замена вводов ул.; Веселова 66; Тр. Коммуны,55; Устюженский,2-2; Заречный,6; Зеленый,2; Володарского,44; Свободорабочий,12; Кр.Зорь, магазин «Алена»; Майский,1; Майский, 1А; Устюженский,2; |  |
|  | КТП-61, (КРУН); ТП-52; КТП-5; ТП-49; ТП-1; ТП-19;ТП-60; ТП-46 | 05.11.2013 07.11.2013 18.11.2013 | 05.11.2013 07.11.2013 18.11.2013 |  | Замена предохранителей ПН-2-100 А; ПН-2-100 Замена предохранителей10 кВ.-1.1-10-20-20Y1 Замена проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ 1; |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ | 18.11.2013 22.11.2013 | 18.11.2013 22.11.2013 |  | Перетяжка линейного провода пер. Майский,9; перетяжка провода отТП-2 до ул.К.Маркса; |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |