СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛЬСКОЕ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.03.2018 №  29

д. Никола

| О внесении изменений в техническое задание для ООО «Надежда» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2022 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с уведомлением о качестве воды Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах от 31.01.2018 № 05-32/377-18, Совет муниципального образования Никольское РЕШИЛ:

1. Внести в  техническое задание для общества с ограниченной ответственностью «Надежда»  на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2022 годы», утвержденного решением  от 26.02.2016 № 123 следующие изменения:

-   пункт 7.2. раздела VII  дополнить абзацем следующего содержания: «уведомление о качестве воды Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области»;

-  дополнить техническое задание разделом:

«VIII. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № п/п | Перечень мероприятий | Плановые значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | надёжности | качества | энергетической эффективности |
| 1 | Установка фильтров обезжелезивания воды в д. Богуславль |  | доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – не более 10%; доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – более 10%; | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 0,19 кВт*ч/куб.м; |
| 2 | Установка фильтров обезжелезивания воды в д. Городок |  |  |  |
| 3 | Установка фильтров обезжелезивания воды в д. Емельяниха |  |  |  |
| 4 | Установка фильтров обезжелезивания воды в д. Крестцы |  |  |  |
| 5 | Установка фильтров обезжелезивания воды в д. Никола |  |  |  |
| 6 | Установка фильтров обезжелезивания воды в д. Петрово |  |  |  |
| 7 | Установка фильтров обезжелезивания воды в д. Расторопово |  |  |  |
| 8 | Замена запорной арматуры на водопроводной сети в д. Богуславль | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год - не более 4 ед./км. |  | доля потерь воды в централизован-ных системах водоснабжения не более 9,5 % |
| 9 | Замена запорной арматуры на водопроводной сети в д. Городок |  |  |  |
| 10 | Замена запорной арматуры на водопроводной сети в д. Емельяниха |  |  |  |
| 11 | Замена запорной арматуры на водопроводной сети в д. Крестцы |  |  |  |
| 12 | Замена запорной арматуры на водопроводной сети в д. Никола |  |  |  |
| 13 | Замена запорной арматуры на водопроводной сети в д. Петрово |  |  |  |
| 14 | Замена запорной арматуры на водопроводной сети в д. Расторопово |  |  |  |

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетени  «Информационный  вестник муниципального образования Никольское и разместить  на официальном сайте Администрации  Устюженского муниципального образования.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования Никольское                                                                Т.А. Парфенова