## Лист1
Внутридомовые сети объектов жилищног фонда
№ п/п | Адрес | год постройки | Износ % | внутрид.сист газоснабж. Наличие | год кап.рем | кол.вводов газосн | нал.газов.оборудов | тип сисем.газ.оборуд. | внутрид.сис.отопления наличие с.о. | тип покварт.разводк. с.о. | материал стояков с.о. | сеть внутр дом с.о. матер. теплоиз | материал сети с.о. | отоп приб. тип с.о. | год пров кап. ремон с.о. | тип внутрид.с.о. | тип теплоисточн. С.о. | кол. вводов с.о. | категор. Соц. Знач. Потреб.
1 | Беляева д. 29 | 1997 | 13 | да |  | 3 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | ско.ппу | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
2 | Богатырева д. 17 а | 1972 | 33 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
3 | Богатырева д. 21 а | 1976 | 30 | да |  | 2 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь | ско.ппу | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
4 | Веселова д. 8 | 1930 | 60 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
5 | Веселова д. 42 | 1986 | 32 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
6 | Веселова д. 44 | 1982 | 37 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
7 | Веселова д. 45 а | 1986 | 32 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
8 | Веселова д. 53 | 1963 | 40 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
9 | Веселова д. 55 | 1968 | 36 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
10 | Веселова д. 57 | 1971 | 34 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
11 | Веселова д. 59 | 1969 | 35 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
12 | Веселова д. 61 | 1970 | 34 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
13 | Володарского д. 1 | 1983 | 36 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
14 | Володарского д. 3 | 1891 | 60 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
15 | Володарского д. 4 | 1998 | 18 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
16 | Володарского д. 5 | 1970 | 48 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
17 | Володарского д. 8 | 1994 | 22 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
18 | Володарского д. 9 | 1917 | авар. 64 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
19 | Володарского д. 10 | 1970 | 34 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
20 | Володарского д. 14 | 1977 | 43 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
21 | Володарского д. 24 | 1968 | 49 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
22 | Володарского д. 30 | 1969 | 47 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
23 | Володарского д. 39 | 1994 | 22 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
24 | Володарского д. 55 | 1989 | 19 | да |  | 3 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
25 | Володарского д. 67 | 1994 | 15 | да |  | 3 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
26 | Володарского д. 92 а | 1972 | 49 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
27 | Гагарина д. 14 | 1963 | 40 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
28 | Гагарина д. 22 | 1968 | 46 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
29 | Зеленый д. 2 | 1978 | 42 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
30 | Зеленый д. 6 | 1972 | 47 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
31 | Зеленый д. 7 а | 1988 | 27 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
32 | Зеленый д. 8 | 1974 | 46 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
33 | Зеленый д. 10 | 1991 | 17 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
34 | Зеленый д. 12 | 1985 | 33 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
35 | Зеленый д. 14 а | 2002 | 13 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
36 | Ижинская д. 9 | 1988 | 30 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
37 | Ижинская д. 19 | 1986 | 32 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
38 | Интернациональная д. 1 | 1989 | 19 | да |  | 5 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь |  | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
39 | Интернациональная д. 2 | 1976 | 29 | да |  | 0 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь |  | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
40 | Интернациональная д. 3 | 1984 | 23 | да |  | 4 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | полипр |  | сталь | радиат | 2017 | центр | вода | 2 | испол.ком.услуг
41 | Интернациональная д. 8 | 1972 | 30 | да |  | 0 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь |  | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
42 | Интернациональная д. 11 | 1995 | 21 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
43 | Интернациональная д. 12 | 1974 | 31 | да | 2017 | 1 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь |  | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
44 | Интернациональная д. 13 | 1978 | 28 | да |  | 6 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь |  | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
45 | Интернациональная д. 15 | 1993 | 16 | да |  | 5 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | полипр |  | сталь | радиат | 2017 | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
46 | Интернациональная д. 17 | 1987 | 20 | да |  | 6 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь |  | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
47 | Интернациональная д. 22 | 1974 | 31 | нет |  | 0 | нет | нет | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
48 | Карла Маркса д. 13 а | 1959 | 50 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
49 | Карла Маркса д. 15 | 1881 | 48 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
50 | Карла Маркса д. 20 | 1972 | 33 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
51 | Карла Маркса д. 22 | 1974 | 46 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
52 | Карла Маркса д. 28 | 1994 | 15 | нет |  | 0 | нет | нет | да | вертик | полипр | миватн с покр | сталь | радиат | 2010 | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
53 | Карла Маркса д. 35 | до 1917 кап. рем 1962 | 40 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
54 | Карла Маркса д. 43 | 1973 | 44 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
55 | Коммунальный д. 2 | 1973 | 48 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | ско.ппу | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
56 | Коммунальный д. 4 | 1974 | 46 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | ско.ппу | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
57 | Коммунальный д. 6 | 1973 | 48 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | ско.ппу | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
58 | Коммунальный д. 7 | 1967 | 49 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | ско.ппу | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
59 | Коммунальный д. 9 | 1967 | 49 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | ско.ппу | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
60 | Коммунаров д. 76 | 1988 | 30 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
61 | Коммунаров д. 109 | 1990 | 27 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет |  | нет | нет |  | печное | дрова | 0
62 | Коммунистический д. 10 | 1990 | 28 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
63 | Коммунистический д. 12 | 1989 | 29 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
64 | Коммунистический д. 17 а | 1967 | 49 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
65 | Коммунистический д. 17 б | 1971 | 45 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
66 | Коммунистический д. 23 а | 1968 | 45 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
67 | Коммунистический д. 43 | 1968 | 45 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
68 | Кооперативный д. 3 | 1961 | 45 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
69 | Красноармейская д. 4 | 1978 | 42 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
70 | Красноармейская д. 94 | 1978 | авар | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
71 | Красных Зорь д. 2 | 1984 | 34 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
72 | Красных Зорь д. 22 | 1971 | 50 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | нет | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
73 | Красных Зорь д. 30 | 1972 | 49 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
74 | Кузнечный д. 5 | 1982 | 24 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
75 | Кузнечный д. 6 | 1982 | 24 | да |  | 3 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
76 | Ленина д. 9 | 1989 | 28 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
77 | Ленина д. 13 | 1891 | 58 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
78 | Ленина д. 17 | 1973 | 48 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
79 | Ленина д.25 | 1967 | 49 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
80 | Ленина д.27 | 1975 | 42 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
81 | Ленина д. 30 | 1968 | 36 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
82 | Ленина д. 32 | 1966 | 37 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
83 | Ленина д. 44 | 1988 | 30 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
84 | Литовская д. 22 | 1958 | 50 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
85 | Литовская д. 24 | 1960 | 48 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
86 | Луначарского д. 18 | 1986 | 32 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
87 | Луначарского д. 19 а | 1959 | 50 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
88 | Луначарского д. 25 а | 1979 | 40 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
89 | Луначарского д. 30 а | 1962 | 47 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
90 | Луначарского д. 35 | 1951 | 55 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
91 | Луначарского д. 38 | 1994 | 22 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
92 | Луначарского д. 39 | 1978 | 28 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
93 | Луначарского д. 41 | 1987 | 20 | да |  | 2 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
94 | Моисеева д. 13 | 1917 | 60 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
95 | Моисеева д. 15 а | 1958 | 50 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
96 | Наб. Декабристов д. 18 | 1917 | 59 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
97 | Наб. Декабристов д. 31 | 1987 | 31 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
98 | Наб. Декабристов д. 74 | 1960 | 48 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
99 | Парковый д. 1 | 1978 | 42 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
100 | Парковый д. 3 | 1973 | 48 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
101 | Парковый д. 5 | 1978 | 39 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
102 | Перский д. 2 | 1957 | 48 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | нет | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
103 | Правая Набережная д. 17 | 1973 | 48 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
104 | Правая Набережная д. 21 | 1917 | 55 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
105 | Правая Набережная д. 40 | 1974 | 42 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
106 | Пролетарская д. 11 | 1970 | 42 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
107 | Пролетарская д. 40 | 1975 | 30 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
108 | Садовая д. 1 | 1971 | 45 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
109 | Садовая д. 2 а | 1978 | 42 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
110 | Садовая д. 4 | 1977 | 43 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
111 | Советский д. 8 | 1986 | 21 | да |  | 6 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
112 | Советский д. 44 | 1979 | 27 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
113 | Советский д. 46 | 1979 | 27 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
114 | Советский д. 47 | 1978 | 28 | да |  | 2 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | полипр | миватн с покр | сталь | радиат | 2017 | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
115 | Советский д. 48 | 1978 | 28 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
116 | Спортивная д. 1 а | 1978 | 28 | да |  | 2 | газ.плит | от накоп. | да | горизон | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
117 | Спортивная д. 4 | 1980 | 26 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
118 | Спортивная д. 6 | 1983 | 24 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
119 | Спортивная д. 8 | 1981 | 25 | да |  | 3 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | нет | полипр | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
120 | Спортивная д. 10 | 1987 | 20 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | нет | полипр | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
121 | Спортивная д. 14 | 1995 | 13 | нет |  | 0 | нет | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
122 | Строителей д. 4 | 1974 | 31 | нет |  | 0 | нет | нет | да | вертик | сталь | нет | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
123 | Строителей д. 4 а | 1983 | 38 | нет |  | 0 | нет | нет | да | горизон | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
124 | Строителей д. 5 | 1980 | 26 | да |  | 3 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
125 | Строителей д. 12 а | 1993 | 16 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
126 | Строителей д. 14 | 1990 | 18 | да |  | 3 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
127 | Строителей д. 16 | 1987 | 18 | да |  | 4 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
128 | Строителей д. 16 а | 1987 | 20 | да |  | 3 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | нет | полипр | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
129 | Строителей д. 18 | 1984 | 23 | да |  | 3 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
130 | Строителей д. 20 | 1985 | 22 | да |  | 3 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
131 | Терешковой д. 42 | 1971 | 50 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | нет | полипр | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
132 | Терешковой д. 43 | 1969 | 48 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
133 | Терешковой д. 44 | 1971 | 50 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
134 | Терешковой д. 45 | 1969 | 45 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 1
135 | Терешковой д. 46 | 1971 | 50 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
136 | Терешковой д. 47 | 1982 | 24 | да |  | 3 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
137 | Терешковой д. 49 | 1981 | 25 | да |  | 3 | газ.плит газ.водон | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
138 | Терешковой д. 49 а | 2013 | 10 | да |  | 3 | газ.котел | от накоп. | да | горизон | нет | нет | нет | нет |  | кварт.отоп | газ | 0
139 | Терешковой д. 51 | 1991 | 39 | да |  | 6 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
140 | Трудовой Коммуны д. 11 | 1972 | 49 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
141 | Трудовой Коммуны д. 93 | 1988 | 42 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
142 | Устюженский д. 2 | 1988 | 30 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | горизон | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
143 | Устюженский д. 5 | 1917 | 55 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | горизон | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
144 | Устюженский д. 7 а | 1987 | 20 | да |  | 3 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
145 | Устюженский д. 9 | 2003 | 8 | нет |  | 0 | нет | нет | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
146 | Устюженский д. 9 а | 1985 | 22 | да |  | 3 | газ.плит | от накоп. | да | вертик | сталь | миватн с покр | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
147 | Устюженский д. 10 | 1978 | 42 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | нет | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
148 | Устюженский д. 16 | 1985 | 39 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
149 | Чехова д. 9 | 1970 | 47 | нет |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | горизон | нет | нет | сталь | радиат |  | центр | вода | 2 | испол.ком.услуг
150 | Чехова д. 12 | 1958 | 30 |  |  | 0 | газ.плит | бал.газ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | печное | дрова | 0
151 | Чехова д. 14 а | 1966 | 39 |  |  | 0 | газ.плит | бал.газ | да | вертик | сталь | ско.ппу | сталь | радиат |  | центр | вода | 1 | испол.ком.услуг
Итого