# Приложение № 5 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

МУП «Коммунальщик»

(наименование организации)

162840 Вологодская область, г.Устюжна, пер.Богатырева,13

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | Корректировка от 21.04.2014г |
| Отчетный период | 2013г |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ноябрь | 18.11.2013 | 00.05 | 18.11.2013 | 02.35 | Пробой проходного изолятора на ТП-49 | Замена проходного изолятора на ТП-49 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |