АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНТЬЕВСКОЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.07.2018 №  94

д. Лентьево

О внесении изменения в постанов–

ление администрации

муниципального образования

Лентьевское  от 04.04.2018  № 28

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»», администрация муниципального образования Лентьевское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Лентьевское от 04.04.2018 № 28 «Об  утверждении  перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Глава муниципального

образования  Лентьевское                    			             Л.Н. Карулина

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Лентьевское

от _______________ № ___

«Приложение

к  постановлению администрации муниципального образования Лентьевское

от  04.04.2018  №  28

Перечень первичных средств пожаротушения и пожарного

инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и

строениях,  находящихся в их собственности (пользовании)

1. Огнетушитель любого типа.

2. Покрывало для изоляции очага возгорания (должно иметь размер не менее 1 метра шириной и 1 метра длиной и храниться в водонепроницаемом закрывающемся футляре (чехле, упаковке), позволяющем быстро применить это средство в случае пожара).

3. Емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. м. (в период пожароопасного сезона; кроме квартиры, части квартиры, комнаты).

4. Ведро.

5. Лопата штыковая или совковая (кроме квартиры, части квартиры, комнаты).

Примечание: первичные средства пожаротушения и пожарного инвентаря рекомендуется размещать:

- в помещениях и строениях (кроме квартиры, части квартиры, комнаты) – на щите красного цвета, установленном снаружи у помещения и строения или закрепленном на нем в непосредственной близости от входа (за исключением огнетушителя и покрывала, которые рекомендуется размещать внутри вблизи от выхода);

- в квартире (части квартиры, комнате) – внутри в непосредственной близости от выхода.».