**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКИФОРОВСКОЕ**

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.08.2018 № 43

пос. Даниловское

Об утверждении технического

задания на разработку инвес-

тиционной Программы для ООО

«Надежды» «Развитие системы коммунальной инфраструктуры – объектов , используемых в сфере

водоснабжения и водоотведения

на 2018-2022 годы»

1.Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной Программы для ООО « Надежда» **«** Развитие системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 годы».

2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Информационный вестник муниципального образования Никифоровское» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.

3.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования Никифоровское О.В.Крылова

Приложение

к решению Совета муниципального

образования Никифоровское

от 23.08.2018 № 43

**Техническое задание**

**на разработку инвестиционной программы для ООО «Надежда»**

**«Развитие системы коммунальной инфраструктуры – объектов , используемых в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;  Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ;  Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №641 |
| Заказчик | Администрация муниципального образования Никифоровское Устюженского муниципального района |
| Разработчик технического задания | Администрация муниципального образование Никифоровское Устюженского муниципального района |
| Разработчик инвестиционной программы | ООО «Надежда» |
| Временное требование к инвестиционной программы | Мероприятия указанные в инвестиционной программе, должны осуществляться в течении срока ее реализации в период 2018-2022 годов. |
| Общая стоимость инвестиционной программы | Определить в ходе разработки программы. |
| Срок разработки инвестиционной программы | В течение 2 месяцев с момента утверждения технического задания |
| Исполнитель инвестиционной программы | ООО «Надежда» |
| Цели инвестиционной программы | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов жилищного назначения, социальной инфраструктуры к системам водоснабжения и водоотведения;  Обеспечение на территории муниципального образования бесперебойного снабжения питьевой водой населения, объектов социальной инфраструктуры в объемах и качеством, соответствующим СанПиН 2.1.4.1074-01;  Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду |
| Источники финансирования | Тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства существующих объектов жилищно-коммунального комплекса к системам водоснабжения и водоотведения.  Собственные средства предприятия.  Заемные средства, в том числе кредитных организаций и внебюджетных фондов.  Привлечение бюджетных средств. |
| Требования к содержанию инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать:  а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:  наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;  наименование уполномоченного органа, утвердившего  инвестиционную программу, его местонахождение;  б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности. отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;  в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения , и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;  г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;  д) график реализации мероприятий инвестиционной программы;  е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;  ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;  з) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Мероприятия Программы | **1. Водоснабжение:**  **1.1** Частичная замена сетей водопровода в д.Даниловское ул. Центральная (длина - 550 м., диаметр трубы-63 ,материал исполнения- ПВХ)  **1.2** Частичная замена сетей водопровода в д.Демцино (длина - 300 м., диаметр трубы- 63 ,материал исполнения- ПВХ)  **1.3** Замена глубинного насоса в д.Гряда на насос с трубой ПВХ  **1.4** Замена сетей водопровода в д.Веницы ул.Центральная-350 м, диаметр трубы -63,материал исполнения –ПВХ  **2. Водоотведение:**  **2.1** Чистка и промывка отстойника(распределительного резервуара) в п.Спасское  **2.2** Чистка и промывка отстойника(распределительного резервуара) в п.Даниловское  **2.3** Чистка и промывка отстойника(распределительного резервуара) в д.Мелечино |
| Форма представления проекта целевой программы | Проект целевой программы представить на бумажном (3 экземпляра) и электронном носителях |